## REKAPITULACIJA PREDRAČUNA
9.4.3.1 Skupna rekapitulacija
SKUPAJ:
1.0 GRADBENA DELA:
1.1 Glavni cevovodi:
1.2 Priključki:
Skupaj:
2.0 MONTAŽNA DELA :
2.1 Glavni cevovodi in priključki:
Skupaj:
SKUPAJ:
1.0 GRADBENA DELA:
2.0 MONTAŽNA DELA :
Skupaj:
DDV: 20 %:
SKUPAJ:

## OPIS POPISOV
9.4.3.2 POPIS GRADBENIH DEL
Popis se nanaša na izkop in zasip jarka ter vseh ostalih spremljajočih del pri izvedbi obnove vodovoda ob rekonstrukciji ceste na Koštialovi ulici.
Ponovna izpostavitev prekopanih asfaltnih površin je predvidena v obstoječih debelinah, katere niso poznane, zato povzamemo sledeče standardne debeline:
· za vozišča 5 + 3 cm
· za peš poti in dvorišča 6 cm
Načeloma pa so asfalterska dela zajeta v popisu gradbenih del rekonstrukcije ceste.
Ročni izkop je predviden pri odkrivanju obstoječega vodovoda na mestih povezav, pri vseh križanjih z ostalimi podzemnimi komunalnimi vodi in na vseh odsekih, kjer bi zaradi približevanja izkopa do drugih napeljav lahko prišlo do poškodb le-teh. V enotnih cenah so vključena tudi naslednja dela:
· pripravljalna dela in dnevno čiščenje gradbišča
· začasne deponije in pripadajoči transporti
· potrebno opiranje in opažanje izkopanega jarka
· vzdrževanje jarka do položitve cevovoda
· vzdrževanje jarka do izpostavitve v prvotno stanje
· potrebno zavarovanje križanj obstoječih komunalnih vodov
· izvedba začasnih prehodov preko jarka, za pešce in motorna vozila
· potrebno zavarovanje gradbišča
· upoštevan je izkop v omejenem prostoru po voznih površinah
· koordinacija med investitorjem, upravljalci, izvajalci, podizvajalci in soglasjedajalci
· pravočasno naročanje geodetskih posnetkov
· naročanje odkazov obstoječih podzemnih komunalnih vodov
· pridobitev in izvedba vseh potrebnih dovoljenj za cestne zapore in prekope
· pridobitev prostora in dovoljenj za trajno deponiranje materiala od izkopa
OPOMBA!
Investitor na gradbeni trasi nima izdelanih raziskav na vrsto in kategorijo zemljine, zato so v popisu le ocene. Obračun gradbenih del se mora zato izvajati na osnovi dejansko opravljenih količin z dejansko kategorijo zemljine, katere z vpisom v gradbeni dnevnik potrdi nadzorni organ!

## GRAD.DELA-CEVOVODI
| OPIS POSTAVKE | KOL. | CENA | VREDNOST
1.0 GRADBENA DELA
1.1 Glavni cevovodi
1. | Zavarovanje zakoličene osi cevovoda, lomnih točk ter postavitev prečnih profilov iz desk s potrebnimi višinami
| m1 | 275
2. | Pridobitev dovoljenj in postavitev skladno z Zakonom o varnosti v cestnem prometu predpisane prometne signalizacije, za zaporo cest, za prečne in vzdolžne prekope - tudi pri izvedbi priključkov.
• za lokalno cesto - Koštjalovo ulico(zajeto v popisu rekonstrukcije ceste)
| kpl | 0
3. | Identifikacija obstoječih podzemnih komunalnih vodov na celotnem gradbenem odseku, oziroma celotni izvedbeni trasi - tudi pri izvedbi priključkov, s strani pooblaščenih upravljalcev
• Telekom
| kpl | 1
• Elektro
| kpl | 1
• Kabelska TV
| kpl | 1
4. | Ročni odkop obstoječih podzemnih instalacij, v zemljišču III. do IV. ktg., na mestih prevezav, križanj in približevanj ter podkopov betonskih ali kamnitih opornih zidov, vključno z nakladanjem in odvozom odkopa na trajno deponijo, ki si jo pridobi izvajalec
| m3 | 6
5. | Rušenje asfalta s predhodnim ravnim rezanjem z rezilko, z nakladanjem ruševin in odvozom na trajno deponijo, ki si jo pridobi izvajalec (samo v območju izven gradbenih gradbenega območja ceste
• asfalt debeline do 6 cm
| m2 | 15
• asfalt debeline do 10 cm
| m2 | 8
6. | Strojni izkop jarka povprečne globine 1,30 m in širine dna 0,6 m, odkopom bočnih sten pod kotom 80°, z odlaganjem izkopa ob jarku ter poravnava dna jarka v projektiranem padcu na točnost ± 3 cm. Humus odlagati ločeno od preostalega izkopa.
• izkop v zemljišču III. ktg.
| m3 | 1
• izkop v zemljišču IV. ktg.
| m3 | 2
• izkop v zemljišču V. ktg.
| m3 | 1
7. | Strojni izkop jarka povprečne globine 1,30 m in širine dna 0,6 m, odkopom bočnih sten pod kotom 80°, z nakladanjem izkopa in odvozom na trajno deponijo, ki si jo pridobi izvajalec, vključno s poravnavo dna v projektiranem padcu na točnost ± 3 cm.
• izkop v zemljišču III. ktg.
| m3 | 12
• izkop v zemljišču IV. ktg.
| m3 | 151
• izkop v zemljišču V. ktg.
| m3 | 63
8. | Zasip jarka z materialom od izkopa, po končanih montažnih delih in osnovnem zasipu cevovoda. Kamenje večjega premera od 20 cm ne sme v zasip vodovodnega jarka, le tega je potrebno odpeljati na trajno deponijo, ki si jo mora pridobiti izvajalec. Zgornji del jarka zasipati s humusom, ki je bil ločen pri izkopu
| m3 | 4
9. | Zasip jarka po končanih montažnih delih in osnovnem zasipu cevovoda, z ustreznim tamponskim materialom gran. do 60 mm, z nabijanjem v plasteh po 30 cm do predpisane zbitosti za tovrstna vozišča (zbitost min. 97 % po SPP), kar mora izvajalec dokazati z meritvami
| m3 | 183
10. | Nakladanje in odvoz odvečnega materiala na trajno deponijo, ki si jo pridobi izvajalec
| m3 | 4
11. | Asfaltiranje prekopanih asfaltnih površin z dobavo asfalta in pripravo podlage
• enoplastno ročno asfaltiranje z AB 0 – 11 mm, v plasti debeline 6 cm
| m2 | 15
• dvoplastno ročno asfaltiranje z BD 0 – 16 mm, v plasti debeline 5 cm + AB - 0 - 11mm v plasti 3 cm
| m2 | 8
12. | Fino planiranje terena po končanem zasipu jarka, vključno z utrditvijo in oblikovanjem prekopanih brežin ter odstranitvijo površinskega kamenja, ter pridobitev pisne izjave lastnika zemljišča o zadovoljivi ureditvi zemljišča
• planiranje brez sejanja trave
| m2 | 5
• planiranje s sejanjem trave
| m2 | 5
13. | Dobava in vgrajevanje posteljice cevovoda v plasti 10 cm, s sipkim materialom od izkopa – brez ostrih robov, vključno z utrditvijo v projektiranem padcu vodovoda
• za cevovode iz NL: sipek material gran. do 16 mm
| m3 | 1
14. | Dobava in vgrajevanje posteljice cevovoda v plasti 10 cm, s peskom – brez ostrih robov, vključno z utrditvijo v projektiranem padcu vodovoda
• za cevovode iz NL: pesek gran. do 16 mm
| m3 | 16
• za cevovode iz PE: pesek gran. do 4 mm
| m3 | 1
15. | Osnovni zasip in spodbijanje cevovoda v višini 20 cm nad temenom cevi, s sipkim materialom od izkopa - brez ostrih robov
• za cevovode iz NL: sipek material gran. do 16 mm
| m3 | 3
16. | Osnovni zasip in spodbijanje cevovoda v višini 20 cm nad temenom cevi, s peskom - brez ostrih robov, vključno z dobavo peska
• za cevovode iz NL: pesek gran. do 16 mm
| m3 | 49
• za cevovode iz PE: pesek gran. do 4 mm
| m3 | 1
17. | Dobava in vgradnja AB podložnih plošč (40 x 40 x 8 cm) pod LŽ cestne kape na vgrajenih zasunih in zračnikih vodovoda, s prilagoditvijo kap končni niveleti terena
| kos | 2
18. | Zaščita z vodovodom tangiranih podzemnih komunalnih vodov, po navodilu pooblaščenega predstavnika upravljalca tangiranega voda, ki mora pravilno izvedbo pisno potrditi z vpisom v gradbeni dnevnik
| kos | 4
19. | Postavitev začasnih lesenih mostičev za prehod jarka, iz smrekovih plohov in desk za stranske ograje
| kos | 7
20. | Morebitna dodatna in nepredvidena dela v višini 5 % od načrtovanih del - obračun po dejanskih stroških in potrjeni gradbeni knjigi.
| kpl | 1
SKUPAJ:

## PRIKLJUČKI-1
| OPIS POSTAVKE | KOL. | CENA | VREDNOST
1.2 Priključki
1. | Kombinirano strojno - ročni odkop obstoječih podzemnih instalacij v zemljišču III. do IV. ktg., za potrebe provizorijev, na mestih križanj in približevanj ter gradbenih jam vodomernih jaškov ter odkop jam ob prevezavah priključkov na nove cevi (50% strojno, 50% ročno)
• izkop III. do IV. ktg.
| m3 | 13
2. | Kombinirano srojno - ročni izkop jarka globine 1,0 m in širine 0,40 m (0,4 m3/m) , v zemljišču III. do V. ktg. z odmetom izkopa na rob jarka, s poravnavo dna na točnost ± 3 cm, vključno s podboji - podkopi škarp, robnikov, živih mej, … (20% strojno; 80% ročno)
• izkop III. do IV. ktg.
| m1 | 10
• izkop V. ktg.
| m1 | 2
3. | Kombinirano srojno - ročni izkop jarka globine 1,0 m in širine 0,40 m (0,4 m3/m) , v zemljišču III. do V. ktg. z odmetom izkopa na rob jarka, s poravnavo dna na točnost ± 3 cm, vključno s podboji - podkopi škarp, robnikov, živih mej, … (80% strojno; 20% ročno)
• izkop III. do IV. ktg.
| m1 | 10
• izkop V. ktg.
| m1 | 1
4. | Kombinirano strojno - ročni izkop jarka globine 1,0 m in širine 0,4 m (0,4 m3/m), v zemljišču III. do V. ktg., z nakladanjem na kamion in odvozom na trajno deponijo, ki si jo pridobi izvajalec, s poravnavo dna na točnost ± 3 cm, vključno s podboji - podkopi škarp, robnikov, živih mej, … (80% strojno; 20% ročno)
• izkop III. do IV. ktg.
| m1 | 50
• izkop V. ktg.
| m1 | 20
5. | Postavitev začasnih lesenih prehodov preko izkopanega jarka iz plohov in ograjo iz desk, za prehod do objektov
| kos | 4
6. | Rušenje asfalta s predhodnim ravnim rezanjem z rezilko, z nakladanjem ruševin in odvozom na deponijo, ki si jo pridobi izvajalec, vključno z vsemi pristojbinami (samo izven gradbene linije rekonstrukcije ceste)
• asfalt debeline do 10 cm
| m2 | 145
7. | Kombinirano strojno - ročni zasip jarka z materialom od izkopa (0,28 m3/m), po končanih montažnih delih in osnovnem zasipu cevovoda. Kamenje večjega premera od 10 cm ne sme v zasip vodovodnega jarka, vključno s finim planiranjem terena - izpostavitev v prvotno stanje (20% strojno; 80 % ročno)
| m1 | 12
8. | Kombinirano strojno - ročni zasip jarka z materialom od izkopa (0,28 m3/m), po končanih montažnih delih in osnovnem zasipu cevovoda. Kamenje večjega premera od 10 cm ne sme v zasip vodovodnega jarka, vključno s finim planiranjem terena - izpostavitev v prvotno stanje (80% strojno; 20 % ročno)
| m1 | 12
9. | Zasip jarka po končanih montažnih delih in osnovnem zasipu cevovoda, s tamponskim materialom gran. do 60 mm (0,28 m3/m), z nabijanjem v plasteh po 30 cm do predpisane zbitosti za tovrstna vozišča (zbitost min. 97 % po SPP), kar mora izvajalec dokazati z meritvami, vključno z dobavo tampona
| m1 | 50
10. | Izvedba večkratnih prebojev pod vozišči in urejenimi vrtnimi površinami, z dobavo in uvlačenjem flexibilnih plastičnih zaščitnih cevi Ø 75 mm. Vsakokratni preboj predhodno pisno odobri nadzorni organ. (Preboji izključujejo predvidene prekope, zasipe, izdelava posteljice ter osnovne zasipe, asfalte).
| m1 | 80
11. | Odstranitev in ponovna vgradnja vrtnih tlakovcev ali pranih betonskih plošč, na betonski podlagi
• z dobavo in polaganjem
| m2 | 25
• samo polaganje
| m2 | 12
12. | Prevrtanje sten ali temeljev objekta za prehode vodovodnih priključkov Ø 32 mm
| kos | 7
13. | Rušenje keramičnih ploščic na mestih prevezav vodovodnin priključkov z interno inštalacijo, ter dobava in ponovna vgradja istovrstnih ploščic
| m2 | 0.5
14. | Rušenje ter ponovna vgradnja betona ob izdelavi kanalov za vgradnjo vodovodnih cevi v stenah ali tlakih objektov, na mestih prevezav vodovodnih priključkov na interne vodovodne instalacije
| m3 | 1
15. | Asfaltiranje prekopanih asfaltnih površin z dobavo asfalta in pripravo podlage ter ponovnim obrezovanjem (samo izven gradbene linije rekonstrukcije ceste)
• asfaltiranje z AB 0 – 11 mm; v plasti debeline 6 cm
| m2 | 145
16. | Fino planiranje terena po končanem zasipu jarka, vključno z odstranitvijo površinskega kamenja
• brez sejanja trave
| m2 | 5
• s sejanjem trave
| m2 | 5
17. | Izdelava posteljice cevovoda v plasti 10 cm (0,04 m3/m), s sipkim materialom od izkopa, vključno z utrditvijo v projektiranem padcu cevovoda
| m1 | 10
18. | Osnovni zasip cevovoda s sipkim materialom od izkopa, v plasti 20 cm nad temenom cevi (0,08 m3/m)
| m1 | 10
19. | Dobava in vgrajevanje peščene posteljice cevovoda, v plasti 10 cm (0,04 m3/m), s peskom gran. do 6 mm, vključno z utrditvijo v projektiranem padcu cevovoda
| m1 | 140
20. | Osnovni zasip in spodbijanje cevovoda v višini 20 cm nad temenom cevi, s peskom gran. do 6 mm, vključno z dobavo peska (0,08 m3/m)
| m1 | 140
21. | Izdelava betonskih vodomernih jaškov preseka: 0,6 x 0,9 m, globina = 1,0 m, debelina sten 12 cm, brez betoniranega dna, z dobavo in vgradnjo kovinskega pokrova iz vročecinkane rebraste pločevine 4/5 mm, ter nasutjem v dno jaška gramoznih krogel gran.10 – 20 mm, v plasti 10 cm
| kos | 1
22. | Tipski termo - vodomerni jašk tip Zagožen, s povoznim LTŽ pokrovom nosilnosti 1500 kg
• samo vgradnja s poravnavo in utrditvijo ležišča jaška najmanj na 90 % standardnega Proctorja ter zasip jaška z ustrznim sipkim materialom.
| kos | 7
• dobava in vgradnja s poravnavo in utrditvijo ležišča jaška najmanj na 90 % standardnega Proctorja ter zasip jaška z ustrznim sipkim materialom.
| kos | 1
23. | Dobava in vgradnja AB podložnih plošč (30 x 30 x 8 cm) ter postavitev LŽ cestnih kap s prilagoditvijo končni niveleti terena (kape dobavi investitor)
| kos | 7
24. | Nakladanje in odvoz odvečnega materiala od izkopov na trajno deponijo, ki si jo pridobi izvajalec
| m3 | 9
25. | Rušenje obstoječih vodomernih jaškov preseka 0,5 x 0,5 x 0,8 m, z nakladanjem ruševin in odvozom na trajno deponijo, ki si jo pridobi izvajalec
| kos | 4
26. | Utrditev makadamskih poti, dvorišč in obcestnih bankin na mestih prekopov, z dobavo, nasutjem in uvaljanjem tamponskega materiala gran. do 16 mm, v plasti 5 cm.
| m2 | 125
SKUPAJ

## MONTAŽNA DELA
| OPIS POSTAVKE | KOL. | CENA | VREDNOST
REKONSTRUKCIJA VODOVODA
2.0 MONTAŽNA DELA
2.1 Glavni cevovodi in priključki
1. | Dobava cevi iz NL (nodularna litina) po standardih ISO 2531; 4179 in 8179; tlačnega razreda K9, s spajanjem na “TYTON” spoj, komplet s spojnim in tesnilnim materialom.
• DN 80 - TYTON
| m1 | 8
• DN 100 - TYTON
| m1 | 275
2. | Montaža cevi iz NL, z vsemi spremljajočimi deli, transporti, s tlačno preizkušnjo po navodilih proizvajalca cevi in standardih pr EN 805, ter dobavo opozorilnega PVC traku, ki se ga položi na osnovni zasip cevovoda (posteljica in osnovni nasip cevovoda je zajeto v gradbenih delih)
• DN 80 - TYTON (pri hidrantih)
| m1 | 8
• DN 100 - TYTON
| m1 | 275
3. | Dobava in montaža litoželeznih fazonskih kosov iz NL (nodularna litina), komplet s spojnim in tesnilnim materialom. Matični vijaki morajo biti galvansko zaščiteni proti rjavenju
• F - DN 100
| kos | 1
• EU - DN 100 - Vi
| kos | 1
• MMK - DN 100/11°-VRS
| kos | 3
• FF - DN 80/200
| kos | 2
• FFR - DN 150/100 - 300
| kos | 1
• EN- DN 80, art. 549
| kos | 2
• Varovalka ,,STOP" – DN 80; art. 528
| kos | 4
4. | Dobava in montaža hidranta, komplet s spojnim in tesnilnim materialom.
• nadzemni hidrant DN 80
| kos | 2
5. | Dobava in montaža zasuna s spojnim in tesnilnim materialom, z vgradbeno garnituro prilagojeno višini terena, LŽ cestno kapo ø 125 mm ter AB podložno ploščo 40 x 40 x 10 cm
• Zasun MMB"E2" - DN 100/80-BAIO; ART. 437
| kos | 2
6. | Označba zasunov in zračnikov:
• tablice SIST 1005, vključno z namestitvijo
| kos | 2
• AL stebriček ø 50 mm v betonskem temelju, vkjučno s postavitvijo
| kos | 2
7. | Pranje in dezinfekcija cevovoda (po posameznih odsekih) po standardu SIST pr EN 805, ki ga izvede pristojna zdravstvena služba, s 5% režijskega pribitka za pomoč pri izvedbi.
| m1 | 275
8. | Dobava in montaža deviacijske cevi PE-80 za zagotovitev oskrbe z vodo v času gradnje, s spojnim in tesnilnim materialom, ter prevezavo priključkov. Po končani gradnji se demontirane cevi vrnejo v skladišče
• cev PE 80 - DN 20/12,5bar (3/4")
| m1 | 150
• cev PE 80 - DN 25/12,5bar (1")
| m1 | 300
9. | Obnova hišnih priključkov z navezavo na novozgrajen cevovod, komplet z navrtano objemko z ventilom – sistem ,,ZAK”, ~20m/priključek cevi PE 80 DN 3/4" do 1" ter ~ 5m/priključek zaščitnih cevi Ø 75 mm, z vsemi potrebnimi prehodnimi in protipovratnimi ventili, spojnimi kosi - fitingi DN 1" iz acetala (Delrin), vgradbeno in LŽ cestno kapo, komplet s tesnilnim materialom
• navezava na NL - DN 80
| kpl | 2
• navezava na NL - DN 100
| kpl | 5
10. | Topografski posnetek, ter vris priključka v upravljalčevo evidenco. Našteta dela izvede pooblaščena oseba upravljalca vodovoda, na stroške izvajalca pogodbenih del.
| kos | 7
11. | Geodetski posnetek zgrajenega vodovoda, izdelanega po predpisih geodetske stroke in navodilih upravljalca vodovoda, vključno z izdelavo načrta izvedenih del v skladu s pravilnikom o podrobnejši vsebini projektne dokumentacije.
| m1 | 275
12. | Javno obveščanje potrošnikov o prekinitvah dobave vode na običajen krajevni način in pravilih stroke
| kpl | 1
13. | Eventualne povezave internih vodovodnih instalacij, ki se jih izvede v primeru prestavitve vodomerov, komplet z vsem potrebnim spojnim in montažnim materialom, ter cca 5 m izolirane poc. cevi od ¾” do 1”.
| kpl | 4
14. | Dobava tipskih termo - vodomernih jaškov tip Zagožen, s povoznim LTŽ pokrovom nosilnosti 1500 kg, z utrditvijo ležišča jaška najmanj na 90 % standardnega Proctorja ter zasip jaška z ustrznim sipkim materialom.
| kos | 7
15. | Eventualna nepredvidena in dodatna dela v višini 10 % od načrtovanih del. Obračun po dejanskih stroških in potrjeni gradbeni knjigi.
| kpl | 1
SKUPAJ