## ponudba
Naročnik : MESTNA OBČINA NOVO MESTO,
SEIDLOVA 1, 8000 NOVO MESTO
Objekt : ANTON PODBEVŠEK TEATER NOVO MESTO
načrt : VIZUALNA KOMUNIKACIJA
SKLOP C VIZUALNA KOMUNIKACIJA
REKAPITULACIJA SKLOP C
| SKUPAJ I.: |  |  |  | 0
| SKUPAJ II.: |  |  |  | 0
| SKUPAJ III.: |  |  |  | 0
| SKUPAJ OD I. DO III. V EUR: |  |  |  | 0
| VSE SKUPAJ OD I. DO III. V EUR BREZ 20% DDV-ja: |  |  |  | 0
| DDV | 20% |  |  | 0
| VSE SKUPAJ OD I. DO III. V EUR Z 20% DDV-jem: |  |  |  | 0
PRED PRIČETKOM DEL JE NUJNO POTREBNO
VSE MERE PREVERITI NA KRAJU SAMEM!!!
Novo mesto, junij 2010
Specifikacija aktivne opreme APT:
I. INFO SISTEM:
A. | INFO SISTEM:
# | Artikel | m.e. | kol | €/kos | vrednost v €
1. | Info sistem:
| 5 x 52" profesionalni industrijski LCD ekran, 3 x 32" profesionalni industrijski LCD ekran, strežnik, vse skladno s spodnjo specifikacijo! | kpl | 1 |  | 0
Info sistem omogoča kvalitetno informiranje (prikazovanje) vseh potre-
bnih vsebin na prikazovalne ekrane razmeščene po objektu. Sestavljen
je iz kvalitetnega strežnika, uporabniškega vmesnika, predvajalnikov in
prikazovalnikov.
Strežnik je namenjen shranjevanju in izmenjavi datotek ter podatkov o
predvajamih listah, povezavah in razvrščanju datotek.
Uporabniški vmesnik je program, ki omogoča ustvarjanje in spreminjanje
predvajalnih list. Z njim se v sistem dodaja nove datoteke in po želji
spreminja videz predvajanja. Prav tako se s pomočjo funkcije urnika
posameznim vsebinam določi pričetek in konec predvajanja, ponavljanje
predvajanj za željene dneve ter glede na časovni razpored.
Prikazovalniki omogočajo kakovosten prikaz vsega pripravljenega mate-
riala.
Sistem nudi ustvarjanje predvajalnih list z besedili, video vsebinami,
slikami, spletnimi stranmi, datotekami flash ter PowerPoint, razvršča-
nje predvajalnih list po posameznih predvajalnikih ali skupinah
predvajalnikov, prikaz podatkov iz različnih podatkovnih baz, prikaz
obvestil v različnih oblikah kot npr, tekoči tekst, celostranski tekst
itd. Sistem omogoča kontrolo predvajalnikov na daljavo, prikaz RSS
vsebin, obvestil o vremenu, voznih redov ipd.
Sistem podpira naslednje vsebine: slike (jpg, png, bmp, gif,...), video
(wmv, avi, mpeg2, mpeg4, IPTV mpeg2 multicast), avdio, strani html,
flash, PowerPoint, prikazovanje časa, prikazovanje informacij v tabeli,
prikazovanje besedil. Sistem ponuja tudi vgrajeno funkcijo urnika s
katerim se posameznim vsebinam določi z urnikom pričetek in konec
predvajanja, ponavljanje predvajanj za določene dneve ter s časovnim
razporedom.
Strežnik vsebuje programski paket za server, SQL bazo ter ima
minimalno 500 GB prostora na disku ter minimum 4GB RAM.
Vsebine se prikazujejo na pet profesionalnih industrijskih 52" LCD
ekranih montiranih s stensko konzolo na steno. Ekrani so opremljeni z
senzorjem ambientalne svetlobe ter podpirajo resolucijo do 1920x1080
ter 24/7 tehnologijo delovanja.
Zahteve za 52" LCD ekrane:
Minimalna svetilnost 52" ekranov: 700 cd/m2, minim. kontrast: 2000:1.
Ekrani podpirajo kompozitni, komponentni, S-video, DVI-D (HDCP),
HDMI DisplayPort vhod ter D-SUB15 priključek za računalniški signal.
Ekrani so opremljeni tudi z kompozitnim, komponentnim, RGBHV in
avdio izhodom. Ekrani morajo podpirati upravljanje preko IR, RS-232C
ter preko LAN povezave. Dodatne minimalne fukcije ekranov so še:
PIP, POP, kontrola delovanja hladilnih ventilatorjev, portretna nastavi-
tev, nastavitev prioritetnega vhoda, urnik funkcija in imajo maksimalno
porabo 490W.
Vsebine se prikazujejo še na tri profesionalne industrijske 32" LCD
ekrane. Dva sta montirana na stropno konzolo eden pa na steno.
Ekrani so opremljeni s senzorjem ambientalne svetlobe ter podpirajo
resolucijo do 1920x1080 ter 24/7 tehnologijo delovanja.
Zahteve za 32" LCD ekrane:
Minimalna svetilnost 32" ekranov: 450 cd/m2, minim. kontrast: 3000:1.
Ekrani podpirajo kompozitni, komponentni, S-video, DVI-D (HDCP) ter
HDMI vhod ter D-SUB15 priključek za računalniški signal. Ekrani so
opremljeni tudi z kompozitnim in D-SUB15 izhodom ter avdio vhodom
in izhodom. Ekrani morajo podpirati upravljanje preko IR, RS-232C ter
preko LAN povezave. Dodatne minimalne fukcije ekranov so še: POP,
PIP ter urnik funkcija in imajo maksimalno porabo 150W.
Minimalne zahteve predvajalnika, ki skrbi za tekoče predvajanje vsebine
predvajalnih list, kot so slike, videozapisi, zvočni zapisi in besedila so:
Windows XP SP2, procesor Atom Core 2 DUO, 8 GB FLASH disk sli
160 GB HDD, 2 GB RAM ter mini ITX ohišje s kvalitetnim napajalnikom
Vse komplet z montažo ekranov na steno, priklop zvočnikov, instalacijo
programja, nastavitev in konfiguriranje predvajalnikov
(za delovanje je pogoj izvedba računalniške mreže na način, da se
serverski računalnik in računalniki z vsebinami med seboj na istem IP
omrežju). Vse komplet za montažo na položeno instalacijo.
2. | Ohišje naprave 19" iz jeklene pocinkane pločevine,
15HE, glob. 600 mm, fiksna polica, stranski snemljivi stranici s ključa- vnico, komplet s potrebnimi kabli za povezavo vgrajene opreme ter prednjimi toniranimi steklenimi vrati s ključavnico; na kolescih
| MONELPRO tip ZD 5650-15 | kpl | 1 |  | 0
3. | Napajalni kabli z vtičem | kos | 8 |  | 0
4. | Ftp Cat.5 patch kabli 1,2m | kos | 9 |  | 0
5. | Konektorski material, drobni vezni in vijačni nespecificiran material | kpl | 1 |  | 0
| SKUPAJ A: |  |  |  | 0
A1. | MONTAŽA INFO SISTEMA:
# | Artikel | m.e. | kol | €/kos | vrednost v €
1. | Montaža serverja ter ekranov na posebne konzole, izvedba konektiranja | kpl | 1 |  | 0
na pripravljeno inštalacijo, instalacija programske opreme, nastavitev
parametrov ter šolanje uporabnika
2. | Izvedba inštalacij računalniške mreže za info sistem (je vključeno v | kpl | 1
delu popisa elektroinštalacij) - usmerjevalniki, stikala ter druga računa-
lniška oprema ni predmet tega razpisa
(ni predmet tega dela popisa)
3. | Projektno usklajevanje ter usklajevanje programiranja | kpl | 1 |  | 0
| SKUPAJ A1: |  |  |  | 0
REKAPITULACIJA I. V EUR:
| SKUPAJ A: |  |  |  | 0
| SKUPAJ A1: |  |  |  | 0
| SKUPAJ I. V EUR: |  |  |  | 0
| VSE SKUPAJ I. V EUR BREZ 20% DDV-ja: |  |  |  | 0
| DDV | 20% |  |  | 0
| VSE SKUPAJ I. V EUR Z 20% DDV-jem: |  |  |  | 0
II. VIDEO AVDIO SISTEM:
A. | VIDEO AVDIO SISTEM:
# | Artikel | m.e. | kol | €/kos | vrednost v €
1. | Kamerino mesto | kpl | 3 |  | 0
Dnevno/nočna analogna kamera s 600 (dnevno) oz. 700 (nočno) TVL,
in visoko občutljivostjo 0.3 lux (barvni način), 0.04 lux (č/b način)
pri odprtosti zaslonke F1.4;
mehanski IR filter; funkcija ABF (Auto BackFokus) za samodejno
prilagoditev ostrine pri preklopu med dvema načinoma delovanja
(dnevno/nočno), elektronska zaslonka, možna kombinacije alarmni
vhodi, alarmni izhodi; stabilizator slike, nastavljanje kamere Koax-RS485;
poimenovanje kamer s pomočjo alfa-numeričnega prikazovalnika;
24VDC napajanje, objektiv 1/2, varifokalni 4-10mm; pokrivanje kota
94.8 - 37.3 ; AutoIris DC, F1.4;
CS-navoj; popačenje Š-18,6% - O-1,6%; BackFokal W8.27-T13.9;
kovinski nosilec kamere; CE, RoHS, WEEEE;
PANASONIC tip WV-CP500
2. | Videodistribucija | kpl | 1 |  | 0
2 video vhoda 1-2Vpp/75W, BNC, 8 video izhodov 1-2Vpp/75W, BNC,
Rack vgradnja;
pasovna širina 10MHz±3dB; razmerje šum/signal >55dB;
Mars Commerce tip TD204
3. | Video matrični preklopnik | kpl | 1 |  | 0
Videopreklopnik s 4 vhodi in 2 izhodi; OSD; med seboj neodvisne
prostoprogramabilne sekvence; alarmni vhodi prosto programabilni;
RS485 upravljanje in nastavljanje kamer; 75Ω vhodi - tip BNC;
pasovna širina >6MHz; razmerje šum/signal >48dB pri 5.5MHz;
protokol PelcoD; CE EN61000-6-3, EN60950-1, EN55022 Class B,
EN50130-4, FCC Part. 15 Class B
Videotec - Videor SM42
4. | Monitor | kpl | 8 |  | 0
20inch LCD monitor; 300cd/m²; kontrast 150000:1; odzivni čas 5ms;
vidni kot 170/160; 0,277 mm; ločljivost 1600 x 900;
VGA, DVI, 2HDMI, SCART, S-Video, D-SUB, DTV (digital TV/analog TV),
avdio in, izhod za slušalke, komplet s stensko konzolo za montažo na
steno
SAMSUNG tip 2033HD
5. | Kabel DATA z oklopom, LiYCY, | m
85% oklopljen vodnik iz pocinkanega bakra, cevkasta žica 0,14 iz pocinkanega bakra, zaščita iz Mylar folije, vodnik iz rdečega bakra, izolacija vodnika: PVC, svilast ovoj izolacije, barvna oznaka vodnika po DIN 47100 standardu, ovoj: PVC, 2x 0,25 mm2, delovna temperatura: -15°/+70° - brez stroškov polaganja
OPOMBA: vključeno v popisu elektroinstalacij!
TASKER tip C210
6. | Koaxialni oklopljen pleten kabel, | m
100% oklop - rdeč baker, vodnik v izolaciji PE, ovoj: PVC, 1x 75 ohm,
del. temp.: -15°/+70° - brez stroškov polaganja
OPOMBA: vključeno v popisu elektroinstalacij!
TASKER tip RG-59 B/U
7. | Priključna konektorska plošča v zaodrju z vgradnimi osmimi XLR | kpl | 1 |  | 0
konektorji, povezanimi na avdio instalacijo
8. | Zaključevanje instalacij v priključnih dozah pri monitorjih in v prostoru | kpl | 8 |  | 0
tehnika (avdio, video)
9. | Konektorski material, drobni vezni in vijačni nespecificiran material | kpl | 1 |  | 0
| SKUPAJ A: |  |  |  | 0
A1. | MONTAŽA VIDEO AVDIO SISTEMA:
# | Artikel | m.e. | kol | €/kos | vrednost v €
1. | Montaža | kpl | 1 |  | 0
montaža kamer, nastavitev vidnih kotov, parametriranje kamer, priklop videopreklopnika in videodistributorja, montaža monitorjev in priklop monitorjev na zagotovljeno električno inštalacijo, parametriranje videopreklopnika, šolanje uporabnikov; izvedba instalacij ni predmet tega popisa in je vključen v popisih elektroinštalacijskih del
2. | Izvedba inštalacij video avdio sistem ( je vključeno v delu popisa | kpl | 1
elektroinštalacij)
3. | Projektno usklajevanje na objektu z izvajalcem el. inštalacijskih del | kpl | 1 |  | 0
| SKUPAJ A1: |  |  |  | 0
REKAPITULACIJA II. V EUR:
| SKUPAJ A: |  |  |  | 0
| SKUPAJ A1: |  |  |  | 0
| SKUPAJ II. V EUR: |  |  |  | 0
| VSE SKUPAJ II. V EUR BREZ 20% DDV-ja: |  |  |  | 0
| DDV | 20% |  |  | 0
| VSE SKUPAJ II. V EUR Z 20% DDV-jem: |  |  |  | 0
III. INFO KIOSKI:
A. | INFO KIOSKI:
# | Artikel | m.e. | kol | €/kos | vrednost v €
1. | Komplet 3x info kioski z osnovnimi minimalnimi zahtevami: | kpl | 1 |  | 0
24 urno obratovanje (24/7), preprečevanje dostopa do operacijskega
sistema, pošiljanje in pregledovanje pošte, filter vsebine (izbira prepo-
vrdanih strani), več jezikovni sistemski menu.ji (min. Slo, Ang, Nem,
Fra, Ita), več jezikovna tipkovnica na dotik (min. Slo, Ang, Nem, Fra,
Ita,), zagotavljanje privatnosti uporabe (odjava uporabnika), možnost
oddaljenega dostopa za konfiguriranje in izdelavo poročil, možnost
dodajanja lastnih programov (aplikacij).
Programska oprema vsebuje operacijski sistem za vsak kiosk ter siste-
msko jedro.
Kiosk (strojna oprema) z minimalnimi zahtevami:
vgradnja v mizo, ekran na dotik velikosti minimalno 19" s podporo reso-
lucije minimalno 1280 x 1024, procesorska enota 1,8 GHz ali boljši,
80 GB HDD (ali več), 2 GB DDR (ali več), nosilec za vgradnjo v mizo.
Komplet z vgradnjo in prilagoditvijo programskega sistemskega jedra,
večjezikovna tipkovnica, programska HELP podpora, komplet s inštala-
cijo in konfiguracijo, napajalnik.
Vse komplet vgrajeno na izvedene odprtine ter prikllopljeno na
zagotovljeno električno inštalacijo
3. | Ftp Cat.5 patch kabli 1,2m | kos | 3 |  | 0
5. | Konektorski material, drobni vezni in vijačni nespecificiran material | kpl | 1 |  | 0
| SKUPAJ A: |  |  |  | 0
A1. | MONTAŽA INFO KIOSKOV:
# | Artikel | m.e. | kol | €/kos | vrednost v €
1. | Montaža kioskov na predpripravljene izreze na površini, priklop in | kpl | 1 |  | 0
fina nastavitev za delovanje, testiranje ter šolanje
3. | Izvedba inštalacij računalniške mreže za info kioske (je vključeno v | kpl | 1
delu popisa elektroinštalacij) - usmerjevalniki, stikala ter druga računa-
lniška oprema ni predmet tega razpisa
3. | Projektno usklajevanje ter usklajevanje programiranja | kpl | 1 |  | 0
| SKUPAJ A1: |  |  |  | 0
REKAPITULACIJA III. V EUR:
| SKUPAJ A: |  |  |  | 0
| SKUPAJ A1: |  |  |  | 0
| SKUPAJ III. V EUR: |  |  |  | 0
| VSE SKUPAJ III. V EUR BREZ 20% DDV-ja: |  |  |  | 0
| DDV | 20% |  |  | 0
| VSE SKUPAJ III. V EUR Z 20% DDV-jem: |  |  |  | 0