## List1
POPIS DEL - JAVNA RAZSVETLJAVA
Poz. | Naziv |  | EM | Količina | Cena za enoto brez DDV | Skupaj znesek brez DDV
Pripravljalna dela
01 | Trasiranje |  | m | 180 |  | 0
02 | Pripravljalna dela |  | m | 180 |  | 0
03 | Zavarovanje gradbišča med gradnjo |  | kpl. | 180 |  | 0
04 | Zakoličba obstoječih vodov: Vodovod |  | kpl. | 1 |  | 0
05 | Zakoličba stojnih mest |  | kom | 6 |  | 0
| Skupaj pripravljalna dela |  |  |  |  | 0
Gradbena dela
01 | Ročni izkop kabelskega jarka povprečne globine 0,8, širine 0,4m, v bližini obstoječih zemeljskih vodov |  | m | 45 |  | 0
02 | Strojni izkop jarka povprečne globine 0,8m širine 0,4m, pod asvaltno podlago (rezanje asvalta in izkop) |  | m | 135 |  | 0
03 | Izkop za potrebe postavitve montažnega temelja (0,7x0,7x1m), kompletno z zasutjem in končno ureditvijo |  | kom | 6 |  | 0
04 | Dobava in postavitev tipskega, montažnega, armirano betonskega temelja s sidri in sidrno ploščo, dimenzij: 0,7x0,7x1m |  | kom | 6 |  | 0
05 | Dobava in montaža plastične, rebraste, zaščitne cevi (dvoslojna), na dno peščene blazine
- | PC-E 75 |  | m | 180 |  | 0
06 | Dobava in polaganje opozorilnega traku z napisom "POZOR ELEKTRIKA" |  | m | 180 |  | 0
12 | Delno ročno in delno strojno zasutje kabelskega jarka globine 0,8 m, širine 0,4 m v višini 0,5 m z izkopanim materialom in v višini 0,3 m z gramozom, nabijanjem po plasteh in končno ureditvijo trase |  | m | 180 |  | 0
| Priprava tampona za alsvaltiranje in alsvaltiranje širine 0,5m z asvaltom AC 22 base B50/70 A4 debeline 8cm |  | m3 | 7,5 |  | 0
13 | Dobava gramoza |  | m3 | 22 |  | 0
14 | Odvoz odvečnega materiala na deponijo |  | m3 | 22 |  | 0
15 | Drobna gradbena dela in material |  | % | 10 |  | 0
| Skupaj gradbena dela |  |  |  |  | 0
Montažna dela
01 | Dobava in polaganje kabla NYY-J 4x16mm² |  | m | 180 |  | 0
02 | Dobava in polaganje pocinkanega jeklenega traku FeZn 25x4 mm |  | m | 180 |  | 0
03 | Dobava in montaža križne sponke FeZn, premaz z bitumnom |  | kom | 12 |  | 0
04 | Dobava in montaža ravnega, konusnega, jeklenega kandelabra, antikorozijsko zaščitenega z galvanizacijo, višine h=6,0m, zgornjega zunanjega premera f=60 mm, s siderno ploščo za pritrditev na montažni betonski temelj |  | kom | 6 |  | 0
05 | Dodatna antikorozijska zaščita dela droga in vijakov v zemlji z bitumenskim premazom |  | kom | 6 |  | 0
06 | Spoj ozemljila na kandelaber, komplet z antikorozijsko zaščito spoja |  | kom | 6 |  | 0
07 | Dobava, montaža in priključitev LED 70W SMD cestna svetilka 120lm/W (toplo bela 4500K) |  | kom | 6 |  | 0
08 | Priklop kablov v priključnicah
- | NAYY-J 4x16mm2 |  | kom | 6 |  | 0
09 | Dobava in montaža priključnega seta za trifazni prehod, primeren za priključitev max. 3 kablov 5x6mm2, komplet z dvojno lokalno varovalko |  | kom | 6 |  | 0
10 | Dobava in montaža PVC omare javne razsvetljave, vgraditev merilnega mesta, PK podnožij 100/3 - 2 kosa, kontaktor 400V 16A -2 k kosa, varovalke in zaščite, nastavitev regulacije JR |  | kpl | 1 |  | 0
11 | Stikalne manipulacije (ELEKTRO LJUBLJANA) Izdelaval priključka dovodnega kabla, merilno mesto in drobni montažni material |  | kpl | 1 |  | 0
12 | Instalacija (ožičenje) kandelabrov (h=5,0m) in sicer od priključne omarice v svetilki do same svetilke s kablom NYY-J 4x1,5 mm2 |  | kom | 6 |  | 0
13 | Drobni montažni material in delo |  | % | 10 |  | 0
| Skupaj montažna dela |  |  |  |  | 0
Zaključna dela
01 | Ureditev odjemnega mestu (pridobitev soglasja, ... ) |  | kpl | 1 |  | 0
02 | Pregled in preizkus delovanja JR |  | kpl | 1 |  | 0
03 | Izvedba el.meritev ter izdaja merilnega poročila |  | kpl | 1 |  | 0
04 | Izvedba geodetskega posnetka kablovoda |  | m | 180 |  | 0
05 | Vpis geodetskega posnetka v kataster komunalnih vodov |  | kpl | 1 |  | 0
06 | Izdelava PID in POV dokumentacije |  | kpl. | 1 |  | 0
| Skupaj zaključna dela |  |  |  |  | 0
Rekapitulacija :
|  | Pripravljalna dela |  |  | 0
|  | Gradbena dela |  |  | 0
|  | Montažna dela |  |  | 0
|  | Zaključna dela |  |  | 0
|  | Skupaj brez DDV |  |  | 0
ELEKTRO MARIBOR: 1kom - ključavnica ELEKTRO MARIBOR PE M. S. 1 kom - Števec, Iskra 1 kom - PK100/1p - 16A, Izlake VS, N, PE sponke droben material