## pomožni objekt
| Izdelava elektro priključka na Jedinščici | Količina | Cena | Znesek
1/ | Odkaz podzemnih instalacij - telekom,elektro,vodovod,T2,plin
| kom | 5 |  | 0
2/ | Postavitev montažnega WC-ja v času gradnje
3/ | Zakoličba trase kpl z postavitvijo gradbenih profilov z potrebnimi višinami.
| kom | 16 |  | 0
4/ | Strojno 20% -ročni 80% izkop v IV-V ktg z nakladanjem na kamion ter odvozom na deponijo, kpl - rezanje in rušenja asfalta, oteženo zaradi podzemnih instalacij. |  |  | 0
| kanal za elektriko globine cca 1 m |  |  | 0
| m1 | 54 |  | 0
5/ | Dobava in postavitev elektro omarice tip PMOT-4/PS-K kpl z števcem in pripadajočo opremo kpl z gradbenimi deli in vsemi elektroinstalacijskimi deli, atest, meritvami, priklop na omrežje. | 1 |  | 0
6/ | Dobava in postavitev elektro omarice tip HAGER P/O VU24AT 24M kpl z pripadajočo opremo in vsemi elektroinstalacijskimi deli, atesti, meritvami, priklop na omrežje. | 1 |  | 0
7/ | Strojno-ročni izkop v IV-V ktg z nakladanjem na kamion ter odvozom na deponijo, kpl - rezanje in rušenja asfalta. |  |  | 0
0
| kanalizacija - kanal globine cca 1,5-2,0 m |  |  | 0
| m1 | 48 |  | 0
0
| Vodovod - kanal globine 1 m |  |  | 0
| m1 | 21 |  | 0
0
8/ | Dobava in polaganje UKC cevi SN 8 fi 160 kpl z zasipom z finim peskom v deb 30 cm. |  |  | 0
0
| m1 | 48 |  | 0
9/ | Dobava in polaganje alkaten cevi 3/4 kpl z zasipom z finim peskom
| m1 | 21 |  | 0
10/ | Dobava in polaganje kabla NYY-J 4X70 kpl z zaščitno cevjo fi 110 in valjancem ter zasipom z finim peskom.
| m1 | 58 |  | 0
11/ | Izdelava kanalizacijskega jaška globine do 2 m kpl z LTŽ pokrovom 40 t.
| kom | 2 |  | 0
12/ | Dobava in zasip kanala z tamponom 0-32mm z utrjevanjem po plasteh 30 cm.
| m3 | 56 |  | 0
13/ | Dobava in zasaditev smaragdnih cimpres-stožčaste, višine 1,5 - 2,00 m kpl
| kos | 7 |  | 0
14/ | Asfaltiranje prekopov v deb. 6+3 cm kpl
| m2 | 25 |  | 0
15/ | Izdelava hidroizolacije, ibitol premaz, 2 x izotem V-4
| m2 | 40 |  | 0
16/ | Dobava in polaganje talnih plošč stirodur XPS deb 10 cm lepljene na purpen.
| m2 | 40 |  | 0
17/ | Izdelava talnega gretja v sestavi
- plošča talna plusline silenzio d52mm
- cevi za talno 17 tece
- razdelilec TOP 3 veje
- omarica kpl z opremo
| m2 | 40 |  | 0
18/ | Ročna izdelava novega AB tlaka, v deb 5-6 cm kpl z armaturno mreže Q 283.
| m2 | 40 |  | 0
19/ | Demontaža poškodovane table,dobava in montaža nove table za košarkaško igrišče tip ELAN Poliester 120x90 T23120 kpl.
| kom | 2 |  | 0
20/ | Dobava in montaža WC školjke in kotlička kpl z izdelavo instalacij in odtokov v dolžini cca 2m. | 1 |  | 0
|  |  | Skupaj eur: | 0
|  |  | + 22% ddv: | 0
|  |  | Skupaj eur: | 0