## Popis del-pločnik
Obrazec št. 2
Zap. št. | Opis del | Mera | Količina | Cena | Znesek
Pločnik:
1 | Ureditev gradbišča (zaščitna ograja, provizoriji, WC kabina, napisne opozorilne in usmerjevalne table, prometna ureditev z eventuelno delno zaporo ceste, itd) | kpl | 1 |  | 0
2 | Strojna in delno ročna odstranitev obstoječih granitnih plošč debeline 3 cm (ročna odstranitev celih in delno poškodovanih granitnih plošč debeline 3 cm, položenih v zemeljsko vlažno cementno podlago s cementno polivko, s čiščenjem zadnje strani in pripravo za ponovno uporabo z deponiranjem na robu gradbišča in se jih ponovno uporabi - cca 5 do 10%) z odvozom na komunalno deponijo v oddaljenosti do 10 km
| - ploščad med hotelom Krka in stavbo Novi trg | m2 | 15 |  | 0
| - pas ob cesti - do uvozne rampe pred stavbo Novi trg | m2 | 7 |  | 0
| - TAXI ploščad pred stavbo Novi trg | m2 | 72 |  | 0
| - uvozna rampa pred stavbo Novi trg | m2 | 9 |  | 0
| - pločnik med cesto in ploščadjo Novi trg | m2 | 68 |  | 0
3 | Strojno in delno ročno odstranjevanje peščenega nasipa ali zgorelega betona globine 10 do 20 cm, nalaganjem na kamion in odvozom na deponijo na razdalji do 10 km
| - ploščad med hotelom Krka in stavbo Novi trg | m2 | 15 |  | 0
| - pas ob cesti - do uvozne rampe pred stavbo Novi trg | m2 | 7 |  | 0
| - TAXI ploščad pred stavbo Novi trg | m2 | 72 |  | 0
| - uvozna rampa pred stavbo Novi trg | m2 | 9 |  | 0
| - pločnik med cesto in ploščadjo Novi trg | m2 | 68 |  | 0
4 | Strojna ( cca 80%) in delno ročna (cca 20%) odstranitev obstoječega materiala z odvozom na stalno deponijo v oddaljenosti do 10 km s planiranjem površine pogljobljena za tampon. Poglobitev se izvede v globino cca 40 do 50 cm.
Opomba: postavka se ne izvede, če je v globini zadostna debelina obstoječega tampona ali betonska podlaga
| - ploščad med hotelom Krka in stavbo Novi trg | m2 | 15 |  | 0
| - pas ob cesti - do uvozne rampe pred stavbo Novi trg | m2 | 7 |  | 0
| - TAXI ploščad pred stavbo Novi trg | m2 | 72 |  | 0
| - uvozna rampa pred stavbo Novi trg | m2 | 9 |  | 0
| - pločnik med cesto in ploščadjo Novi trg | m2 | 68 |  | 0
5 | Rušenje poškodovanih obstoječih robnikov dimenzij 15/25/100 cm iz naravnega kamna z nalaganjem na transportno sredstvo in odvozom na stalno deponijo v oddaljenosti do 10 km. | m1 | 10 |  | 0
6 | Odstranitev, skladiščenje in ponovna vgradnja inoks obstoječih konfinov dimenzij Ø/t = 100*3 mm, višine 870mm. Konfin se postavi 20 cm od notranjega roba robnika | kos | 8 |  | 0
7 | Vgradnja zmrzlinsko odpornega naspinega tamponskega materiala s potrebnim utrjevanjem v plasteh debeline 20 do 25 cm, za debelino cca 40 do 50 cm | m3 | 30 |  | 0
Opomba: postavka se ne izvede, če je v globini zadostna debelina obstoječega tampona ali betonska podlaga
8 | Dobava in polaganje armaturne mreže Q 283 v enem sloju (v zgornji tretini), z robnimi ojačitvami | kg | 980 |  | 0
9 | Izvedba armirano betonske plošče debeline cca 15 cm iz betona kvalitete C25/30, frakcije 0-8 mm, s zaglajeno in ravno površino v nagibu ploščadi, pripravljeno za lepljenje kamnitih plošč iz žganega granita. Betonu se doda dodatek za kontrolirano krčenje (antikontrakt 1% in hiperplastifikator 0,5%). V ceno vklučeno tudi rezanje AB plošče na dilatacijska polja velikosti do 25 m2 in nega betona s pokrivanjem in vlaženjem 7-10 dni.
| - ploščad med hotelom Krka in stavbo Novi trg | m2 | 15 |  | 0
| - pas ob cesti - do uvozne rampe pred stavbo Novi trg | m2 | 7 |  | 0
| - TAXI ploščad pred stavbo Novi trg | m2 | 72 |  | 0
| - uvozna rampa pred stavbo Novi trg | m2 | 9 |  | 0
| - pločnik med cesto in ploščadjo Novi trg | m2 | 68 |  | 0
10 | Polaganje dvojne PVC folije debeline 0,15 mm na izravnano tamponsko podlago pred betoniranjem AB plošče | m2 | 70 |  | 0
Opomba: postavka se ne izvede, če je v globini zadostna debelina obstoječa betonska podlaga
11 | Izvedba fine tamponske podlage pod AB ploščo, izravnava s finim peskom granulacije 0-4 mm, v sloju debeline 0-1 cm. | m2 | 70 |  | 0
Opomba: postavka se ne izvede, če je v globini zadostna debelina obstoječa betonska podlaga
12 | Dobava in polaganje novih granitnih plošč iz žganega kamna, dimenzije plošč so 300*600*30 mm, (v dogovoru z naročnikom lahko tudi drugih dimenzij), z zapolnjenimi fugami (odporne na zunanje vplive), širine 2-3 mm, nedrseče površine in lepljene s fleksibilnim lepilom odpornim na zunanje vplive (lepilo se nanaša na podlago in kamnito oblogo). Izvedba dilatacije na polja max. velikosti 25,00 m2, širina dilatacij 5 mm in zapolnitev dilatacij z dvokomponentno tesnilno maso. V ceni upoštevano tudi rezanje in upasovanje plošč na površini nepravilne geometrijske oblike in okoli revizijskih jaškov. |  |  |  | 0
| - ploščad med hotelom Krka in stavbo Novi trg | m2 | 7 |  | 0
| - pas ob cesti - do uvozne rampe pred stavbo Novi trg | m2 | 7 |  | 0
| - TAXI ploščad pred stavbo Novi trg | m2 | 67 |  | 0
| - uvozna rampa pred stavbo Novi trg | m2 | 9 |  | 0
| - pločnik med cesto in ploščadjo Novi trg | m2 | 68 |  | 0
13 | Polaganje obstoječih granitnih plošč dimenzij plošč 600*300*30 mm, z zapolnjenimi fugami (odporne na zunanje vplive), širine 2-3 mm, nedrseče površine in lepljene s fleksibilnim lepilom odpornim na zunanje vplive (lepilo se nanaša na podlago in kamnito oblogo). Izvedba dilatacije na polja max. velikosti 25,00 m2, širina dilatacij 5 mm in zapolnitev dilatacij z dvokomponentno tesnilno maso. V ceni upoštevano tudi rezanje in upasovanje plošč na površini nepravilne geometrijske oblike in okoli revizijskih jaškov.
| - ploščad med hotelom Krka in stavbo Novi trg | m2 | 8 |  | 0
| - pas ob cesti - do uvozne rampe pred stavbo Novi trg | m2 | 0 |  | 0
| - TAXI ploščad pred stavbo Novi trg | m2 | 5 |  | 0
| - uvozna rampa pred stavbo Novi trg | m2 | 0 |  | 0
| - pločnik med cesto in ploščadjo Novi trg | m2 | 0 |  | 0
14 | Razna nepredvidena dela (obračun po dejansko opravljenem času in porabi materiala s predhodno analizo cene po enoti z vpisom v gradbeni dnevnik):
| Material | kpl | 1 |  | 0
| KV ur | ura | 12 |  | 0
| PK ur | ura | 12 |  | 0
15 | Dobava in polaganje robnika iz brušenega naravnega kamna (granit) enakih barv in dimenzij kot so obstoječi, dimenzij 15*25*100 cm. | m1 | 10 |  | 0
16 | Dobava in vgradnja inoks konfinov dimenzij Ø/t = 100*3 mm, višine 870 mm, kot so obstoječi. Konfin se postavi 20 cm od notranjega roba robnika. | kos | 5 |  | 0
17 | Čiščenje in sanacija poškodovanega betona pri okvirjih jaškov z grobo in fino sanacijsko cementno malto z uporabo vseh postopkov pri sanacijskih delih kot priprava podlage za oblaganje pločnika z naravnim obdelanim kamnom. Po potrebi se del betona odstrani, nadomesti z novim in vgradi robna ojačitvena armatura. | kos | 5 |  | 0
18 | Sanacija obstoječih kladnih stopnic iz brušenega naravnega kamna (granit) zaradi zdrsa po naležni ploskvi (odstranitev, čiščenje in ponovna montaža na lepilo). | m1 | 3 |  | 0
19 | Dodatna nepredvidena dela v višini 5% | kos | 1 | 0 | 0
|  |  | Skupaj, brez DDV: |  | 0
|  |  | DDV: |  | 0
|  |  | Skupaj z DDV: |  | 0