## popis
POPIS DEL ZA VGRADNJO POTOPNEGA STEBRA / ŠOLSKA ULICA NOVO MESTO
1. ELEKTROINSTALACIJE
|  | EM | KOL | CENA DELA | CENA MAT. | CENA / EM | VREDNOST
1 | Izvedba pripravljalnih del (označbe križanj in vzporednega vodenja ter zakoličba trase; izvedba ustreznih potrebnih varnostnih odklopov | kpl | 1 |  |  |  | 0
2 | Dobava in polaganje kabla NAYY-J 5x6 | m | 30 |  |  |  | 0
3 | Dobava vgradnja PK kanala + pokrov + konzole | kpl | 1 |  |  |  | 0
4 | Dobava vgradnja cevi GEWIS | m | 25 | 186 |  |  | 0
5 | Priklop kabla na dovod J.R v objektu / navezava | kos | 1 |  |  |  | 0
6 | Dobava vgardnja razdelilne omare na drogu javne razsvetljave z varovalkami sponkami … | kos | 1 |  |  |  | 0
7 | Dobava križnih sponk in izdelava križnih stikov | kos | 3 |  |  |  | 0
8 | Dobava vgradnja žice pf16 rumena zelena | m | 30 |  |  |  | 0
9 | Izdelava priklopov ozemljitve na pripravljeno uho kandelabra preko ozemljitvenega vijaka | kos | 1 |  |  |  | 0
10 | Delo delavca, preboji škarpnega zida, prevezave v drogu javne razsvetljave | ur | 16 |  |  |  | 0
11 | Priklop el.porabnikov, potopnega stebrička, sodelovanje pri zagonu, podučitvi uporabika o delovanju | kpl | 1 |  |  |  | 0
12 | El.meritve izdaja ustreznih listin | kos | 1 |  |  |  | 0
13 | Transportni in manipulativni stroški, drobi material | kpl | 1 |  |  |  | 0
| SKUPAJ EL.INSTALACIJE | [5 empty] | 0
2. GRADBENA DELA
1 | Pripravljalna dela na gradbišču, odvozi na deponijo | kpl | 1 |  |  |  | 0
2 | Strojni izkop zemlje za kabelski jarek v zemlji V. kategorije dim. 0,4x0,8m | kpl | 1 |  |  |  | 0
3 | Ročni izkop zemlje za kabelski jarek v zemlji IV. kategorije dim. 0,4x0,8m na mestih križanj | kpl | 1 |  |  |  | 0
4 | Dobava in polaganje stigmafleks cevi Ø75mm v izkopan kabelski jarek | m | 4 |  |  |  | 0
5 | Dobava in polaganje stigmafleks cevi Ø50mm v izkopan kabelski jarek | m | 6 |  |  |  | 0
6 | Izdelava kabelske posteljice dim. 0,2x0,4m s peskom granulacije 0–4mm | kpl | 1 |  |  |  | 0
7 | Izdelava nadbetoniranja z drobnim peskom (granulacije 0-4mm) obsute cevi cevne kabelske kanalizacije pod povozno površino v višini 30cm z betonom C10/15 | m | 10 |  |  |  | 0
8 | Zasip jarka in utrjevanje v slojih po 20cm | kpl | 1 |  |  |  | 0
9 | Odvoz odvečnega materiala na deponijo do 20km | m3 | 5 |  |  |  | 0
10 | Rezanje asfalta povprečne debeline 6+3cm, njegovo rušenje in odvoz | kpl | 1 |  |  |  | 0
11 | Asfaltiranje poškodovanih in izrezanih asfaltnih površin | kpl | 1 |  |  |  | 0
12 | Izdelava obbetoniranja tipskega podstavka potopnega stebra | kos | 1 |  |  |  | 0
13 | Izdelava betonskega jaška iz BC-60cm globine 100cm obbetoniranega z izdelavo uvodov za cevi ter LTŽ 250kN pokrovom | kos | 1 |  |  |  | 0
14 | Vgradnja potopnega stebrička, izdelava odvodnjavanja | kpl | 1 |  |  |  | 0
15 | Vrnitev trase v staro stanje (pospravilo) | m2 | 83 |  |  |  | 0
16 | Nepredvidena dela, v kolikor so upravičena, in z vpisom odgovornega nadzornika (3%) | % | 3 |  |  |  | 0
| SKUPAJ GRADBENA DELA | [5 empty] | 0
3.PROJEKTNA DOKUMENTACIJA
1 | Izdelava elaborata zapore ceste | kos | 1 |  |  |  | 0
2 | Zapora ceste z določenimi obvozi s strani upraljalca | kos | 1 |  |  |  | 0
3 | Vloge na m.o, obveščanje medijev o cestni zapori… | kpl | 1 |  |  |  | 0
| SKUPAJ PROJEKTNA DOKUMENTACIJA | [5 empty] | 0
4. OPREMA
1 | Dobava potopnega stebra ULTIMAT 275/700, (avtomatski steber, krmilna elektronika z ABS ohišjem, 1kos induktivni detektoe 24/1, 1 kos pp zanka v PP cevi) | kos | 1 |  |  |  | 0
2 | Najava zanka v PP cevi | kos | 2 |  |  |  | 0
3 | Induktivni detektor kovin SWARCO dvokanalni | kos | 1 |  |  |  | 0
4 | Semaforska glava D=219 | kos | 1 |  |  |  | 0
5 | Terminal za ANPR-INOX | kos | 1 |  |  |  | 0
6 | Vodotesna elektro omafra za vgradnjo v jašek | kos | 1 |  |  |  | 0
7 | Omarica AFK-4, ab podstavek, varovalke, ničelne sponke, enofazna vtičnica | kpl | 1 |  |  |  | 0
8 | Pripravljalna ter zaključna dela, transportni in splošni stroški do gradbišča | % | 8 |  |  |  | 0
| SKUPAJ OPREMA | [5 empty] | 0
REKAPITULACIJA
| ELEKTRO INSTALACIJSKA DELA | [5 empty] | 0
| GRADBENA DELA | [5 empty] | 0
| PROJEKTNA DOKUMENTACIJA | [5 empty] | 0
| OPREMA / POTOPNI STEBRIČEK | [5 empty] | 0
| SKUPAJ | [5 empty] | 0
| DDV |  | 22% |  |  |  | 0
| SKUPAJ | [5 empty] | 0
Stran 4 od 4