#### OBJEKT: OŠ Stopiče

FAZA PROJEKTA: PZI

ŠT. PROJEKTA: 16/18

TEHNIČNO POROČILO

Mestna občina Novo mesto ima namen izvesti obnovo strojnih instalacij in tlakov v kuhinji na OŠ Stopiče. Gre za glavno kuhinjo v kateri so dotrajani predvsem kanalizacijski vodi v tlaku zaradi katerih prihaja do zamakanja skozi medetažno ploščo v kletne prostore.

Potrebno je demontirati vso kuhinjsko opremo, odstraniti tlake do AB plošče, demontirati vodovodne in kanalizacijske vode, montirati nove, izvesti nov tlak (toplotno izolacijo, AB estrih, keramiko) ter ponovno zmontirati vso opremo.

Ker bodo delno tudi posegi v stene se le te sanira, položi novo stensko keramiko in obnovi oplesk sten ter stropov. Prebarva se tudi strop v kleti, kjer se bodo izvajala montažna dela.

Potrebno je demontirati tudi vse nedelujoče pločevinaste prezračevalne kanale.

Dela se morajo izvajati skladno z varnostnimi predpisi in hitro, saj bo možno kuhinjo popolnoma zapreti le za kratko obdobje po dogovoru z uporabnikom.

Pripravil:

E. Zorman, inž. gr.