## skupna rekapitulacija
SKUPNA REKAPITULACIJA
objekt: Šentjernejska cesta 10 , Novo mesto
A. | Sanacija podzidka in zunanja ureditev okoli objekta | 0
B. | Sanacija fasade | 0
C. | Sanacija strehe | 0
D. | Suhomontažna dela v mansardi | 0
| SKUPAJ brez DDV | 0
| DDV 22 % | 0
| SKUPAJ Z DDV | 0

## gradbena dela
Poz. | Opis | EM | količina | cena/EM | skupaj
|  |  |  | cena/EM | skupaj
A. | Sanacija podzidka in zunanja ureditev okoli objekta na naslovu Šentjernejska cesta 10, Novo mesto
1. | UREDITEV GRADBIŠČA
1 | Dobava in postavitev gradbiščne omarice - priključi električar, dobava in ograditev gradbišča s polnostenskimi panoji, čiščenje gradbišča in okolice po končanih delih (grobo). | kos | 1 |  | 0
| SKUPAJ UREDITEV GRADBIŠČA |  |  |  | 0
2. | RUŠITVENA DELA
1 | Strojno-ročno rušenje obstoječega AB pločnika (70%/30%) z nalaganjem na kamion in odvoz na komunalno deponijo. | m1 | 27.5 |  | 0
3 | Ročno rušenje obstoječega opečnega dimnika, nakladanje ruševin na kamion in odvoz na trajno deponijo s plačilom takse. (dimnik v mansardi in nad streho) | m1 | 4 |  | 0
5 | Strojno-ročno rušenje betonskih peskolovcev, nakladanje ruševin na kamion in odvoz na trajno deponijo s plačilom takse. | kom | 2 |  | 0
6 | Ročno čiščenje in priprava ležišča med obstoječimi tramovi, ločilni sloj (izravnava med tramovi s cementno malto, polaganej hidroizolacije, po obodu in tramovih). (na kapnih straneh objekta) | m1 | 17 |  | 0
7 | Ročni izrez in odstranitev mrežice, lepil in malte do obstoječih tramov za kasnejšo vstavitev PVC cevi in zračnikov za prezračevanej in dihanje tramov (izrezi na kapnih straneh v smeri tramov). | m1 | 17 |  | 0
| SKUPAJ RUŠITVENA DELA |  |  |  | 0
3. | ZEMELJSKA DELA
1 | Strojno-ročni izkop (široki) do globine 1,00 m (izpod temlejev) in širine 1,00 m, izkop v IV- V. ktg., z nalaganjem odvečnega materiala na kamion in odvozom na trajno deponijo s plačilom takse. | m1 | 27.5 |  | 0
2 | Ročni izkop - kampadno podkopavanje temeljev za kasnejše podbetoniranje. Izkop v IV-V. ktg., z nalaganjem odvečnega materiala na kamion in odvozom na trajno deponijo s plačilom takse. (stena proti KZ + 1,00 m navezava na vsako stran) | m1 | 12 |  | 0
3 | Dobava in vgradnja tamponskega zasia za temelji, sproto utrjevanje po plasteh (v širini 1,00 m in globini 1,00 m). | m3 | 24 |  | 0
| SKUPAJ ZEMELJSKA DELA |  |  |  | 0
4. | ARMIRANOBETONSKA DELA
1 | Dobava materiala in kampadno podbetoniranje temeljev vključno z armaturo in sidri fi 12 mm za spajanje s kasnejšim povezovalnim temeljem po celem obodu objekta razen pri vhodu v klet in terasi. Upoštevano kampadno opaževanje. | m1 | 12 |  | 0
2 | Enostransko opaževanje zoba temeljev po končanem kampadnem podbetoniranju temeljev z ustrezno povezovalno armaturo in betoniranje zoba temelja (navezava na sidrano armaturo). Višina opaža je cca. 1,00 m). Izvede se po celotenem obodu objekta razen pri vhodu v klet in terasi. | m1 | 12 |  | 0
3 | Obojestransko opaževanje armiranobetonskega venca povezovalnih vezi po obodu objekta med etažama z ustrezno armaturo in ročnim betoniranjem. | m1 | 33 |  | 0
4 | Obojestransko opaževanje armiranobetonskega venca povezovalnih vezi po obodu objekta na pozidanem kolenčnem zidu in špicah z ustrezno armaturo in ročnim betoniranjem. | m1 | 54 |  | 0
| SKUPAJ ARMIRANOBETONSKA DELA |  |  |  | 0
5. | ZIDARSKA DELA
1 | Dobava materiala in izdelava cementne izravnave - obdelave temeljnih zidov do gladkega, za kasnejše polaganje hidroizolacije do višine 0,50 m nad terenom. (višina 1,00 m pod terenom + 0,50 m nad terenom). | m2 | 36 |  | 0
2 | Dobava materiala in izdelava hidroizolacije v sestavi ibitol + izotekt V4 v višini 1,50 m. | m2 | 36 |  | 0
3 | Dobava materiala in polaganje XPS izolacije deb. 5 cm v zemlji. | m2 | 36 |  | 0
4 | Dobava in polaganje gumbaste folije - zaščita izolacije v zemlji. | m2 | 36 |  | 0
5 | Dobava materiala in vgradnja peskolovov iz betonskih cevi fi 50 cm in betonskim pokrovom, priključitev na obstoječo meteorno kanalizacijo, upoštevati vse PVC cevi, kolena in priključke. | kom | 2 |  | 0
7
8 | Dobava materiala in vgradnja vložnih cevi fi 100 mm in PVC zračnikov za prezračevanje stropnih tramov (kapne strani). | kom | 16 |  | 0
| SKUPAJ ZIDARSKA DELA |  |  |  | 0
6. | TLAKARSKA DELA
1 | Dobava materiala in izdelava AB pločnika okoli objekta širine 1,00 m, enostranski opaž roba, armaturna mreža in končni metličen beton. (pločnik se izvede po vzdolžni strani ob cesti, ob čelni strani proti KZ in zadnja vzdolžna stran do kleti). | m1 | 24 |  | 0
2 | Dobava in polaganje gladkih betonskih plošč na terasi, vključno s pripravo podlage in končnim fugiranjem s cementno malto. | m2 | 22 |  | 0
| SKUPAJ TLAKARSKA DELA |  |  |  | 0
7. | OSTALA DELA
1 | Dobava materiala in izdelava armiranobetonskega temelja za vgradnjo montažnih okroglih stopnic. Upoštevti delni izkop, nasutje s tamponom, opaževanje, armatura in betoniranje. Dim. 2,00 x 2,00 m, globine 0,50 m. | kpl | 1 |  | 0
2 | Dobava materiala in izdelava dostopne klančine za invalide na vhodni strani, upoštevan delni izkop, tamponsko nasutje, opaževanje, armatura, betoniranje in končni metličen beton. Vključno z Inox ograjo ob klančini l= 3,70 m. Dim klančine 3,70 x 1,10 m. | kpl | 1 |  | 0
3 | Dobava materiala in izdelava dostopne klančine za invalide na zadnji strani, upoštevano izštemanje starega betona - stopnic, delni izkop, tamponsko nasutje, opaževanje, armatura, betoniranje in končni metličen beton. Dim klančine 3,50 x 1,40 m. | kpl | 1 |  | 0
| SKUPAJ OSTALA DELA |  |  |  | 0
REKAPITULACIJA
1. | UREDITEV GRADBIŠČA |  |  |  | 0
2. | RUŠITVENA DELA |  |  |  | 0
3. | ZEMELJSKA DELA |  |  |  | 0
4. | ARMIRANOBETONSKA DELA |  |  |  | 0
5. | ZIDARSKA DELA |  |  |  | 0
6. | TLAKARSKA DELA |  |  |  | 0
7. | OSTALA DELA |  |  |  | 0
| SKUPAJ brez DDV |  |  |  | 0

## fasada
Poz. | Opis | EM | količina | cena/EM | skupaj
|  |  |  | cena/EM | skupaj
B. | Sanacija fasade na objektu Šentjernejska cesta 10, Novo mesto
1 | Dobava materiala in izdelava toplotne fasade z izolacijo iz plošč iz ekspandiranega polistirena JUBIZOL EPS F W0 v deb. 14 cm in končnim akrilnim zaključnim slojem JUBIZOL ACRYL finish S 1,5 mm po fasadnem sistemu JUBIZOL EPS, v dveh barvah (razred barv pastel in medium). Pritrjevanje izolacijskih plošč s fasadnimi sidri. Vsi vogali in špalete so obdelani z vogalniki- v ceni kvadrata je zajeto zaščita oken in vrat, ter končno čiščenje gradbišča od fasaderskih del. | m2 | 140 |  | 0
2 | COKEL: Dobava materiala in izdelava cokla v višini 50 cm iz plošč iz ekspandiranega polistirena v kalupu EUROTHERM EPS STRONG F S0 v deb. 14 cm in končnim akrilnim zaključnim slojem JUBIZOL ACRYL finish S 1,5 mm po fasadnem sistemu JUBIZOL EPS, v dveh barvah (razred barv pastel in medium ). Pritjevanje izolacijskih plošč s PVC sidri. Vsi vogali in špalete so obdelani z vogalniki- v ceni kvadrata je zajeto zaščita oken in vrat, ter končno čiščenje gradbišča od fasaderskih del. | m2 | 20 |  | 0
3 | Dobava in vgradnja novih kamnitih okenskih polic (New rosa ali Rosa beta) deb. 2 cm in širine do 30 cm na thermoputz in silikoniziranje. Police imajo vdolžni rez in dva stranska reza. | m1 | 9.7 |  | 0
4 | Dobava in postavitev fasadnega odra. | m2 | 160 |  | 0
5 | Zaščita strehe nadstreška s plohi in filcem. | m1 | 5 |  | 0
6 | 2 x oplesk lesenega napušča z barvo za les. | m2 | 75 |  | 0
7 | Odbijanje starih fasadnih ometov do opeke z odvozom ruševin na trajno deponijo in plačlom takse. | m2 | 115 |  | 0
8 | Grobi omet + cementni obrizg (izravnava) pred začetkom polaganje toplotne izolacije. | m2 | 160 |  | 0
| SKUPAJ brez DDV |  |  |  | 0

## streha
Poz. | Opis | EM | količina | cena/EM | skupaj
|  |  |  | cena/EM | skupaj
C. | Sanacija strehe na objektu Šentjernejska cesta 10, Novo mesto
I. | TESARSKA IN KROVSKA DELA
1 | Demontaža stare kritine, letev in kleparskih izdelkov z odvozom na trajno deponijo s plačilom takse. | m2 | 138 |  | 0
2 | Rušenje strešne konstrukcije z odvozom na trajno deponijo s plačilom takse. | m2 | 117 |  | 0
3 | Dobava in postavitev lesene nosilne konstrukcije ostrešja. | m2 | 117 |  | 0
4 | Dobava materiala in ravnanje stropa - izvedba s plohi 5 x 20 cm med tramovi. | m2 | 68 |  | 0
5 | Dobava in polaganje steklene volne na tlak v mansardi med lesenimi tramovi + folija. | m2 | 68 |  | 0
6 | Dobava materiala in deskanje - deske deb. 24 mm. | m2 | 92 |  | 0
7 | Dobava in oboj z ladijskim podom ne pero in utor, 1 x premaz. | m2 | 49.5 |  | 0
8 | Dobava in montaža čelne zaključne deske šir. do 16 cm. | m1 | 26 |  | 0
9 | Dobava in polaganje paropropustne folije. | m2 | 138 |  | 0
10 | Dobava in montaža kontra letev | m2 | 138 |  | 0
11 | Dobava in letvanje z letvami za pokrivanje. | m2 | 138 |  | 0
12 | Dobava in montaža kapne rešetke. | m1 | 21.6 |  | 0
13 | Dobava in montaža kapnega prezračevalnega traku - perforiran r.š. 10 cm. | m1 | 21.6 |  | 0
14 | Dobava in pokrivanje strehe s kritino Bramac Klasik Glazuron. | m2 | 138 |  | 0
15 | Dobava in montaža zračnika. | kom | 14 |  | 0
16 | Dobava in pokrivanje slemena. | m1 | 10.8 |  | 0
17 | Dobava in montaža prezračevalnega traku v slemenu. | m1 | 10.8 |  | 0
18 | Dobava in montaža točkastih snegolovov. | kom | 400 |  | 0
19 | Dobava in predelava nadstreška. | kpl | 1 |  | 0
| SKUPAJ TESARSKA IN KROVSKA DELA |  |  |  | 0
II. | KLEPARSKA DELA
1 | Dobava in montaža žleba. | m1 | 21.7 |  | 0
2 | Dobava in montaža odtočne cevi. | m1 | 8 |  | 0
3 | Dobava in montaža kolena. | kom | 7 |  | 0
4 | Dobava in montaža kotlička. | kom | 2 |  | 0
5 | Dobava in montaža obrobe čelne deske r.š. do 40 cm. | m1 | 26 |  | 0
6 | Dobava in montaža odkapne pločevine r.š. do 16 cm. | m1 | 21.6 |  | 0
7 | Dobava in montaža stranskega izliva. | kom | 1 |  | 0
( vsi kleparski izdelki so iz poc. Barvane pločevine)
| SKUPAJ KLEPARSKA DELA |  |  |  | 0
| SKUPAJ I. + II. Brez DDV |  |  |  | 0

## suhomontažna dela
Poz. | Opis | EM | količina | cena/EM | skupaj
|  |  |  | cena/EM | skupaj
D. | Suhomontažna dela v mansardi, objekt Šentjernejska cesta 10, Novo mesto
3 | Obloga poševnega stropa: toplotna izolacija dvoslojna izolacija URSA DF 39, deb. 10 + 15 cm = skupno 25 cm, podkonstrukcija, obešala, parna zapora | m2 | 55 |  | 0
| SKUPAJ brez DDV |  |  |  | 0