## pops del
Priloga 5.1 - Popis
| Opis storitve | Kol. | Em | Cena | Znesek
1. | Servis na terenu vključno s transportnimi stroški | 1 | kpl |  | 0
2. | Material :
- | IEC Elektronika - modul z ohišjem | 1 | kom |  | 0
- | Napajalnik elektronike 12 V, 50W AC/DC power suppy | 1 | kom |  | 0
- | LTE modul, mobilna omrežja | 1 | kom |  | 0
- | LTE router, mobilna omrežja npr 4G (LTE) | 1 | kom |  | 0
- | Mrežno stikalo, 8-vratno, gigabitno | 1 | kom |  | 0
- | Instalacijski odklopnik 32 A, 4 P 40A | 1 | kom |  | 0
- | Instalacijski odklopnik 10 A, 1 P | 1 | kom |  | 0
- | Števec, MID meter, Class 1, active energ, EN 62053-21 | 1 | kom |  | 0
- | Kontaktor IK40-40, 230 V | 1 | kom |  | 0
- | Glavna varovalkea 63 A v RO | 1 | kom |  | 0
- | LED driver za LED indikator statusa | 1 | kom |  | 0
- | LCD zaslon s prilagoditvenim vezjem | 1 | kom |  | 0
- | Glavni računalnik ARM2451 + IO za G6 | 1 | kom |  | 0
- | RCD Type B stikalo 4-pol 40 A, 30 mA | 1 | kom |  | 0
- | RCD Type A 4k 40/0,03-HI | 1 | kom |  | 0
- | Zaklep, ključavnica polnilne postaje z ročko | 1 | kom |  | 0
|  | SKUPAJ: |  |  | 0
|  | DDV stopnja |  | DDV osnova | DDV vrednost
|  | 22% |  | 0 | 0
|  | SKUPAJ Z DDV: |  |  | 0
| Kraj in datum: |  | Žig in podpis izvajalec: