## REKAPITULACIJA
S K U P N A R E K A P I T U L A C I J A
KANALIZACIJSKO OMREŽJE S ČRPALIŠČEM
1. | KANAL GV1 | 0
2. | KANAL GV3 | 0
3. | KANAL GV5 | 0
4. | KANAL GV9 | 0
5. | KANAL GV11 | 0
6. | ČRPALIŠČE - gradbeni del | 0
7. | ČRPALIŠČE - strojni del | 0
8. | ČRPALIŠČE - elektro del | 0
9. | TLAČNI VOD | 0
| SKUPAJ | 0
| Komercialni popust | 0
| SKUPAJ s popustom | 0
| 20% davek na dodano vrednost | 0
| SKUPAJ z DDV | 0

## kanal_GV1
Šifra | Opis dela | Kolicina | Enota | Cena za enoto | Skupaj
I | PRIPRAVLJALNA DELA
1/ | Zakoličenje trase kanalizacije z zavarovanjem osi in postavitvijo prečnih profilov iz desk s potrebnimi višinami.
|  | 288.53 | m |  | 0
2/ | Priprava gradbišča pred pričetkom del na trasi (ureditev deponij za cevi in jaške ter odvečni material, zakoličenje prečkanj obstoječih komunalnih vodov in postavitev delovnih kontejnarjev). Po končanih delih se teren vzpostavi v prvotno stanje.
| ocena | 1 |  |  | 0
3/ | Pridobitev dovoljenj in postavitev predpisane prometne signalizacije skladno z Zakonom o varnosti v cestnem prometu, za delno zaporo ceste na tangiranem odseku, za prekop vozišča. Kompletno z vso dokumentacijo, pristojbinami in taksami, za ves čas obratovanja gradbišča.
| ocena | 1 |  |  | 0
4/ | Izdelava zaščitnih podpor in provizorijev pri prečkanju obstoječih komunalnih vodov
|  | 4 | kos |  | 0
5/ | Identifikacija obstoječih podzemnih instalacij in komunalnih vodov s strani pooblaščenih predstavnikov upravljalcev instalacij z oznako križanj.
|  | 4 | kos |  | 0
I | PRIPRAVLJALNA DELA - skupaj |  |  |  | 0
II | ZEMELJSKA DELA
1/ | Strojni izkop jarkov z bagrom ter nakladanje in odvoz materiala na gradbeno deponijo, ki jo pridobi izvajalec. (80%)
| a/ III. in IV. Kategorije globine od 0-2m | 826.98 | m3 |  | 0
| b/ III. in IV. Kategorije globine od 2-4m | 272.92 | m3 |  | 0
| c/ III. in IV. Kategorije globine od 4-6m | 15 | m3 |  | 0
2/ | Strojni izkop jarkov z bagrom ter nakladanje in odvoz materiala na gradbeno deponijo, ki jo pridobi izvajalec. (20%)
| a/ V. Kategorije globine od 0-2m | 206.75 | m3 |  | 0
| b/ V. Kategorije globine od 2-4m | 68.23 | m3 |  | 0
| c/ V. Kategorije globine od 4-6m | 16.45 | m3 |  | 0
3/ | Ročni izkop ob obstoječih podzemnih instalacijah, na mestih prevezav, križanj in približevanj. Izkop v III. In IV. ktg. zemljišča.
|  | 4.6 | m3 |  | 0
4/ | Planiranje dna jarka v terenu 3 kategorije s točnostjo +/- 1 cm po predvidenem naklonu
|  | 230.85 | m2 |  | 0
5/ | Izdelava posteljice debeline 10 cm iz proda ali lomljenca frakcije do 16 mm. Posteljico je potrebno planirati s točnostjo +/- 1 cm.
|  | 23.08 | m3 |  | 0
6/ | Izdelava nasipa ob in nad cevjo debeline 30 cm iz proda in lomljenca frakcije do 16 mm. Zasip je treba bočno komprimirati do 95 % trdnosti po standardnem Proctorjevem postopku.
|  | 140.23 | m3 |  | 0
7/ | Strojno zasipavanje jarka z ustreznim tamponskim materialom premera do 60 mm in utrjevanjem po plasteh
|  | 758 | m3 |  | 0
8/ | Zasip jarka z materialom od izkopa po končanih montžnih delih in osnovnem zasipu cevi, z nabijanjem v plasteh po 30 cm.
|  | 320 | m3 |  | 0
9/ | Izdelava nevezane nosilne plasti vozišča iz enakomerno zrnatega drobljenca iz kamenine do premera 32 mm v deb. 30 cm
|  | 196.56 | m3 |  | 0
10/ | Izdelava, montaža in demontaža lesenih zaščitnih ograj ob izkopanih jarkih - ocenjeno
|  | 60 | m2 |  | 0
11/ | Izdelava, montaža in demontaža lesenih prehodov preko jarka za pešce in lahka vozila - ocenjeno
|  | 6 | kos |  | 0
12/ | Razpiranje jarkov (opaženje) zaradi velikih globin in varovanje pred vdiranjem (ocenjeno).
|  | 592 | m2 |  | 0
13/ | Fino planiranje terena in humoziranje po končanem zasipu jarka. Kompletno z odstranitvijo površinskega kamenja in zasejanjem trave.
|  | 1400 | m2 |  | 0
14/ | Črpanje vode iz gradbene jame v času izkopa izvedbe posteljice in osnovnega zasipa kanalizacije, vključno z razpolaganjem ustreznega črpalnega agregata ter vsemi spremljajočimi deli, kar mora izvajalec dokazati s števcem obratovalnih ur ter v pisom v gradbeno knjigo, kar potrdi nadzorni organ.
|  | 26 | ur |  | 0
15/ | Ostala nepredvidena dela: obračun po dejanskih stroških porabe časa in materiala po vpisu v gradbeni dnevnik. Ponudbena ocena 10% od vrednosti zemeljskih del.
| ocena |  |  |  | 0
II | ZEMELJSKA DELA - skupaj |  |  |  | 0
III | GRADBENA DELA
1/ | Dobava prefabriciranega revizijskega jaška iz poliestra , DN 80 CM, globine do 1,5 m, skupaj z betonskim obročem in tipskim litoželeznim pokrovom Ø60 cm, nosilnosti 400 kN z grbom MONM in napisom KANALIZACIJA.
|  | 1 | kos |  | 0
2/ | Izdelava (vgradnja) prefabriciranega revizijskega jaška iz poliestra, DN 80 cm, globine 1,5 m, skupaj z betonskim obročem in tipskim litoželeznim pokrovom Ø60 cm, nosilnosti 400 kN, z grbom MONM in napisom KANALIZACIJA. Ležišče jaška je izdelano iz betona MB 15, debeline 10 cm. V postavki je zajet dodatni izkop za jašek in zasip z nabijanjem.
|  | 1 | kos |  | 0
3/ | Dobava prefabriciranega revizijskega jaška iz poliestra , DN 80 CM, globine do 1,75 m, skupaj z betonskim obročem in tipskim litoželeznim pokrovom Ø60 cm, nosilnosti 400 kN z grbom MONM in napisom KANALIZACIJA.
|  | 4 | kos |  | 0
4/ | Izdelava (vgradnja) prefabriciranega revizijskega jaška iz poliestra, DN 80 cm, globine 1,75 m, skupaj z betonskim obročem in tipskim litoželeznim pokrovom Ø60 cm, nosilnosti 400 kN, z grbom MONM in napisom KANALIZACIJA. Ležišče jaška je izdelano iz betona MB 15, debeline 10 cm. V postavki je zajet dodatni izkop za jašek in zasip z nabijanjem.
|  | 4 | kos |  | 0
5/ | Dobava prefabriciranega revizijskega jaška iz poliestra , DN 80 CM, globine do 2,25 m, skupaj z betonskim obročem in tipskim litoželeznim pokrovom Ø60 cm, nosilnosti 400 kN z grbom MONM in napisom KANALIZACIJA.
|  | 2 | kos |  | 0
6/ | Izdelava (vgradnja) prefabriciranega revizijskega jaška iz poliestra, DN 80 cm, globine 2,25 m, skupaj z betonskim obročem in tipskim litoželeznim pokrovom Ø60 cm, nosilnosti 400 kN, z grbom MONM in napisom KANALIZACIJA. Ležišče jaška je izdelano iz betona MB 15, debeline 10 cm. V postavki je zajet dodatni izkop za jašek in zasip z nabijanjem.
|  | 2 | kos |  | 0
7/ | Dobava prefabriciranega revizijskega jaška iz poliestra , DN 80 CM, globine do 3,0 m, skupaj z betonskim obročem in tipskim litoželeznim pokrovom Ø60 cm, nosilnosti 400 kNz grbom MONM in napisom KANALIZACIJA.
|  | 3 | kos |  | 0
8/ | Izdelava (vgradnja) prefabriciranega revizijskega jaška iz poliestra, DN 80 cm, globine 3,0 m, skupaj z betonskim obročem in tipskim litoželeznim pokrovom Ø60 cm, nosilnosti 400 kN, z grbom MONM in napisom KANALIZACIJA. Ležišče jaška je izdelano iz betona MB 15, debeline 10 cm. V postavki je zajet dodatni izkop za jašek in zasip z nabijanjem.
|  | 3 | kos |  | 0
9/ | Dobava prefabriciranega revizijskega jaška iz poliestra , DN 100 CM, globine do 3,5 m, skupaj z betonskim obročem in tipskim litoželeznim pokrovom Ø60 cm, nosilnosti 400 kNz grbom MONM in napisom KANALIZACIJA.
|  | 1 | kos |  | 0
10/ | Izdelava (vgradnja) prefabriciranega revizijskega jaška iz poliestra, DN 100 cm, globine 3,5 m, skupaj z betonskim obročem in tipskim litoželeznim pokrovom Ø60 cm, nosilnosti 400 kN, z grbom MONM in napisom KANALIZACIJAi. Ležišče jaška je izdelano iz betona MB 15, debeline 10 cm. V postavki je zajet dodatni izkop za jašek in zasip z nabijanjem.
|  | 1 | kos |  | 0
11/ | Dobava prefabriciranega revizijskega jaška iz poliestra , DN 100 CM, globine do 4,0 m, skupaj z betonskim obročem in tipskim litoželeznim pokrovom Ø60 cm, nosilnosti 400 kN z grbom MONM in napisom KANALIZACIJA.
|  | 1 | kos |  | 0
12/ | Izdelava (vgradnja) prefabriciranega revizijskega jaška iz poliestra, DN 100 cm, globine 4,0 m, skupaj z betonskim obročem in tipskim litoželeznim pokrovom Ø60 cm, nosilnosti 400 kN, z grbom MONM in napisom KANALIZACIJA. Ležišče jaška je izdelano iz betona MB 15, debeline 10 cm. V postavki je zajet dodatni izkop za jašek in zasip z nabijanjem.
|  | 1 | kos |  | 0
13/ | Dobava prefabriciranega revizijskega jaška iz poliestra , DN 100 CM, globine do 4,25 m, skupaj z betonskim obročem in tipskim litoželeznim pokrovom Ø60 cm, nosilnosti 400 kN z grbom MONM in napisom KANALIZACIJA.
|  | 1 | kos |  | 0
14/ | Izdelava (vgradnja) prefabriciranega revizijskega jaška iz poliestra, DN 100 cm, globine 4,25 m, skupaj z betonskim obročem in tipskim litoželeznim pokrovom Ø60 cm, nosilnosti 400 kN, z grbom MONM in napisom KANALIZACIJA. Ležišče jaška je izdelano iz betona MB 15, debeline 10 cm. V postavki je zajet dodatni izkop za jašek in zasip z nabijanjem.
|  | 1 | kom |  | 0
15/ | Dobava prefabriciranega revizijskega jaška iz poliestra , DN 100 CM, globine do 4,5 m, skupaj z betonskim obročem in tipskim litoželeznim pokrovom Ø60 cm, nosilnosti 400 kN z grbom MONM in napisom KANALIZACIJA.
|  | 2 | kos |  | 0
16/ | Izdelava (vgradnja) prefabriciranega revizijskega jaška iz poliestra, DN 100 cm, globine 4,5 m, skupaj z betonskim obročem in tipskim litoželeznim pokrovom Ø60 cm, nosilnosti 400 kN, z grbom MONM in napisom KANALIZACIJA Ležišče jaška je izdelano iz betona MB 15, debeline 10 cm. V postavki je zajet dodatni izkop za jašek in zasip z nabijanjem.
|  | 2 | kos |  | 0
17/ | Dobava gladkih poliesterskih kanalizacijskih cevi tip SN 10, skupaj s tesnilom in spojko za spajanje.
| DN 250 | 288.53 | m |  | 0
18/ | Polaganje in vgradnja gladkih poliesterskih cevi tip SN10 na predhodno pripravljeno peščeno posteljico deb. 10cm po navodilih proizvajalca.
| DN 250 | 288.53 | m |  | 0
19/ | Preizkus vodotesnosti kanalizacijskih cevi po predpisih proizvajalca cevi od jaška do jaška.
|  | 288.53 | m |  | 0
20/ | Preizkus vodotesnosti kanalizacijskih jaškov po predpisih proizvajalca jaškov.
| - globina jaškov do 2 m | 5 | kos |  | 0
| - globina jaškov nad 2 m | 10 | kos |  | 0
21/ | Pregled in spiranje oz. čiščenje kanalizacije po končanih delih s strani pooblaščenega upravljalca javne kanalizacije
|  | 288.53 | m |  | 0
22/ | TV snemanje novozgrajene kanalizacije in jaškov (posnetek mora biti kompatibilen s GIS sistemom upravljalca javne kanalizacije)
|  | 288.53 | m |  | 0
III | GRADBENA DELA - skupaj |  |  |  | 0
IV | TUJE STORITVE
1/ | Projektantski nadzor nad izvajanjem del za čas obratovanja gradbišča.
|  | 24 | ur |  | 0
2/ | Izdelava PID dokumentacije s projektom vzdrževanja za celotno kanalizacijsko omrežje naselja tudi z objektom črpališča, vključno z geodetskim načrtom novega stanja (Pravilnik o geodetskem načrtu) - (vse v treh izvodih in na CD nosilcu).
|  | 1 | kpl |  | 0
3/ | Vpis v uradne evidence (izdelava elaborata za vpis v zbirni kataster gospodarske javne infrastrukture)
|  | 1 | kos |  | 0
IV | TUJE STORITVE - skupaj |  |  |  | 0
V | HIŠNI PRIKLJUČKI
1/ | Izvedba celotnega hišnega priključka kanalizacije: skupaj z dobavo in montažo priključnega kanala iz pvc cevi, premera 16 cm od jaška javnega kanala do skupnega, hišnega jaška pred posameznim stanovanjskim objektom premera 60 cm, iz betonske cevi, skupaj z LTŽ pokrovom. V postavki je zajeta tudi izdelava kanalizacijskega priključka na jašek javnega kanala.
|  | 14 | kos |  | 0
V | HIŠNI PRIKLJUČKI - skupaj |  |  |  | 0
REKAPITULACIJA DEL NA KANALU GV1
I | PRIPRAVLJALNA DELA |  |  |  | 0
II | ZEMELJSKA DELA |  |  |  | 0
III | GRADBENA DELA |  |  |  | 0
IV | TUJE STORITVE |  |  |  | 0
V | HIŠNI PRIKLJUČKI |  |  |  | 0
| SKUPAJ |  |  |  | 0

## kanal_GV3
Šifra | Opis dela | Kolicina | Enota | Cena za enoto | Skupaj
I | PRIPRAVLJALNA DELA
1/ | Zakoličenje trase kanalizacije z zavarovanjem osi in postavitvijo prečnih profilov iz desk s potrebnimi višinami.
|  | 29.25 | m |  | 0
2/ | Izdelava zaščitnih podpor in provizorijev pri prečkanju obstoječih komunalnih vodov
|  | 1 | kos |  | 0
I | PRIPRAVLJALNA DELA - skupaj |  |  |  | 0
II | ZEMELJSKA DELA
1/ | Strojni izkop jarkov z bagrom ter nakladanje in odvoz materiala na gradbeno deponijo, ki jo pridobi izvajalec. (80%)
| a/ III. in IV. Kategorije globine od 0-2m | 54.74 | m3 |  | 0
2/ | Strojni izkop jarkov z bagrom ter nakladanje in odvoz materiala na gradbeno deponijo, ki jo pridobi izvajalec. (20%)
| a/ V. Kategorije globine od 0-2m | 13.68 | m3 |  | 0
3/ | Ročni izkop ob obstoječih podzemnih instalacijah, na mestih prevezav, križanj in približevanj. Izkop v III. In IV. ktg. zemljišča.
|  | 1.8 | m3 |  | 0
4/ | Planiranje dna jarka v terenu 3 kategorije s točnostjo +/- 1 cm po predvidenem naklonu
|  | 23.4 | m2 |  | 0
5/ | Izdelava posteljice debeline 10 cm iz proda ali lomljenca frakcije do 16 mm. Posteljico je potrebno planirati s točnostjo +/- 1 cm.
|  | 2.34 | m3 |  | 0
6/ | Izdelava nasipa ob in nad cevjo debeline 30 cm iz proda in lomljenca frakcije do 16 mm. Zasip je treba bočno komprimirati do 95 % trdnosti po standardnem Proctorjevem postopku.
|  | 14.22 | m3 |  | 0
7/ | Strojno zasipavanje jarka z ustreznim tamponskim materialom premera do 60 mm in utrjevanjem po plasteh
|  | 22.6 | m3 |  | 0
8/ | Zasip jarka z materialom od izkopa po končanih montžnih delih in osnovnem zasipu cevi, z nabijanjem v plasteh po 30 cm.
|  | 12 | m3 |  | 0
9/ | Izdelava nevezane nosilne plasti vozišča iz enakomerno zrnatega drobljenca iz kamenine do premera 32 mm v deb. 30 cm
|  | 14.85 | m3 |  | 0
10/ | Izdelava, montaža in demontaža lesenih zaščitnih ograj ob izkopanih jarkih - ocenjeno
|  | 20 | m2 |  | 0
11/ | Izdelava, montaža in demontaža lesenih prehodov preko jarka za pešce in lahka vozila - ocenjeno
|  | 2 | kos |  | 0
12/ | Fino planiranje terena in humoziranje po končanem zasipu jarka. Kompletno z odstranitvijo površinskega kamenja in zasejanjem trave.
|  | 110 | m2 |  | 0
13/ | Ostala nepredvidena dela: obračun po dejanskih stroških porabe časa in materiala po vpisu v gradbeni dnevnik. Ponudbena ocena 10% od vrednosti zemeljskih del.
| ocena |  |  |  | 0
II | ZEMELJSKA DELA - skupaj |  |  |  | 0
III | GRADBENA DELA
1/ | Dobava prefabriciranega revizijskega jaška iz poliestra , DN 80 CM, globine do 2,25 m, skupaj z betonskim obročem in tipskim litoželeznim pokrovom Ø60 cm, nosilnosti 400 kN z grbom MONM in napisom KANALIZACIJA.
|  | 2 | kos |  | 0
2/ | Izdelava (vgradnja) prefabriciranega revizijskega jaška iz poliestra, DN 80 cm, globine 2,25 m, skupaj z betonskim obročem in tipskim litoželeznim pokrovom Ø60 cm, nosilnosti 400 kN, zgrbom MONM in napisom KANALIZACIJA. Ležišče jaška je izdelano iz betona MB 15, debeline 10 cm. V postavki je zajet dodatni izkop za jašek in zasip z nabijanjem.
|  | 2 | kos |  | 0
3/ | Dobava gladkih poliesterskih kanalizacijskih cevi tip SN 10, skupaj s tesnilom in spojko za spajanje.
| DN 250 | 29.25 | m |  | 0
4/ | Polaganje in vgradnja gladkih poliesterskih cevi tip SN10 na predhodno pripravljeno peščeno posteljico deb. 10cm po navodilih proizvajalca.
| DN 250 | 29.25 | m |  | 0
5/ | Preizkus vodotesnosti kanalizacijskih cevi po predpisih proizvajalca cevi od jaška do jaška.
|  | 29.25 | m |  | 0
6/ | Preizkus vodotesnosti kanalizacijskih jaškov po predpisih proizvajalca jaškov.
| - globina jaškov do 2 m | 2 | kos |  | 0
7/ | Pregled in spiranje oz. čiščenje kanalizacije po končanih delih s strani pooblaščenega upravljalca javne kanalizacije
|  | 29.25 | m |  | 0
8/ | TV snemanje novozgrajene kanalizacije in jaškov (posnetek mora biti kompatibilen s GIS sistemom upravljalca javne kanalizacije)
|  | 29.25 | m |  | 0
III | GRADBENA DELA - skupaj |  |  |  | 0
IV | HIŠNI PRIKLJUČKI
1/ | Izvedba celotnega hišnega priključka kanalizacije: skupaj z dobavo in montažo priključnega kanala iz pvc cevi, premera 16 cm od jaška javnega kanala do skupnega, hišnega jaška pred posameznim stanovanjskim objektom premera 60 cm, iz betonske cevi, skupaj z LTŽ pokrovom. V postavki je zajeta tudi izdelava kanalizacijskega priključka na jašek javnega kanala.
|  | 1 | kos |  | 0
IV | HIŠNI PRIKLJUČKI - skupaj |  |  |  | 0
REKAPITULACIJA DEL NA KANALU GV3
I | PRIPRAVLJALNA DELA |  |  |  | 0
II | ZEMELJSKA DELA |  |  |  | 0
III | GRADBENA DELA |  |  |  | 0
IV | HIŠNI PRIKLJUČKI |  |  |  | 0
| SKUPAJ |  |  |  | 0

## kanal_GV5
Šifra | Opis dela | Kolicina | Enota | Cena za enoto | Skupaj
I | PRIPRAVLJALNA DELA
1/ | Zakoličenje trase kanalizacije z zavarovanjem osi in postavitvijo prečnih profilov iz desk s potrebnimi višinami.
|  | 45.04 | m |  | 0
2/ | Izdelava zaščitnih podpor in provizorijev pri prečkanju obstoječih komunalnih vodov
|  | 1 | kos |  | 0
I | PRIPRAVLJALNA DELA - skupaj |  |  |  | 0
II | ZEMELJSKA DELA
1/ | Strojni izkop jarkov z bagrom ter nakladanje in odvoz materiala na gradbeno deponijo, ki jo pridobi izvajalec. (80%)
| a/ III. in IV. Kategorije globine od 0-2m | 81.82 | m3 |  | 0
2/ | Strojni izkop jarkov z bagrom ter nakladanje in odvoz materiala na gradbeno deponijo, ki jo pridobi izvajalec. (20%)
| a/ V. Kategorije globine od 0-2m | 20.46 | m3 |  | 0
3/ | Ročni izkop ob obstoječih podzemnih instalacijah, na mestih prevezav, križanj in približevanj. Izkop v III. In IV. ktg. zemljišča.
|  | 1.2 | m3 |  | 0
4/ | Planiranje dna jarka v terenu 3 kategorije s točnostjo +/- 1 cm po predvidenem naklonu
|  | 36.03 | m2 |  | 0
5/ | Izdelava posteljice debeline 10 cm iz proda ali lomljenca frakcije do 16 mm. Posteljico je potrebno planirati s točnostjo +/- 1 cm.
|  | 3.6 | m3 |  | 0
6/ | Izdelava nasipa ob in nad cevjo debeline 30 cm iz proda in lomljenca frakcije do 16 mm. Zasip je treba bočno komprimirati do 95 % trdnosti po standardnem Proctorjevem postopku.
|  | 21.89 | m3 |  | 0
7/ | Strojno zasipavanje jarka z ustreznim tamponskim materialom premera do 60 mm in utrjevanjem po plasteh
|  | 50.47 | m3 |  | 0
8/ | Izdelava nevezane nosilne plasti vozišča iz enakomerno zrnatega drobljenca iz kamenine do premera 32 mm v deb. 30 cm
|  | 22.59 | m3 |  | 0
9/ | Izdelava, montaža in demontaža lesenih zaščitnih ograj ob izkopanih jarkih - ocenjeno
|  | 10 | m2 |  | 0
10/ | Izdelava, montaža in demontaža lesenih prehodov preko jarka za pešce in lahka vozila - ocenjeno
|  | 1 | kos |  | 0
11/ | Fino planiranje terena in humoziranje po končanem zasipu jarka. Kompletno z odstranitvijo površinskega kamenja in zasejanjem trave.
|  | 160 | m2 |  | 0
12/ | Ostala nepredvidena dela: obračun po dejanskih stroških porabe časa in materiala po vpisu v gradbeni dnevnik. Ponudbena ocena 10% od vrednosti zemeljskih del.
| ocena |  |  |  | 0
II | ZEMELJSKA DELA - skupaj |  |  |  | 0
III | GRADBENA DELA
1/ | Dobava prefabriciranega revizijskega jaška iz poliestra , DN 80 CM, globine do 1,75 m, skupaj z betonskim obročem in tipskim litoželeznim pokrovom Ø60 cm, nosilnosti 400 kN z grbom MONM in napisom KANALIZACIJA.
|  | 1 | kos |  | 0
2/ | Izdelava (vgradnja) prefabriciranega revizijskega jaška iz poliestra, DN 80 cm, globine 1,75 m, skupaj z betonskim obročem in tipskim litoželeznim pokrovom Ø60 cm, nosilnosti 400 kN, z grbom MONM in napisom KANALIZACIJA. Ležišče jaška je izdelano iz betona MB 15, debeline 10 cm. V postavki je zajet dodatni izkop za jašek in zasip z nabijanjem.
|  | 1 | kos |  | 0
3/ | Dobava prefabriciranega revizijskega jaška iz poliestra , DN 80 CM, globine do 2,00 m, skupaj z betonskim obročem in tipskim litoželeznim pokrovom Ø60 cm, nosilnosti 400 kN z grbom MONM in napisom KANALIZACIJA.
|  | 1 | kos |  | 0
4/ | Izdelava (vgradnja) prefabriciranega revizijskega jaška iz poliestra, DN 80 cm, globine 2,00 m, skupaj z betonskim obročem in tipskim litoželeznim pokrovom Ø60 cm, nosilnosti 400 kN, z grbom MONM in napisom KANALIZACIJA. Ležišče jaška je izdelano iz betona MB 15, debeline 10 cm. V postavki je zajet dodatni izkop za jašek in zasip z nabijanjem.
|  | 1 | kos |  | 0
5/ | Dobava gladkih poliesterskih kanalizacijskih cevi tip SN 10, skupaj s tesnilom in spojko za spajanje.
| DN 250 | 45.04 | m |  | 0
6/ | Polaganje in vgradnja gladkih poliesterskih cevi tip SN10 na predhodno pripravljeno peščeno posteljico deb. 10cm po navodilih proizvajalca.
| DN 250 | 45.04 | m |  | 0
7/ | Preizkus vodotesnosti kanalizacijskih cevi po predpisih proizvajalca cevi od jaška do jaška.
|  | 45.04 | m |  | 0
8/ | Preizkus vodotesnosti kanalizacijskih jaškov po predpisih proizvajalca jaškov.
| - globina jaškov do 2 m | 2 | kos |  | 0
9/ | Pregled in spiranje oz. čiščenje kanalizacije po končanih delih s strani pooblaščenega upravljalca javne kanalizacije
|  | 45.04 | m |  | 0
10/ | TV snemanje novozgrajene kanalizacije in jaškov (posnetek mora biti kompatibilen s GIS sistemom upravljalca javne kanalizacije)
|  | 45.04 | m |  | 0
III | GRADBENA DELA - skupaj |  |  |  | 0
IV | HIŠNI PRIKLJUČKI
1/ | Izvedba celotnega hišnega priključka kanalizacije: skupaj z dobavo in montažo priključnega kanala iz pvc cevi, premera 16 cm od jaška javnega kanala do skupnega, hišnega jaška pred posameznim stanovanjskim objektom premera 60 cm, iz betonske cevi, skupaj z LTŽ pokrovom. V postavki je zajeta tudi izdelava kanalizacijskega priključka na jašek javnega kanala.
|  | 3 | kos |  | 0
IV | HIŠNI PRIKLJUČKI - skupaj |  |  |  | 0
REKAPITULACIJA DEL NA KANALU GV5
I | PRIPRAVLJALNA DELA |  |  |  | 0
II | ZEMELJSKA DELA |  |  |  | 0
III | GRADBENA DELA |  |  |  | 0
IV | HIŠNI PRIKLJUČKI |  |  |  | 0
| SKUPAJ |  |  |  | 0

## kanal_GV9
Šifra | Opis dela | Kolicina | Enota | Cena za enoto | Skupaj
I | PRIPRAVLJALNA DELA
1/ | Zakoličenje trase kanalizacije z zavarovanjem osi in postavitvijo prečnih profilov iz desk s potrebnimi višinami.
|  | 46.29 | m |  | 0
2/ | Izdelava zaščitnih podpor in provizorijev pri prečkanju obstoječih komunalnih vodov
|  | 1 | kos |  | 0
I | PRIPRAVLJALNA DELA - skupaj |  |  |  | 0
II | ZEMELJSKA DELA
1/ | Strojni izkop jarkov z bagrom ter nakladanje in odvoz materiala na gradbeno deponijo, ki jo pridobi izvajalec. (80%)
| a/ III. in IV. Kategorije globine od 0-2m | 81.18 | m3 |  | 0
| b/ III. in IV. Kategorije globine od 2-4m | 6.74 | m3 |  | 0
2/ | Strojni izkop jarkov z bagrom ter nakladanje in odvoz materiala na gradbeno deponijo, ki jo pridobi izvajalec. (20%)
| a/ V. Kategorije globine od 0-2m | 20.29 | m3 |  | 0
| b/ V. Kategorije globine od 2-4m | 1.69 | m3 |  | 0
3/ | Ročni izkop ob obstoječih podzemnih instalacijah, na mestih prevezav, križanj in približevanj. Izkop v III. In IV. ktg. zemljišča.
|  | 0.8 | m3 |  | 0
4/ | Planiranje dna jarka v terenu 3 kategorije s točnostjo +/- 1 cm po predvidenem naklonu
|  | 37.03 | m2 |  | 0
5/ | Izdelava posteljice debeline 10 cm iz proda ali lomljenca frakcije do 16 mm. Posteljico je potrebno planirati s točnostjo +/- 1 cm.
|  | 3.7 | m3 |  | 0
6/ | Izdelava nasipa ob in nad cevjo debeline 30 cm iz proda in lomljenca frakcije do 16 mm. Zasip je treba bočno komprimirati do 95 % trdnosti po standardnem Proctorjevem postopku.
|  | 22.5 | m3 |  | 0
7/ | Strojno zasipavanje jarka z ustreznim tamponskim materialom premera do 60 mm in utrjevanjem po plasteh
|  | 56.53 | m3 |  | 0
8/ | Izdelava nevezane nosilne plasti vozišča iz enakomerno zrnatega drobljenca iz kamenine do premera 32 mm v deb. 30 cm
|  | 23.24 | m3 |  | 0
9/ | Izdelava, montaža in demontaža lesenih zaščitnih ograj ob izkopanih jarkih - ocenjeno
|  | 20 | m2 |  | 0
10/ | Izdelava, montaža in demontaža lesenih prehodov preko jarka za pešce in lahka vozila - ocenjeno
|  | 2 | kos |  | 0
11/ | Fino planiranje terena in humoziranje po končanem zasipu jarka. Kompletno z odstranitvijo površinskega kamenja in zasejanjem trave.
|  | 170 | m2 |  | 0
12/ | Ostala nepredvidena dela: obračun po dejanskih stroških porabe časa in materiala po vpisu v gradbeni dnevnik. Ponudbena ocena 10% od vrednosti zemeljskih del.
| ocena |  |  |  | 0
II | ZEMELJSKA DELA - skupaj |  |  |  | 0
III | GRADBENA DELA
1/ | Dobava prefabriciranega revizijskega jaška iz poliestra , DN 80 CM, globine do 1,5 m, skupaj z betonskim obročem in tipskim litoželeznim pokrovom Ø60 cm, nosilnosti 400 kN z grbom MONM in napisom KANALIZACIJA.
|  | 3 | kos |  | 0
2/ | Izdelava (vgradnja) prefabriciranega revizijskega jaška iz poliestra, DN 80 cm, globine 1,5 m, skupaj z betonskim obročem in tipskim litoželeznim pokrovom Ø60 cm, nosilnosti 400 kN, z grbom MONM in napisom KANALIZACIJA. Ležišče jaška je izdelano iz betona MB 15, debeline 10 cm. V postavki je zajet dodatni izkop za jašek in zasip z nabijanjem.
|  | 3 | kos |  | 0
3/ | Dobava gladkih poliesterskih kanalizacijskih cevi tip SN 10, skupaj s tesnilom in spojko za spajanje.
| DN 250 | 46.29 | m |  | 0
4/ | Polaganje in vgradnja gladkih poliesterskih cevi tip SN10 na predhodno pripravljeno peščeno posteljico deb. 10cm po navodilih proizvajalca.
| DN 250 | 46.29 | m |  | 0
5/ | Preizkus vodotesnosti kanalizacijskih cevi po predpisih proizvajalca cevi od jaška do jaška.
|  | 46.29 | m |  | 0
6/ | Preizkus vodotesnosti kanalizacijskih jaškov po predpisih proizvajalca jaškov.
| - globina jaškov do 2 m | 3 | kos |  | 0
7/ | Pregled in spiranje oz. čiščenje kanalizacije po končanih delih s strani pooblaščenega upravljalca javne kanalizacije
|  | 46.29 | m |  | 0
8/ | TV snemanje novozgrajene kanalizacije in jaškov (posnetek mora biti kompatibilen s GIS sistemom upravljalca javne kanalizacije)
|  | 46.29 | m |  | 0
III | GRADBENA DELA - skupaj |  |  |  | 0
IV | HIŠNI PRIKLJUČKI
1/ | Izvedba celotnega hišnega priključka kanalizacije: skupaj z dobavo in montažo priključnega kanala iz pvc cevi, premera 16 cm od jaška javnega kanala do skupnega, hišnega jaška pred posameznim stanovanjskim objektom premera 60 cm, iz betonske cevi, skupaj z LTŽ pokrovom. V postavki je zajeta tudi izdelava kanalizacijskega priključka na jašek javnega kanala.
|  | 4 | kos |  | 0
IV | HIŠNI PRIKLJUČKI - skupaj |  |  |  | 0
REKAPITULACIJA DEL NA KANALU GV9
I | PRIPRAVLJALNA DELA |  |  |  | 0
II | ZEMELJSKA DELA |  |  |  | 0
III | GRADBENA DELA |  |  |  | 0
IV | HIŠNI PRIKLJUČKI |  |  |  | 0
| SKUPAJ |  |  |  | 0

## kanal_GV11
Šifra | Opis dela | Kolicina | Enota | Cena za enoto | Skupaj
I | PRIPRAVLJALNA DELA
1/ | Zakoličenje trase kanalizacije z zavarovanjem osi in postavitvijo prečnih profilov iz desk s potrebnimi višinami.
|  | 141.21 | m |  | 0
2/ | Izdelava zaščitnih podpor in provizorijev pri prečkanju obstoječih komunalnih vodov
|  | 3 | kos |  | 0
I | PRIPRAVLJALNA DELA - skupaj |  |  |  | 0
II | ZEMELJSKA DELA
1/ | Strojni izkop jarkov z bagrom ter nakladanje in odvoz materiala na gradbeno deponijo, ki jo pridobi izvajalec. (80%)
| a/ III. in IV. Kategorije globine od 0-2m | 349.53 | m3 |  | 0
| b/ III. in IV. Kategorije globine od 2-4m | 53.83 | m3 |  | 0
2/ | Strojni izkop jarkov z bagrom ter nakladanje in odvoz materiala na gradbeno deponijo, ki jo pridobi izvajalec. (20%)
| a/ V. Kategorije globine od 0-2m | 87.38 | m3 |  | 0
| b/ V. Kategorije globine od 2-4m | 13.46 | m3 |  | 0
3/ | Ročni izkop ob obstoječih podzemnih instalacijah, na mestih prevezav, križanj in približevanj. Izkop v III. In IV. ktg. zemljišča.
|  | 2.2 | m3 |  | 0
4/ | Planiranje dna jarka v terenu 3 kategorije s točnostjo +/- 1 cm po predvidenem naklonu
|  | 112.97 | m2 |  | 0
5/ | Izdelava posteljice debeline 10 cm iz proda ali lomljenca frakcije do 16 mm. Posteljico je potrebno planirati s točnostjo +/- 1 cm.
|  | 11.3 | m3 |  | 0
6/ | Izdelava nasipa ob in nad cevjo debeline 30 cm iz proda in lomljenca frakcije do 16 mm. Zasip je treba bočno komprimirati do 95 % trdnosti po standardnem Proctorjevem postopku.
|  | 68.63 | m3 |  | 0
7/ | Strojno zasipavanje jarka z ustreznim tamponskim materialom premera do 60 mm in utrjevanjem po plasteh
|  | 229.11 | m3 |  | 0
8/ | Zasip jarka z materialom od izkopa po končanih montžnih delih in osnovnem zasipu cevi, z nabijanjem v plasteh po 30 cm.
|  | 98.2 | m3 |  | 0
9/ | Izdelava nevezane nosilne plasti vozišča iz enakomerno zrnatega drobljenca iz kamenine do premera 32 mm v deb. 30 cm
|  | 85.29 | m3 |  | 0
10/ | Izdelava, montaža in demontaža lesenih zaščitnih ograj ob izkopanih jarkih - ocenjeno
|  | 10 | m2 |  | 0
11/ | Izdelava, montaža in demontaža lesenih prehodov preko jarka za pešce in lahka vozila - ocenjeno
|  | 1 | kos |  | 0
12/ | Fino planiranje terena in humoziranje po končanem zasipu jarka. Kompletno z odstranitvijo površinskega kamenja in zasejanjem trave.
|  | 600 | m2 |  | 0
13/ | Ostala nepredvidena dela: obračun po dejanskih stroških porabe časa in materiala po vpisu v gradbeni dnevnik. Ponudbena ocena 10% od vrednosti zemeljskih del.
| ocena |  |  |  | 0
II | ZEMELJSKA DELA - skupaj |  |  |  | 0
III | GRADBENA DELA
1/ | Dobava prefabriciranega revizijskega jaška iz poliestra , DN 80 CM, globine do 1,5 m, skupaj z betonskim obročem in tipskim litoželeznim pokrovom Ø60 cm, nosilnosti 400 kN z grbom MONM in napisom KANALIZACIJA
|  | 1 | kos |  | 0
2/ | Izdelava (vgradnja) prefabriciranega revizijskega jaška iz poliestra, DN 80 cm, globine 1,5 m, skupaj z betonskim obročem in tipskim litoželeznim pokrovom Ø60 cm, nosilnosti 400 kN, z vodotesnimi spoji. Ležišče jaška je izdelano iz betona MB 15, debeline 10 cm. V postavki je zajet dodatni izkop za jašek in zasip z nabijanjem.
|  | 1 | kos |  | 0
3/ | Dobava prefabriciranega revizijskega jaška iz poliestra , DN 80 CM, globine do 2,00 m, skupaj z betonskim obročem in tipskim litoželeznim pokrovom Ø60 cm, nosilnosti 400 kN z grbom MONM in napisom KANALIZACIJA
|  | 3 | kos |  | 0
4/ | Izdelava (vgradnja) prefabriciranega revizijskega jaška iz poliestra, DN 80 cm, globine 2,00 m, skupaj z betonskim obročem in tipskim litoželeznim pokrovom Ø60 cm, nosilnosti 400 kN, z grbom MONM in napisom KANALIZACIJA. Ležišče jaška je izdelano iz betona MB 15, debeline 10 cm. V postavki je zajet dodatni izkop za jašek in zasip z nabijanjem.
|  | 3 | kos |  | 0
5/ | Dobava prefabriciranega revizijskega jaška iz poliestra , DN 80 CM, globine do 2,75 m, skupaj z betonskim obročem in tipskim litoželeznim pokrovom Ø60 cm, nosilnosti 400 kN z grbom MONM in napisom KANALIZACIJA.
|  | 1 | kos |  | 0
6/ | Izdelava (vgradnja) prefabriciranega revizijskega jaška iz poliestra, DN 80 cm, globine 2,75 m, skupaj z betonskim obročem in tipskim litoželeznim pokrovom Ø60 cm, nosilnosti 400 kN, z grbom MONM in napisom KANALIZACIJA. Ležišče jaška je izdelano iz betona MB 15, debeline 10 cm. V postavki je zajet dodatni izkop za jašek in zasip z nabijanjem.
|  | 1 | kos |  | 0
7/ | Dobava prefabriciranega revizijskega jaška iz poliestra , DN 80 CM, globine do 3,0 m, skupaj z betonskim obročem in tipskim litoželeznim pokrovom Ø60 cm, nosilnosti 400 kNz grbom MONM in napisom KANALIZACIJA.
|  | 1 | kos |  | 0
8/ | Izdelava (vgradnja) prefabriciranega revizijskega jaška iz poliestra, DN 80 cm, globine 3,0 m, skupaj z betonskim obročem in tipskim litoželeznim pokrovom Ø60 cm, nosilnosti 400 kN, z grbom MONM in napisom KANALIZACIJA. Ležišče jaška je izdelano iz betona MB 15, debeline 10 cm. V postavki je zajet dodatni izkop za jašek in zasip z nabijanjem.
|  | 1 | kos |  | 0
9/ | Dobava prefabriciranega revizijskega jaška iz poliestra , DN 100 CM, globine do 3,25 m, skupaj z betonskim obročem in tipskim litoželeznim pokrovom Ø60 cm, nosilnosti 400 kNz grbom MONM in napisom KANALIZACIJA.
|  | 1 | kos |  | 0
10/ | Izdelava (vgradnja) prefabriciranega revizijskega jaška iz poliestra, DN 100 cm, globine 3,25 m, skupaj z betonskim obročem in tipskim litoželeznim pokrovom Ø60 cm, nosilnosti 400 kN, z grbom MONM in napisom KANALIZACIJA. Ležišče jaška je izdelano iz betona MB 15, debeline 10 cm. V postavki je zajet dodatni izkop za jašek in zasip z nabijanjem.
|  | 1 | kos |  | 0
17/ | Dobava gladkih poliesterskih kanalizacijskih cevi tip SN 10, skupaj s tesnilom in spojko za spajanje.
| DN 250 | 141.21 | m |  | 0
18/ | Polaganje in vgradnja gladkih poliesterskih cevi tip SN10 na predhodno pripravljeno peščeno posteljico deb. 10cm po navodilih proizvajalca.
| DN 250 | 141.21 | m |  | 0
19/ | Preizkus vodotesnosti kanalizacijskih cevi po predpisih proizvajalca cevi od jaška do jaška.
|  | 141.21 | m |  | 0
20/ | Preizkus vodotesnosti kanalizacijskih jaškov po predpisih proizvajalca jaškov.
| - globina jaškov do 2 m | 4 | kos |  | 0
| - globina jaškov nad 2 m | 3 | kos |  | 0
21/ | Pregled in spiranje oz. čiščenje kanalizacije po končanih delih s strani pooblaščenega upravljalca javne kanalizacije
|  | 141.21 | m |  | 0
22/ | TV snemanje novozgrajene kanalizacije in jaškov (posnetek mora biti kompatibilen s GIS sistemom upravljalca javne kanalizacije)
|  | 141.21 | m |  | 0
III | GRADBENA DELA - skupaj |  |  |  | 0
IV | HIŠNI PRIKLJUČKI
1/ | Izvedba celotnega hišnega priključka kanalizacije: skupaj z dobavo in montažo priključnega kanala iz pvc cevi, premera 16 cm od jaška javnega kanala do skupnega, hišnega jaška pred posameznim stanovanjskim objektom premera 60 cm, iz betonske cevi, skupaj z LTŽ pokrovom. V postavki je zajeta tudi izdelava kanalizacijskega priključka na jašek javnega kanala.
|  | 4 | kos |  | 0
IV | HIŠNI PRIKLJUČKI - skupaj |  |  |  | 0
REKAPITULACIJA DEL NA KANALU GV11
I | PRIPRAVLJALNA DELA |  |  |  | 0
II | ZEMELJSKA DELA |  |  |  | 0
III | GRADBENA DELA |  |  |  | 0
IV | HIŠNI PRIKLJUČKI |  |  |  | 0
| SKUPAJ |  |  |  | 0

## Gradbeni del črpališče
Šifra | Opis dela | Kolicina | Enota | Cena za enoto | Skupaj
I | PRIPRAVLJALNA DELA
1/ | Zakoličenje črpališča in jaška ob črpališču z zavarovanjem in postavitvijo profilov iz desk s potrebnimi višinami.
| ocena | 1 | kos |  | 0
I | PRIPRAVLJALNA DELA - skupaj |  |  |  | 0
II | ZEMELJSKA DELA
1/ | Široki izkop gradbene jame za črpališče s poševnim odsekavanjem stranic z bagrom ter nakladanje in odvoz materiala na gradbeno deponijo, ki jo pridobi izvajalec (60%)
| a/ III. in IV. Kategorije globine od 0-2m | 31.3 | m3 |  | 0
| b/ III. in IV. Kategorije globine od 2-4m | 20.9 | m3 |  | 0
2/ | Široki izkop gradbene jame za črpališče s poševnim odsekavanjem stranic z bagrom ter nakladanje in odvoz materiala na gradbeno deponijo, ki jo pridobi izvajalec (40%)
| a/ V. Kategorije globine od 0-2m | 20.9 | m3 |  | 0
| b/ V. Kategorije globine od 2-4m | 13.9 | m3 |  | 0
3/ | Črpanje vode iz gradbene jame v času izkopa izvedbe posteljice in osnovnega zasipa kanalizacije, vključno z razpolaganjem ustreznega črpalnega agregata ter vsemi spremljajočimi deli, kar mora izvajalec dokazati s števcem obratovalnih ur ter v pisom v gradbeno knjigo, kar potrdi nadzorni organ.
|  | 10 | ur |  | 0
4/ | Izdelava gramoznega nasutja pod temeljno ploščo v debelini 50 cm, z dovozom, planiranjem in utrjevanjem do predpisane zbitosti.
|  | 3.13 | m3 |  | 0
5/ | Strojno ročni zasip za zunanjimi stenami jaška z izkopanim materialom, z utrjevanjem v plasteh do 30 cm, do predpisane zbitosti.
|  | 110 | m3 |  | 0
6/ | Fino planiranje terena in humoziranje po končanem zasipu jarka. Kompletno z odstranitvijo površinskega kamenja in zasejanjem trave.
|  | 100 | m2 |  | 0
7/ | Izravnava dna izkopa s točnostjo +-5 cm
|  | 6.25 | m2 |  | 0
II | ZEMELJSKA DELA - skupaj |  |  |  | 0
III | GRADBENA DELA
1/ | Dobava in vgrajevanje podložnega betona C 10/15 debeline 15 cm pod črpalni jašek.
|  | 0.95 | m3 |  | 0
2/ | Montaža (vgradbnja ) bazena črpališča iz armiranega poliestra, premera 200 cm, globine 3,30 m z ustrezno vgradnjo vtočnega kanala in tlačnega voda z vsemi potrebnimi materiali in pomožnimi deli.
|  | 1 | kos |  | 0
3/ | Izdelava črpališča: betoniranje dna v bazenu in plošče na vrhu z odprtino za pokrov 875/1000 mm z C 25/30 (vodotesni beton), prereza 0,12-0,20 m3/m2 z armaturo (ocena 80 kg/m3).
|  | 1.9 | m3 |  | 0
4/ | Izdelava črpališča: betoniranje betonskega temelja za AB ploščo na vrhu, z C 15/20, prereza 0,12-0,20 m3/m1 z armaturo (ocena 80 kg/m3) in temelja elektro omarice.
|  | 2.25 | m3 |  | 0
3/ | Dobava in montaža pocinkanega pokrova za črpališče dimenzij 875/1000 mm z ustrezno ključavnico upravljalca črpališča.
|  | 1 | kos |  | 0
4/ | Preizkus vodotesnosti z napolnitvijo z vodo - izvedba po veljavnih standardih
|  | 1 | kos |  | 0
III | GRADBENA DELA - skupaj |  |  |  | 0
REKAPITULACIJA DEL ČRPALIŠČU -gradbeni del
I | PRIPRAVLJALNA DELA |  |  |  | 0
II | ZEMELJSKA DELA |  |  |  | 0
III | GRADBENA DELA |  |  |  | 0
| SKUPAJ |  |  |  | 0

## Strojni del črpališča
Šifra | Opis dela | Kolicina | Enota | Cena za enoto | Skupaj
I | STROJNOINSTALACIJSKA DELA
Opomba: pri strojni opremi upoštevati, da so posamezni deli in elementi iz nerjavečega jekla.
1/ | Dobava kompletnega črpališča iz poliestra za fekalno vodo, notranjega premera 2000 mm in višine 3,30 m, z vgrajeno lestvijo h=2,5 m, oddušnikom | 1 | kpl |  | 0
Dobava dveh črpalkama proizvajalca JUNG tip UFK 25/2M multicut (moč 2,4 kW, kapaciteta 0,3 l/s, višina črpanja 5,6 m) ali črpališče enakih ter dokazljivih karakteristik.
Elektromotor ima vgrajena termična stikala proti preobremenitvi.
Dodatna oprema za stacionarno montažo v fekalni jašek zajema:
* noga montažna tip GR 35 - 2 kom
* dvojno vodilo za dvig črpalk z verigo NIRO h= 5 m - 2 kom
Dobava in montaža krmilne omarice za črpališče z dvema črpalkama za mikroprocesorskazunanjo vgradnjo, skupaj z avtomatiko za izmenično delovanje dveh črpalk, s hidrostatično potopno sondo 0-4 m, 4-20mA , s stikalom s plovno utežjo, ter povezavo v obstoječi sistem procesnega vodenja upravljalca javne kanalizacije (daljinsko vodenje in spremljanje iz centra vodenja upravljalca)
Omarica zunanja prostostoječa poliesterska za vgradnjo krmilja, opremljena z glavnim stikalom, varovalkami, alarmno svetilko, termostatom, protikondenčnim grelcem, ključavnico in vtičnico tip: A/FK 4H-GR. Utripajoča luč se montira na elektroomarici.
|  | 1 | kpl |  | 0
2/ | Strojna instalacija DN 50:
- 2kos dvižni vod DN 50 l=2m NIRO
- 2kos reducir 1 1/2˝ NIRO
- 2kos krogelni nepovratni ventil DN 50
- 3kos zasun DN 50 NIRO
- 4kos holandec DN50 NIRO
- 1kos hlačni spoj DN 50/50/50 NIRO
- 1kos T DN 50 NIRO
- 1kos gasilska spojka C
- 11kos navojni komad 2˝ NIRO
- 1kos prirobnica DN 50 NIRO
- 1kos zobata prirobnica
- 2kos vodilo za dvig črpalk 1˝ l=3m NIRO
- 1kpl vijačni vezni in drobni material
|  | 1 | kpl |  | 0
3/ | Pripravljalna in zaključna dela, tlačni preizkus, nastavitve avtomatike, testni zagon in usposobitev vseh naprav do popolne funkcionalnosti
| ocena | 1 | kpl |  | 0
I | STROJNOINSTALACIJSKA DELA - skupaj |  |  |  | 0

## Elektro del črpališča
Šifra | Opis dela |  |  |  |  | Kolicina | Enota | Cena za enoto | Skupaj
ELEKTROINSTALACIJSKA DELA
I | MREŽA 0,4kV ELEKTROMATERIJAL
1/ | Prostostoječa priključna merilna omarica
na tipskem betonskem podstavku dim. 1080x440x320mm
(kot tip A/FK 3/1TH)
| po tipizaciji pristojne DES, ki vsebuje: |  |  | kos | 1
števec delovne energije T31CDV-9, 3x230V/380V
| 10/40A, imp. Izhod, dvotarifni |  |  | kos | 1
| stikalna ura TKM 8-B12, 230V |  |  | kos | 1
| varovalčni ločilnik VL1PL/3/16A |  |  | kpl | 1
| sponke N+PE |  |  | kos | 2
| katodni odvodniki 0.5kV, 15kA |  |  | kos | 3
| varovalni element EZN 25/10A |  |  | kos | 1
| tipska elektro ključavnica |  |  | kos | 1
| cevfi 80mm (4x1.5m) |  |  | m | 6
vrstne sponke, napisne ploščice..
vezni in drobni material
[6 empty] | 1 | kpl |  | 0
3/ | Omarica GIP
Vgrajena v betonski podstavek PL-4
dim. 450x300x190mm, ki vsebuje:
| ozemljitev | PY 16 mm | 2 | m | 20
| glavno stikalo | ES 68/ | 40A,3p | kos | 1
| zbiralka Cu 25x5mm | l=0.5m |  | kos | 1
| merilna sponka |  |  | kos | 1
vezni in drobni material
[6 empty] | 1 | kpl |  | 0
4/ | Izvedba pripravljalnih del, ki vključujejo ogled
trase, zakoličbo ter označbe križanj
[6 empty] | 1 | kpl |  | 0
5/ | Dobava in polaganje kabelskega vodnika
XP00-A 4x70 + 2.5mm², v zemljo
[6 empty] | 120 | m |  | 0
6/ | Instalacijski vodniki
| PP00Y 5x6 |  |  |  |  | 8 | m |  | 0
| PP00Y 3x1,5 |  |  |  |  | 30 | m |  | 0
| PP00Y 5x2,5 |  |  |  |  | 25 | m |  | 0
| PP00Y 10x1,5 |  |  |  |  | 25 | m |  | 0
7/ | Izvedba stikalnih manipulacij v TP in
preklopi za zagotovitev breznapetostnega stanja
na delovišču ter zavarovanje izklopljenih naprav
pred zmotnim vklopom, ter ponovni vklop,
stroški elektro prevzema, demontažna dela
obstoječih priključkov
[6 empty] | 1 | kpl |  | 0
8/ | Izvedba NN priključka na PMO
[6 empty] | 1 | kpl |  | 0
9/ | Dobava in polaganje valjanec FeZn 25x4mm
[6 empty] | 120 | m |  | 0
10/ | Križne sponke, toplo cinkane 60x60mm
[6 empty] | 5 | kos |  | 0
11/ | PVC opozorilni trak POZOR ENERGETSKI KABEL
položen nad kabel v kabelski jarek
[6 empty] | 120 | m |  | 0
12/ | Drobni in vezni montažni material
| ocena |  |  |  |  | 1 | kpl |  | 0
13/ | Izdelava električnih meritev kablov z izdelavo
merilnega protokola (vključno z predhodnim
preizkušanjem kabla):
[6 empty] | 1 | kpl |  | 0
14/ | Vris kablov v podzemni kataster (geodetski ponetek s certifikatom)
[6 empty] | 1 | kpl |  | 0
I | MREŽA 0,4kV ELEKTROMATERIJAL - skupaj | [7 empty] | 0
II | ZEMELJSKA IN GRADBENA DELA
2 | Trasiranje trase zemelskega kabla oz.
kabelske kanalizacije z označevanjem
v naselju ali ovirami:
[6 empty] | 1 | kpl |  | 0
3 | Obeleženje trase obstoječih in projektiranih
telefonskih in energetskih kablov, vodovoda ter
kanalizacije in drugih komunalnih vodov:
[6 empty] | 1 | kpl |  | 0
4 | Strojni izkop kabelskega jarka globine 0.8m,
zasutje nad opozorilnim trakom z izkopanim materialom
z utrjevanjem po slojih po 20-25cm, odvoz
odvečenega materiala na deponijo, ki jo preskrbi izvajalec
| III., IV. Ktg zemljišča |  |  |  |  | 41 | m3 |  | 0
5 | Izkop jame za prehodni kabelski jašek dimenzije B.C 100cm,
dobava in vgradnja betonske cevi, obbetoniranje dna cevi,
montaža lahkega LŽ pokrova in obbetoniranje z C 15/20,
odvoz odkopanega materiala, ometavanje in finalna
obdelava jaška,
[6 empty] | 1 | kos |  | 0
6 | Dobava in vgraditev LŽ lahkega enojnega
pokrova tip ELEKTRO
[6 empty] | 1 | kos |  | 0
7 | Samo dobava PVC cevi 110/103.6mm
in distančnikov
[6 empty] | 7 | m |  | 0
10 | Izdelava kabelske posteljice dimenzij 0.2x0.4m
s peskom granulacije 0-4mm
[6 empty] | 8 | m3 |  | 0
11 | Zasip kabelskega jarka ter utrjevanje v slojih
[6 empty] | 120 | m |  | 0
12 | Povrnitev trase v staro stanje (fino planiranje)
[6 empty] | 275 | m2 |  | 0
II | ZEMELJSKA IN GRADBENA DELA - skupaj | [7 empty] | 0
REKAPITULACIJA DEL NA ČRPALIŠČU - elektro del
I | MREŽA 0,4kV ELEKTROMATERIJAL | [7 empty] | 0
II | ZEMELJSKA IN GRADBENA DELA | [7 empty] | 0
| SKUPAJ | [7 empty] | 0

## Tlačni vod
Šifra | Opis dela | Kolicina | Enota | Cena za enoto | Skupaj
I | PRIPRAVLJALNA DELA
1/ | Zakoličenje trase kanalizacije z zavarovanjem osi in postavitvijo prečnih profilov iz desk s potrebnimi višinami na posameznih točkah tlačnega voda.
|  | 194.34 | m |  | 0
2/ | Izvajanje nadzora s strani pooblaščenega delavca Holdinga Slovenske železnice, d.o.o., Sekcije za vzdrževanje prog Ljubljana, Masarykova 15, 1000 Ljubljana in Sekcije za vzdrževanje signalnovarnostnih in telekomunikacijskih naprav Ljubljana, Trg OF 6/I, 1000 Ljubljana, na odseku preboja tlačnega voda.
|  | 8 | ur |  | 0
I | PRIPRAVLJALNA DELA - skupaj |  |  |  | 0
II | ZEMELJSKA DELA
1/ | Rušenje zgornjega ustroja cestišča, s pravilnim odrezom robov, nakladanjem in odvozom na gradbeno deponijo, ki jo pridobi izvajalec.
|  | 239 | m2 |  | 0
2/ | Asfaltiranje cestišča z dvoslojnim asfaltom, s polaganjem zaščitne folije, začasnim utrjevanjem vozišča z betonom MB 15, odstranjevanje betona ter polaganjem nosilne plasti cestišča (bituminiziran drobljenec premera 0/22 mm, debeline 6 cm) in povozne obrabno zaporne plasti ( BB 0/11, debeline 3 cm).
|  | 154 | m2 |  | 0
3/ | Asfaltiranje cestišča z enoslojnim asfaltom 0/11 v debelini 6 cm, z začasnim polaganjem zaščitne folije, začasnim utrjevanjem vozišča z betonom MB 15, odstranjevanje betona.
|  | 85 | m2 |  | 0
4/ | Strojni izkop jarkov z bagrom ter nakladanje in odvoz materiala na gradbeno deponijo do 5 km, ki jo pridobi izvajalec (80%)
| a/ III. in IV. Kategorije globine od 0-2m | 172.35 | m3 |  | 0
| b/ III. in IV. Kategorije globine od 2-4m | 0.36 | m3 |  | 0
5/ | Strojni izkop jarkov z bagrom ter nakladanje in odvoz materiala na gradbeno deponijo do 5 km, ki jo pridobi izvajalec (20%)
| a/ III. in IV. Kategorije globine od 0-2m | 43.1 | m3 |  | 0
| b/ III. in IV. Kategorije globine od 2-4m | 0.1 | m3 |  | 0
6/ | Podbitje regionalne ceste R3-664 na odseku 2501 Gaber-Uršna sela-Novo mesto in železniške proge Ljubljana-Novo mesto-Metlika-d.m. v km 75+846 in vstavitev zaščitne cevi po navodilih pridobljenega soglasja Slovenskih železnic.
| DN 160 | 26.7 | m |  | 0
7/ | Planiranje dna jarka v terenu 3 kategorije s točnostjo +/- 1 cm po predvidenem naklonu
|  | 100.6 | m2 |  | 0
8/ | Izdelava posteljice debeline 10 cm iz proda ali lomljenca frakcije do 16 mm. Posteljico je potrebno planirati s točnostjo +/- 1 cm.
|  | 10.06 | m3 |  | 0
9/ | Izdelava nasipa ob in nad cevjo debeline 30 cm iz proda in lomljenca frakcije do 16 mm. Zasip je treba bočno komprimirati do 95 % trdnosti po standardnem Proctorjevem postopku.
|  | 36.97 | m3 |  | 0
10/ | Strojno zasipavanje jarka z ustreznim tamponskim materialom premera do 60 mm in utrjevanjem po plasteh
|  | 155.35 | m3 |  | 0
11/ | Izdelava nevezane nosilne plasti vozišča iz enakomerno zrnatega drobljenca iz kamenine do premera 32 mm v deb. 30 cm
|  | 13.46 | m3 |  | 0
12/ | Priprava tamponske podlage pred asfaltiranjem vključno z dotamponiranjem cca 10 cm, utrditvijo in izdelavo planuma ter prilagoditev jaškov (tudi obstoječih) na niveleto cestišča.
|  | 308 | m2 |  | 0
13/ | Izdelava, montaža in demontaža lesenih zaščitnih ograj ob izkopanih jarkih - ocenjeno
|  | 20 | m2 |  | 0
14/ | Izdelava, montaža in demontaža lesenih prehodov preko jarka za pešce in lahka vozila - ocenjeno
|  | 2 | kos |  | 0
15/ | Fino planiranje terena in humoziranje po končanem zasipu jarka. Kompletno z odstranitvijo površinskega kamenja in zasejanjem trave ter ureditvijo bankin.
|  | 250 | m2 |  | 0
II | ZEMELJSKA DELA - skupaj |  |  |  | 0
III | GRADBENA DELA
1/ | Izdelava tlačne kanalizacije iz PEHD cevi skupaj s tesnilom in spojko za spajanje. Polaganje cevi po navodilih proizvajalca.
| DN 90 | 194.34 | m |  | 0
2/ | Dobava prefabriciranega revizijskega jaška iz poliestra, DN 80 CM, globine do 2,0 m, skupaj z betonskim obročem in tipskim litoželeznim pokrovom Ø60 cm, nosilnosti 400 kN z mehansko obdelavo ležišča.
|  | 1 | kos |  | 0
3/ | Izdelava (vgradnja) prefabriciranega revizijskega jaška iz poliestra, DN 80 cm, globine 2,0 m, skupaj z betonskim obročem in tipskim litoželeznim pokrovom Ø60 cm, nosilnosti 400 kN, z vodotesnimi spoji. Ležišče jaška je izdelano iz betona MB 15.
|  | 1 | kos |  | 0
4/ | Preizkus vodotesnosti kanalizacije iz PEHD cevi po predpisih proizvajalca cevi od jaška do jaška.
|  | 194.34 | m |  | 0
5/ | Pregled in spiranje oz. čiščenje kanalizacije po končanih delih s strani pooblaščenega upravljalca javne kanalizacije
|  | 194.34 | m |  | 0
6/ | TV snemanje (kontrola) novozgrajene kanalizacije in jaškov
|  | 194.34 | m |  | 0
III | GRADBENA DELA - skupaj |  |  |  | 0
REKAPITULACIJA DEL NA TLAČNEM VODU
I | PRIPRAVLJALNA DELA |  |  |  | 0
II | ZEMELJSKA DELA |  |  |  | 0
III | GRADBENA DELA |  |  |  | 0
| SKUPAJ |  |  |  | 0