## ZUNANJA UREDITEV
ZUNANJA UREDITEV
OPOMBA: pri posameznih delih naveden izraz gradbiščna deponija pojmuje deponijo za katero poskrbi izvajalec del sam. Pri tem so zajeti vsi potrebni prevozi, prenosi, nakladanja in razkladanja od gradbišča do gradbiščne deponije.
zap.št. | opis | enota | količina | cena/enota | skupaj
1 | PREDDELA
1.1 | Zakoličba objektov ter manipulacijskih in pohodnih površin. | kos | 30 |  | 0
1.2 | Postavitev in zavarovanje gradbenih profilov na vogalih objekta z označbami višin, vključno s postavitvijo in zavarovanjem manipulacijskih in pohodnih površin. | kos | 30 |  | 0
1.3 | Ureditev in zavarovanje gradbišča. Zajeti ves potrebni material in dela povezana z označitvijo in organizacijo ureditve gradbišča, kot to določa Pravilnik o gradbiščih (Ur. list RS, št. 55/2008 in 54/2009). | kos | 1 |  | 0
|  |  | SKUPAJ PREDDELA: |  | 0
2 | RUŠITVENA DELA
2.1 | Rezanje asfaltne plasti s talno diamantno žago, debeline 5 cm do 8 cm. | m1 | 19 |  | 0
2.2 | Porušitev in odstranitev asfaltne plasti v debelini 5 cm do 8 cm. | m2 | 180 |  | 0
2.3 | Porušitev in odstranitev armiranobetonskih rešetk pred vhodom objekta. | m³ | 1 |  | 0
2.4 | Nakladanje rušenih materialov (beton, armatura, asfalt) in odvoz na deponijo z ustreznim okoljevarstvenim dovoljenjem, ki jo pridobi izvajalec del oz. predaja odpadnega gradbenega materiala zbiralcu ali predelovalcu gradbenih odpadkov. Vključno s plačilom takse. | ton | 30 |  | 0
2.5 | Odstranitev dreves (smreke) raščene višine do 4 m ; zajema rušenje in razžaganje dreves, izruvanje panjev ter nalaganje in odvoz na deponijo, ki si jo pridobi izvajalec del. | kos | 4 |  | 0
2.6 | Odstranitev drevesa raščene višine cca 8 m ; zajema rušenje in razžaganje drevesa, izruvanje panja ter nalaganje in odvoz na deponijo, ki si jo pridobi izvajalec del. | kos | 1 |  | 0
2.7 | Odstranitev in odvoz okrasnega grmičevja. Odvoz na deponijo, ki si jo pridobi izvajalec del oz. predaja odpadnega materiala zbiralcu ali predelovalcu tovrstnih odpadkov. | kos | 10 |  | 0
|  |  | SKUPAJ RUŠITVENA DELA: |  | 0
3 | ZEMELJSKA DELA
3.1 | Površinski izkop oz. odriv humusa na gradbiščno deponijo v debelini 20 cm. | m3 | 30 |  | 0
3.2 | Kombinirani (strojni in ročni) površinski izkop za voziščno konstrukcijo v zemljini III. kategorije, z odlaganjem izkopanega materiala na gradbiščni deponiji. | m³ | 54 |  | 0
3.3 | Kombinirani (strojni in ročni) površinski izkop za kanal padavinske kanalizacije v zemljini III. kategorije, z odlaganjem izkopanega materiala na gradbiščni deponiji. | m³ | 8 |  | 0
3.4 | Strojno zasipavanje jarkov na območju neutrjenih površin z materialom iz izkopa deponiranim ob robu izkopa oz. na gradbiščni deponiji. Delce večje od 20 cm se odstrani. Zasip po končanih montažnih delih in osnovnem zasipu cevi, z nabijanjem v plasteh po 30 cm! | m3 | 3 |  | 0
3.5 | Izdelava nasipa potke ob čistilni napravi z materialom od izkopa obstoječe voziščne konstrukcije, vključno z utrjevanjem in valjanjem nasipa z vibracijskim valjarjem v debelinah po 20 cm. Zajeto tudi grobo strojno planiranje nasipa v naklonu brežine 1:1,5. | m³ | 14 |  | 0
3.6 | Nakladanje viška izkopanega materiala z odvozom na deponijo, ki jo pridobi izvajalec del in ima ustrezno okoljevarstveno dovoljenje oz. predaja odpadnega gradbenega materiala zbiralcu ali predelovalcu gradbenih odpadkov. Vključno s plačilom takse. V količini je upoštevan koeficient razrahljivosti 1,25. | m3 | 50 |  | 0
3.7 | Nabava in zasaditev plezalk vrste Parthenocissus tricuspidata Veitchii. Sadike se sadijo v izkopane jamice velikosti 20 x 20 x 20 cm na predhodno urejen teren, priprava tal z dodajanjem rodovitne zemlje, vključno z gnojilom za sadike, (30 g/sadiko), zalivanje in vzdrževanje 2 leti. | kos | 12 |  | 0
3.8 | Nabava in zasaditev grmovnic Spiraea bumalda, Viburnum fragrans in Cornus mas, višina sadike 40 - 50 cm. Sadike se sadijo v sadilne jame velikosti 50 cm x 50 cm x 50 cm na predhodno urejen teren, priprava tal z dodajanjem rodovitne zemlje, vključno z gnojilom za sadike, (30 g/sadiko), zalivanje in vzdrževanje 2 leti. | kos | 10 |  | 0
3.9 | Izdelava zastirke iz lubja. | m2 | 11 |  | 0
3.10 | Humusiranje zelenih površin po končanih delih v debelini 20 cm. Vse površine ob kompleksu čistilne naprave in ob dovozni cesti. Vključno z izdelavo travnate mulde ob kineti finega sita v dolžini 7 m. | m2 | 150 |  | 0
3.11 | Doplačilo za zatravitev s semenom. | m2 | 150 |  | 0
|  |  | SKUPAJ ZEMELJSKA DELA: |  | 0
4 | ZUNANJA UREDITEV
Opomba: Pri asfaltiranju zajeto tudi čiščenjem odrezanih robov z izpihovalcem vročega zraka (200 - 600 °C, pritisk 3 - 9 bar) ter polaganjem in uvaljanjem obeh slojev asfalta. Po položenem in enkrat uvaljanem zadnjem sloju asfalta z vibracijskim valjarjem, ki ima na obodu izboklino, na stiku med med staro in novo asfaltno površino vtisnemo dilatacijsko fugo širine do 1 cm in globine do 2 cm. Površino asfalta se nato dokončno utrdi z vibracijskim valjarjem, fuga pa se na koncu zalije s trajno elastično maso segreto na 170 °C in zgladi z drsno smučko. V primeru, da se takoj zatem sprosti promet, se zalivno maso nad dilatacijo posipa še s PVC drobljencem ali kamnito moko.
4.1 | Rekonstrukcija vstopne odprte 60/60 cm obstoječega črpališča z dvigom pokrovov na koto predvidene nivelete asfaltne površine v skladu z detajlom. Zajeti odstranitev obstoječih pokrovov, rušitev obstoječih betonskih robov odprtin, dobava in vezanje armature na obstoječo armaturo, postavitev opaža ter dobava iz zalitje betona C25/30. | kos | 1 |  | 0
4.2 | Rekonstrukcija vstopne odprte 80/160 cm obstoječega črpališča z dvigom pokrovov na koto predvidene nivelete asfaltne površine v skladu z detajlom. Zajeti odstranitev obstoječih pokrovov, rušitev obstoječih betonskih robov odprtin, dobava in vezanje armature na obstoječo armaturo, postavitev opaža ter dobava iz zalitje betona C25/30. | kos | 1 |  | 0
4.3 | Zamenjava obstoječega pohodnega pokrova črpališča s povoznim pokrovom nosilnosti D400 kN in dimenzije 750 x 1500 mm (kot napr. T-MAX ali enakovreden). | kos | 1 |  | 0
4.4 | Dobava drobno zrnatega nevezljivega materiala frakcije 8-16 mm ter izdelava peščene posteljice z utrditvijo do predpisane nosilnosti . Debelina posteljice pod cevjo po utrjevanju mora znašati 10 cm. | m3 | 1.5 |  | 0
4.5 | Dobava in polaganje kanalizacijskih cevi PVC DN 150 SN8 - izpust zalednih vod. | m¹ | 9 |  | 0
4.6 | Dobava in polaganje kanalizacijskih cevi PVC DN 200 SN8 - rekonstrukcija internega kanala odpadne vode do črpališča. Vključno z vsemi fazonskimi kosi. | m¹ | 9 |  | 0
4.7 | Dobava drobnozrnatega peščenega materiala frakcije 8-16 mm ter izvedba osnovnega zasipa kanalizacijske cevi v debelini 30 cm nad temenom cevi. Zasip in zbijanje zasipnega materiala do ustrezne zbitosti se izvaja ob postopnem odstranjevanju opaža. | m3 | 5.6 |  | 0
4.8 | Dobava in vgradnja betonskega vtočnega jaška s peskolovom DN500, globine 1,9 m, NL kanalska rešetka 400x400. | kos | 1 |  | 0
4.9 | Dobava in polaganje betonskih robnikov 5x20x100cm; vgraditev na podložni beton C 12/15. | m¹ | 88 |  | 0
4.10 | Dobava in polaganje betonskih robnikov 15x25x100cm; vgraditev na podložni beton C 12/15. | m¹ | 5 |  | 0
4.11 | Dobava in polaganje ležečih betonskih robnikov 15x25x100cm; vgraditev na podložni beton C 12/15. | m¹ | 4 |  | 0
4.12 | Izdelava nevezane nosilne plasti enakozrnatega drobljenca. Nosilna plast iz tamponskega drobljenca D32 v debelini 30 cm na območju manipulacijskih in pohodnih površin. Zajeta tudi dobava materiala in utrjevanje do predpisane zbitosti, vključno z izdelavo in utrjevanjem bankin. | m3 | 73 |  | 0
4.13 | Izdelava obrabno zaporne plasti AC 11 surf B 70/100 A3 v debelini 8 cm. Vključno z izdelavo asfaltne mulde vzdolž priključka na lokalno cesto v dolžini 16 m. | m² | 265 |  | 0
4.14 | Izdelava obrabno zaporne plasti AC 4 surf B 70/100 A5 v debelini 5 cm. | m² | 50 |  | 0
4.15 | Dobava in prekrivanje brežin z mrežo iz jute, pleteno 10x10mm, vključno z klini za pritjevanje mreže - 2kom na m1 (kot napr. Reimann Jute 10/10 ali enakovredno) | m² | 26 |  | 0
4.16 | Dobava in montaža ograjnih stebričkov v betonske temelje ter plastificirane pletene mreže višine 2,00 m. Zajeta tudi dvokrilna vročecinkana ograjna vrata zaščitena s finalno barvo, širina vratne odprtine 4,0 m. Vse v zeleni barvi.
| ~ ograja | m1 | 107 |  | 0
| ~ dvokrilna ograjna vrata in enokrilna manjša vrata | kos | 1 |  | 0
|  | SKUPAJ ZUNANJA UREDITEV: |  |  | 0
5 | OSTALA DELA
5.1 | Izdelava geodetskega posnetka izvedenega stanja (relevantne kote objektov, relevantne kote jaškov z navebo vtokov in iztokov ter profilom in materialov cevi, itd.). | kpl | 1 |  | 0
|  | SKUPAJ OSTALA DELA: |  |  | 0
REKAPITULACIJA
1 | PREDDELA |  |  |  | 0
2 | RUŠITVENA DELA |  |  |  | 0
3 | ZEMELJSKA DELA |  |  |  | 0
4 | ZUNANJA UREDITEV |  |  |  | 0
5 | OSTALA DELA |  |  |  | 0
| DODATNA NEPREDVIDENA IN VEČ DELA 10% |  |  |  | 0
| SKUPAJ GRADBENE KONSTRUKCIJE |  |  |  | 0
OPOMBE:
1 | Sestavni del projektanskega popisa del je tudi tehnično poročilo in vse grafične priloge projekta, v katerem so posamezne postavke in dela podrobneje opisana.
2 | Pri posameznih delih naveden izraz gradbiščna deponija pojmuje deponijo za katero poskrbi izvajalec del sam. Pri tem so zajeti vsi potrebni prevozi, prenosi, nakladanja in razkladanja od gradbišča do gradbiščne deponije.
3 | Kategorizacija zemljin in kamnin je povzeta po tabeli 2.1, dopolnil splošnih in tehničnih pogojev za zemeljska dela in temeljenje (DDC 2001, IV. Knjiga), zemljine in kamnine so razvrščene v kategoriji od I. do V.