## REKAPITULACIJA
PROJEKTANTSKI POPIS MATERIALA IN DEL
REKAPITULACIJA
1 | ELEKTROMONTAŽNA DELA |  |  |  | 0
2 | PRIKLJUČNO-MERILNO MESTO |  |  |  | 0
3 | GRADBENA DELA |  |  |  | 0
4 | OSTALA DELA |  |  |  | 0
| SKUPAJ |  |  |  | 0
| DDV | % | 22 | 0 | 0
| SKUPAJ |  |  |  | 0

## POPIS
Št. | OPIS | EM | KOL | CENA / EM | VREDNOST
1. | ELEKTROMONTAŽNA DELA
1 | Dobava in polaganje kabla NYY-J 5x35mm2 | m | 30 |  | 0
2 | Izvedba stikalnih manipulacij v TP in preklopov za zagotovitev breznapetostnega stanja na delovišču, zavarovanje izklopljenih naprav pred zmotnim vklopom in ponovni vklop po končanih delih | kpl | 1 |  | 0
3 | Priklop kabla v PMO omarici s kabelskim končnikom in z montažnim materialom | kpl | 2 |  | 0
4 | Izdelava ozemljitvenih spojev v PSKO, z valjencem nad EKK do objekta | kpl | 1 |  | 0
5 | Dobava in montaža križnih sponk 60x60, izdelava križnih stikov in zaščita z dekorodal trakom | kos | 2 |  | 0
6 | Morebitna dodatna in nepredvidena dela - obračun po dejanskih stroških in potrjeni gradbeni knjigi | % | 10 |  | 0
| SKUPAJ |  |  |  | 0
3. | PRIKLJUČNO-MERILNO MESTO
1 | Merilno mesto je vgrajeno na betonski podstavek zaklepa s s svojim tipskim ključem. Vgrajeni elementi so:
- | dobava in montaža prostostoječe omarice dimenzij 1000x750x320mm s podstavkom višine 960mm | kos | 1
- | Prestavitev iz obstoječe PMO direktnega 3-faznega števeca delovne energije Landis-GyrZMF120ACTFS2 | kos | 1
- | komunikator Landis-Gyr AD FP91D140 | kos | 1
- | prenapetostni odvodnik razred 2, Protec B2S 37,5/320 (3+0), Iskra zaščite | kos | 1
- | ničelna sponka | kos | 1
- | varovalčni ločilnik HLE-PL-1, komplet z taljivimi vložki 3x63A | kpl | 1
- | drobni, vijačni in povezovalni material | kpl | 1
| SKUPAJ: | kpl | 1 |  | 0
4. | GRADBENA DELA
1 | Strojni izkop zemlje za temelj omarice črpališča, v zemlji IV. kategorije | m3 | 1 |  | 0
2 | Ročni izkop zemlje nad obstoječim kablom NA2XY 4x70mm2, ter prestavitev obstoječega kabla v PVC cevi fi 160 do nove PMO | m | 8 |  | 0
3 | Ročni izkop zemlje za kabelski jarek v zemlji IV. kategorije dim. 0,4x1,0m na mestih križanj | m | 2 |  | 0
4 | Strojni izkop zemlje za kabelski jarek v zemlji IV. kategorije dim. 0,4x1,0m | m | 22 |  | 0
5 | Kombiniran zasip kabelskega jarka po končanih delih in utrjevanje v slojih po 20cm | m | 24 |  | 0
6 | Dobava in polaganje vročecinkanega valjanca FeZn 25x4mm | m | 20 |  | 0
7 | Dobava in polaganje STIGMAFLEKS cevi fi 160 | m | 28 |  | 0
8 | Ročno vgrajevanje betona MB 15 v kanal za zaščito kabelske kanalizacije na povoznih površinah in ob jaških | m3 | 1 |  | 0
9 | Izdelava kabelske posteljice dim. 0,1x0,4m s peskom granulacije 0–4mm | m3 | 2 |  | 0
10 | Odvoz odvečnega materiala na deponijo do 10km, z vsemi pristojbinami in taksami za gradbene odpadke | m3 | 1 |  | 0
11 | Vrnitev trase v staro stanje oziroma njeno pospravilo | m2 | 25 |  | 0
12 | Morebitna dodatna in nepredvidena dela - obračun po dejanskih stroških in potrjeni gradbeni knjigi | % | 5 |  | 0
| GRADBENA DELA SKUPAJ |  |  |  | 0
5. | OSTALA DELA
1 | Odkaz obstoječih komunalnih vodov | kpl | 1 |  | 0
2 | Zakoličenje nove trase napajalnega kabla | kpl | 1 |  | 0
3 | Izvedba električnih meritev | kp | 1 |  | 0
4 | Testiranje in vstavitev v pogon ( funkcionalni preizkus ) | kpl | 1 |  | 0
5 | Vris trase v podzemni kataster | kpl | 1 |  | 0
| OSTALA DELA SKUPAJ |  |  |  | 0