## PITNA VODA IN ODTOKI
5.5.1 POPIS MATERIALA IN DEL |  |  |  |  | 1. |  | 2. | [8 empty] | 3. |  | 4. |  | 5. |  | 6. |  | 7. |  | 8. |  | 9. | 10. |  | 11. |  | 1. |  | 2. |  |  |  | 3. |  |  | 4. |  | 5. |  | 6. |  | 7. |  | 8. |  | 9. |  | 1. |  | 2. |  | 3. |  | 4. | 5. |  | 6. |  | 7. |  | 8. |  | 9. |  | 10. |  |  |  | 11. |  | 12. |  | 13. |  | 14. |  | 15. |  | 16. |  | 17. |  | 18.
[6 empty] | kpl |  | kpl | kpl | kpl | kpl | m | m | m | kpl |  | m |  | kpl |  | m |  | kpl |  | kpl |  | kpl | kpl |  | kpl |  | kpl |  | m |  | m3 | m3 | m3 |  | m3 | m3 |  | m3 |  | m3 |  | m3 |  | m3 |  | m2 |  | kpl |  | kpl |  | kpl |  | kpl | kpl |  | kpl |  | kpl |  | kpl |  | kpl |  | kpl |  | m | m | m |  | kpl |  | kpl |  | kpl |  | kpl |  | kpl |  | kg |  | kpl | kpl
POPIS DEL: PITNA VODA IN ODTOKI (dobava in montaža)
OPOMBA: VSE POZICIJE RAZEN Z BARVO OZNAČENIH SO DEL 2. IZVEDBENE FAZE. OZNAČENE POZICIJE SO DEL 1. IZVEDBENE FAZE
1. | Keramični umivalnik bele barve širine 600 mm, skupaj z pritrdilnim materialom, odtočnim ventilom in sifonom | kpl | 1 | 0
2. | Enoročna mešalna baterija z vgrajenim pretočnim grelnikom vode, za montažo na umivalnik, skupaj s priključnim kotnim ventilom DN 15 mm | kpl | 1 | 0
3. | Stranišče, ki vsebuje fajančno školjko z spodnjim iztokom, izplakovalni kotliček skupaj z kotnim ventilom, gibljivo spojno cevjo, ter sedežno desko z pokrovom | kpl | 1 | 0
4. | Vodomerni termo jašek Zagožen, tip 3/4" LTŽ, h=1200mm; z vgrajenimi armaturami, koleni, čistilnim kosom in montažno-demontažnimi spojkami | kpl | 1 | 0
5. | Odtočne kanalizacijske cevi, skupaj z fazonskimi kosi in gumijastimi tesnili, ter pritrdilnimi objemkami
| fi 50 mm | m1 | 2 | 0
| fi 110 mm | m1 | 2 | 0
6. | Polietilenske cevi za tlak 12,5 bar, skupaj z fazonskimi kosi
| fi32mm | m1 | 35 | 0
7. | Večplastne cevi Al - plastika ( npr. Rehau ali Unipipe ali podobne ) za obratovalni tlak 10 bar, skupaj z vsemi potrebnimi fazonskimi kosi za način spajanja z stiskanjem, tesnilnim in pritrdilnim materialom
| fi32mm | m1 | 15 | 0
8. | Talni sifon z pokromano ploščico 200x200 mm | kos | 2 | 0
9. | Krogelne navojne pipe
| DN25 | kos | 2 | 0
| DN25 | kos | 1 | 0
10. | Navojni ventil z elektro-magnetnim zapiralom; npr. Jakša NC G1/2" | kos | 1 | 0
11. | Varnostni tuš za telo v skladu z EN1541-1. 60 L/min pri 1,3 bar, montaža v steno, priključek DN25. Izoliran z npr. ISOPIPE S&S RF 13/42 ter ogrevan z 0,5 m grelnega kabla. Npr. proizvod Denios, tip G1643 ali enakovreden z ustrezno označbo, pritrdilnim materialom, spojnico z dovodno cevjo | kpl | 1 | 0
12. | Omarica s tekočino za spiranje oči, za prvo pomoč v nujnih primerih. Vključujoč 200 ml pH nevtralne in 500 ml tekočine za spiranje oči v prahotesni omarici za montažo na steno. Opremljena z piktogramom in ogledalom ter navodili. Npr. proizvod Denios 145542 ali enakovreden, vključno z montažnim materialom | kpl | 1 | 0
13. | Pripravljalna in zaključna dela, zarisovanje, tlačni preizkus, transportni in splošni stroški | kpl | 1 | 0
| SKUPAJ |  |  | 0

## TEHNOLOŠKA VODA
5.5.2 POPIS MATERIALA IN DEL |  |  |  |  | 1. |  | 2. | [8 empty] | 3. |  | 4. |  | 5. |  | 6. |  | 7. |  | 8. |  | 9. | 10. |  | 11. |  | 1. |  | 2. |  |  |  | 3. |  |  | 4. |  | 5. |  | 6. |  | 7. |  | 8. |  | 9. |  | 1. |  | 2. |  | 3. |  | 4. | 5. |  | 6. |  | 7. |  | 8. |  | 9. |  | 10. |  |  |  | 11. |  | 12. |  | 13. |  | 14. |  | 15. |  | 16. |  | 17. |  | 18.
[6 empty] | kpl |  | kpl | kpl | kpl | kpl | m | m | m | kpl |  | m |  | kpl |  | m |  | kpl |  | kpl |  | kpl | kpl |  | kpl |  | kpl |  | m |  | m3 | m3 | m3 |  | m3 | m3 |  | m3 |  | m3 |  | m3 |  | m3 |  | m2 |  | kpl |  | kpl |  | kpl |  | kpl | kpl |  | kpl |  | kpl |  | kpl |  | kpl |  | kpl |  | m | m | m |  | kpl |  | kpl |  | kpl |  | kpl |  | kpl |  | kg |  | kpl | kpl
POPIS DEL: TEHNOLOŠKA VODA (dobava in montaža)
OPOMBA: VSE POZICIJE RAZEN Z BARVO OZNAČENIH SO DEL 2. IZVEDBENE FAZE. OZNAČENE POZICIJE SO DEL 1. IZVEDBENE FAZE
1. | Krogelne navojne pipe
| DN25 | kos | 1 | 0
| DN25 | kos | 2 | 0
| DN32 | kos | 2 | 0
2. | Večplastne cevi Al - plastika ( npr. Rehau ali Unipipe ali podobne ) za obratovalni tlak 10 bar, skupaj z vsemi potrebnimi fazonskimi kosi za način spajanja z stiskanjem, tesnilnim in pritrdilnim materialom
| fi32mm (DN25) | m1 | 11 | 0
| fi40mm (DN32) | m1 | 2 | 0
3. | Navojni ventil z elektro-magnetnim zapiralom; npr. Jakša NC G1/2" | kos | 1 | 0
4. | Protipovratna navojna armatura DN25 | kos | 1 | 0
5. | Cevi iz materiala po AISI 304, skupaj z fazonskimi kosi, z dodatkom za razrez, s spojnim materialom za spajanje z varjenjem, z zagotavljanjem tlačne stopnje PN 16, dimenzije:
| DN 25 mm ( fi 26,9 x 1,6 mm ) | m1 | 17 | 0
6. | Volumetrični vodomer DN25; npr Jordan tip 620 | kos | 1 | 0
7. | Pripravljalna in zaključna dela, zarisovanje, tlačni preizkus, transportni in splošni stroški | kpl | 1 | 0
| SKUPAJ |  |  | 0

## PREZRAČEVANJE
5.5.3 POPIS MATERIALA IN DEL |  |  |  |  | 1. |  | 2. | [8 empty] | 3. |  | 4. |  | 5. |  | 6. |  | 7. |  | 8. |  | 9. | 10. |  | 11. |  | 1. |  | 2. |  |  |  | 3. |  |  | 4. |  | 5. |  | 6. |  | 7. |  | 8. |  | 9. |  | 1. |  | 2. |  | 3. |  | 4. | 5. |  | 6. |  | 7. |  | 8. |  | 9. |  | 10. |  |  |  | 11. |  | 12. |  | 13. |  | 14. |  | 15. |  | 16. |  | 17. |  | 18.
[6 empty] | kpl |  | kpl | kpl | kpl | kpl | m | m | m | kpl |  | m |  | kpl |  | m |  | kpl |  | kpl |  | kpl | kpl |  | kpl |  | kpl |  | m |  | m3 | m3 | m3 |  | m3 | m3 |  | m3 |  | m3 |  | m3 |  | m3 |  | m2 |  | kpl |  | kpl |  | kpl |  | kpl | kpl |  | kpl |  | kpl |  | kpl |  | kpl |  | kpl |  | m | m | m |  | kpl |  | kpl |  | kpl |  | kpl |  | kpl |  | kg |  | kpl | kpl
POPIS DEL: PREZRAČEVANJE (dobava in montaža)
OPOMBA: VSE POZICIJE RAZEN Z BARVO OZNAČENIH SO DEL 2. IZVEDBENE FAZE. OZNAČENE POZICIJE SO DEL 1. IZVEDBENE FAZE
1. | Radialni ventilator kot npr. Hurner funken HF R 250 - 15 R GL 315°; s kapaciteto 1.000 m3 / h pri tlaku 800 Pa; skupaj z dušilnimi antivibracijskimi podložkami ter konzolama skupne nosilnosti 80kg, z vijaki za montažo na AB zid | kpl | 1 | 0
2. | Dušilec zvoka kot npr. HIDRIA MDZ-50 315/415 L=1000 | kos | 2 | 0
3. | Spiro cevi izdelane iz nerjaveče pločevine po AISI 304, debeline 1,0 mm, skupaj z materialom za obešanje, vsemi oblikovnimi kosi- koleni, redukcijami, sedlastimi nastavki
| fi500mm | m1 | 0.5 | 0
| fi315mm | m1 | 16 | 0
| fi250mm | m1 | 21 | 0
| fi200mm | m1 | 15 | 0
| fi150mm | m1 | 4 | 0
4. | Regulacijske ročne lopute iz materiala AISI 304
| fi200mm | kos | 2 | 0
| fi150mm | kos | 1 | 0
5. | Okrogle zaščitne mreže z okvirjem, izdelane iz materiala AISI 304, z rastrom cca 10 mm
| fi315mm | kos | 2 | 0
| fi200mm | kos | 1 | 0
6. | Zaščitna fasadna rešetka kot npr. Hidria tip OZR-1/S 500 ali podobna, izdelana iz materiala po AISI 304 skupaj z pritrdilnim materialom | kos | 1 | 0
7. | Protihrupne prehodne vratne rešetke, kot npr. Hidria JAR 400/375, izdelana iz materiala po AISI 304, skupaj s samodvižno žaluzijo za montažo na notranji strani rešetke, skupaj s pritrdilnim materialom | kpl | 3 | 0
8. | Pripravljalna in zaključna dela, zarisovanje, preizkus delovanja in nastavitev pretoka, transportni in splošni stroški | kpl | 1 | 0
| SKUPAJ |  |  | 0

## TEHNOL. POVEZAVE Z MONT. NAPRAV
5.5.4 POPIS MATERIALA IN DEL |  |  |  |  | 1. |  | 2. | [8 empty] | 3. |  | 4. |  | 5. |  | 6. |  | 7. |  | 8. |  | 9. | 10. |  | 11. |  | 1. |  | 2. |  |  |  | 3. |  |  | 4. |  | 5. |  | 6. |  | 7. |  | 8. |  | 9. |  | 1. |  | 2. |  | 3. |  | 4. | 5. |  | 6. |  | 7. |  | 8. |  | 9. |  | 10. |  |  |  | 11. |  | 12. |  | 13. |  | 14. |  | 15. |  | 16. |  | 17. |  | 18.
[6 empty] | kpl |  | kpl | kpl | kpl | kpl | m | m | m | kpl |  | m |  | kpl |  | m |  | kpl |  | kpl |  | kpl | kpl |  | kpl |  | kpl |  | m |  | m3 | m3 | m3 |  | m3 | m3 |  | m3 |  | m3 |  | m3 |  | m3 |  | m2 |  | kpl |  | kpl |  | kpl |  | kpl | kpl |  | kpl |  | kpl |  | kpl |  | kpl |  | kpl |  | m | m | m |  | kpl |  | kpl |  | kpl |  | kpl |  | kpl |  | kg |  | kpl | kpl
POPIS DEL: TEHNOLOŠKE CEVNE POVEZAVE (dobava in montaža)
OPOMBA: VSE POZICIJE RAZEN Z BARVO OZNAČENIH SO DEL 2. IZVEDBENE FAZE. OZNAČENE POZICIJE SO DEL 1. IZVEDBENE FAZE
Zrak za aeracijo:
1. | Cevi iz materiala po AISI 316, skupaj z fazonskimi kosi, z dodatkom za razrez, s spojnim materialom za spajanje z varjenjem, z zagotavljanjem tlačne stopnje PN 16, dimenzije:
| DN 50 mm ( fi 54,0 x 2,0 mm ) | m1 | 39 | 0
| DN 65 mm ( fi 76,1 x 2,0 mm ) | m1 | 5 | 0
| DN 80 mm ( fi 88,9 x 2,0 mm ) | m1 | 5 | 0
| DN 100 mm ( fi 114,3 x 2,6 mm ) | m1 | 13 | 0
| DN 20 mm ( fi 21,3 x 1,6 mm ) | m1 | 18 | 0
2. | Cevi iz materiala po AISI 304, skupaj z fazonskimi kosi, z dodatkom za razrez, s spojnim materialom za spajanje z varjenjem, z zagotavljanjem tlačne stopnje PN 16, dimenzije:
| DN 65 mm ( fi 76,1 x 2,0 mm ) | m1 | 6 | 0
| DN 80 mm ( fi 88,9 x 2,0 mm ) | m1 | 19 | 0
| DN 100 mm ( fi 114,3 x 2,6 mm ) | m1 | 18 | 0
3. | Prirobične ročne lopute iz materiala AISI 304, vključno s tesnilnim, pritrdilnim materialom, protiprirobnicami; dimenzije:
| DN 50 mm | kos | 2 | 0
| DN 65 mm | kos | 2 | 0
4. | Protipovratne prirobične lopute iz materiala AISI 304, vključno s tesnilnim, pritrdilnim materialom, protiprirobnicami; dimenzije:
| DN 50 mm | kos | 0 | 0
| DN 65 mm | kos | 0 | 0
5. | Prirobične ročne lopute iz materiala AISI 316, vključno s tesnilnim, pritrdilnim materialom, protiprirobnicami; dimenzije:
| DN 50 mm | kos | 5 | 0
| DN 100 mm | kos | 1 | 0
6. | Krogelna navojna pipa DN20 iz materiala po AISI 316, vključno s tesnilnim, pritrdilnim materialom | kos | 1 | 0
7. | Navojni ventil z elektro-magnetnim zapiralom DN20, iz materiala po AISI 316, vključno s tesnilnim, pritrdilnim materialom | kos | 1 | 0
8. | Izdelava navojnih priključkov za tipala; NN DN15 | kos | 6 | 0
Blato:
9. | Montaža, demontaža in ponovna montaža (zaradi faznosti) črpalk za recirkulacijo (Č3.1,2) vključno z vodili za dvigovanje (dobava zajeta v popisu tehnologije) | kpl | 1 | 0
10. | Montaža mešal M3.1-3, (eno mešalo je potrebno montirati 2x zaradi faznosti) (dobava zajeta v popisu tehnologije) | kpl | 1 | 0
11. | Montaža aeratorjev (+ demontaža in ponovna montaža dveh - zaradi faznosti) (dobava zajeta v popisu tehnologije) | kpl | 1 | 0
12. | Cevi iz materiala po AISI 316, skupaj z fazonskimi kosi, z dodatkom za razrez, s spojnim materialom za spajanje z varjenjem, z zagotavljanjem tlačne stopnje PN 16, dimenzije:
| DN 50 mm ( fi 54,0 x 2,0 mm ) | m1 | 16 | 0
| DN 100 mm ( fi 114,3 x 2,6 mm ) | m1 | 17 | 0
| DN 125 mm ( fi 133 x 4 mm ) | m1 | 16 | 0
| DN 150 mm ( fi 159 x 4,5 mm ) | m1 | 28 | 0
| DN 250 mm ( fi 254,0 x 2,0 mm ) | m1 | 5 | 0
13. | Krogelna navojna pipa DN65 iz materiala po AISI 316, vključno s tesnilnim in pritrdilnim materialom | kos | 1 | 0
14. | Protipovratne prirobične lopute iz materiala AISI 316, vključno s tesnilnim, pritrdilnim materialom, protiprirobnicami; dimenzije:
| DN 100 mm | kos | 2 | 0
15. | Montaža dvigala za dvig mešal in črpalk (dobava zajeta v popisu tehnologije) | kpl | 1 | 0
16. | Montaža merilca pretoka blata (dobava zajeta v popisu el. inštalacij) | kpl | 1 | 0
Permeat:
17. | Cevi iz materiala po AISI 304, skupaj z fazonskimi kosi, z dodatkom za razrez, s spojnim materialom za spajanje z varjenjem, z zagotavljanjem tlačne stopnje PN 16, dimenzije:
| DN 65 mm ( fi 76,1 x 2,0 mm ) | m1 | 21 | 0
| DN 80 mm ( fi 88,9 x 2,0 mm ) | m1 | 12 | 0
| DN 150 mm ( fi 159 x 4,5 mm ) | m1 | 6 | 0
18. | Montaža merilca pretoka permeata (dobava zajeta v popisu el. inštalacij) | kpl | 1 | 0
19. | Izdelava navojnih priključkov za tipala; NN DN15 | kos | 2 | 0
20. | Izdelava navojnih priključkov za vzorčenje; NN DN15 | kos | 2 | 0
21. | Krogelne navojne pipe iz materiala po AISI 304, dimenzije:
| DN15 | kos | 2 | 0
Doziranje kemikalij:
22. | Plastične PVC cevi za razvod kemikalij, spojene z lepljenjem, skupaj s fazonskimi kosi, tesnilnim in pritrdilnim materialom
| DN 15 mm | m1 | 43 | 0
23. | Krogelne plastične - PVC pipe za železov klorid, vključno s tesnilnim, pritrdilnim materialom, protiprirobnicami; dimenzije:
| DN 15 mm | kos | 1 | 0
Dodatni cevovodi zaradi faznosti:
24. | Cevi iz materiala po AISI 316, skupaj z fazonskimi kosi, z dodatkom za razrez, s spojnim materialom za spajanje z varjenjem, z zagotavljanjem tlačne stopnje PN 16, dimenzije:
| DN 50 mm ( fi 54,0 x 2,0 mm ) | m1 | 18 | 0
| DN 100 mm ( fi 114,3 x 2,6 mm ) | m1 | 10 | 0
| DN 125 mm ( fi 133 x 4 mm ) | m1 | 15 | 0
Skupno za vse tehnološke cevne povezave:
25. | Montaža strojev in naprav po tehnološkem popisu ( sestava podsklopov oz. sestavnih delov posamezne naprave v funkcionalno celoto je zajeta v ceni dobave), vključno z vsem potrebnim montažnim materialom, konzolami za montažo na AB zid (kompresorja, hidropak)
| 1. ocena vrednosti strojev in naprav je ca. 33.000€ | kpl | 1 | 0
| 2. ocena vrednosti strojev in naprav je ca. 357.000€ | kpl | 1 | 0
26. | Dobava potopne črpalke Merkur SPIDO ECC 190, s fleksibilno cevjo SPB MAGNUM AL fi 45mm dolžine 16m, z montažno reducirko ter inox objemko fi50mm | kpl | 1 | 0
27. | Pripravljalna in zaključna dela, zarisovanje, preizkus in nastavitev pravilnega delovanja, transportni in splošni stroški | kpl | 1 | 0
| SKUPAJ |  |  | 0