## POPIS DEL
SKUPNA REKAPITULACIJA PROJEKTA
ČISTILNA NAPRAVA OTOČEC
INVESTICIJA PO POSAMEZNIH NAČRTIH
1. | Načrt arhitekture
2. | Načrt gradbenih konstrukcij in drugi gradbeni načrti – zunanja ureditev
3. | Načrt električnih inštalacij in električne opreme – načrt elektro priključek
4. | Načrt električnih inštalacij in električne opreme – načrt čistilna naprava objekt
5. | Načrt strojnih inštalacij in strojne opreme
6. | Tehnološki načrt
7. | Projektantske storitve
8. | Ostale storitve
| SKUPAJ PROJEKT BREZ DDV | 0
| DDV 22% | 0
| VSA DELA SKUPAJ Z DDV | 0
Opomba:
Povečanje zmogljivosti čistilna naprave Otočec na 1900 PE se bo v okviru predvidenih del izvajalo v celoti. Kljub temu se investicija, glede na razpoložljiva finančna sredstva investitorja, deli na dve fazi in sicer dela, ki se bodo izvajala in obračunala v letu 2015 in dela, ki se bodo izvajala in obračunala v letu 2016. Glede na višino vrednosti posameznih postavk s strani ponudnika, bo faznost izvedbe definirana na podlagi dogovora med izbranim izvajalecem in investitorjem, ob upoštevanju projektantskih izhodišč glede faznosti izvedbe z vidika finančne konstrukcije investitorja.
V enotni cene mora biti zajeto sledeče:
1. | Izvajalec mora na primeren način (zagotoviti trajnost) označiti vse naprave in opremo z označbami iz dokumentacije. Vse cevovode, po katerih se pretakajo tekočine ali plini mora označiti z ustreznim napisom o mediju, ki se pretaka, in smerjo toka tekočine (v skladu z direktivo 67/548/EEC). Izdelati predlog označevanja in ga uskladiti z bodočim uporabnikom.
2. | Izvajalec mora po vgradni izvesti suhi in mokri preizkusni zagon posameznih naprav in opreme po posameznih sklopih in čistilne naprave kot celote. Kalibracija in nastavitev merilno-regulacijske opreme skupaj z zapisniki.
3. | Priprave za izvedbo, izvedba tehničnega pregleda (vse potrebne aktivnosti, vključno z vmesnimi in končnim čiščenjem objekta z okolico, vsa potrebna dokumentacija za pripravo tehničnega pregleda, pooblastilo izda investitor) ter pridobitev uporabnega dovoljenja.
4. | Priprava dokumentacije za uporabno dovoljenje po Zakonu o graditvi objektov (ZGO-1).
5. | Končno čiščenje objekta in okolice pred predajo investitorju.