Številka: 410-0025/2021-2 (01)

Datum: 24.11.2021

# POVABILO K ODDAJI PONUDBE

Naročnik je ob uporabi 2. odstavka 21. člena Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 91/15 in 14/18) sprejel Pravilnik o oddaji javnih naročil, katerih ocenjena vrednost je nižja od mejne vrednosti za uporabo zakona o javnem naročanju v Skupni občinski upravi občin Dolenjske, št. 007-4/2020 z dne 16. 10. 2020, na podlagi katerega naročnik poziva vse zainteresirane ponudnike, da oddajo svojo ponudbo.

1. **Naročnik:**

Mestna občina Novo mesto, Skupna občinska uprava občin Dolenjske

1. **Predmet naročila:**

Nakup merilnika hitrosti, ki deluje kot samodejni merilnik hitrosti, za izvedbo merjenja hitrosti s pripadajočo programsko opremo ter usposabljanje uporabnika za delo z merilnikom hitrosti

1. **Merilo za oddajo javnega naročila:**

Predmetno naročilo se izvede preko javnega obvestila na spletni strani [www.novomesto.si](http://www.novomesto.si).Za izbor najugodnejšega ponudnika bo uporabljeno merilo najnižja končna cena z DDV.Naročnik bo izbranemu ponudniku izdal naročilnico.

1. **Pogajanja:** ne
2. **Rok za izvedbo naročila:** 31.3.2022
3. **Način in rok plačila:**

Ponudbena cena mora biti izražena v višini ponujenega zneska v evrih brez DDV in z DDV.

Naročnik bo izvajalcu plačal račun za opravljeno storitev 30. (trideseti) dan od pravilno izstavljenega e-računa na podlagi izvedene in potrjene dobave.

Ponudba mora biti veljavna 30. dni od dneva zaključka zbiranja ponudb.

1. **Rok za oddajo ponudbe:** 3.12.2021 do 10:00 ure
2. **Način in kraj oddaje ponudbe:**

Ponudniki oddajo ponudbo na obrazcu:PRILOGA 2, ki je priloga povabila.Zahtevane tehnične lastnosti predmetnega naročila so navedene v PRILOGI 1.

Podpisano in žigosano ponudbo na predpisanem obrazcu posredujete na elektronski naslov [souod@novomesto.si](mailto:souod@novomesto.si) oz. priporočeno po pošti na naslov Skupna občinska uprava občin Dolenjske, Seidlova cesta 1, 8000 Novo mesto z oznako »Nakup merilnika hitrosti, ki deluje kot samodejni merilnik hitrosti, za izvedbo merjenja hitrosti s pripadajočo programsko opremo ter usposabljanje uporabnika za delo z merilnikom hitrosti, št. 410-0025/2021«.Upoštevane bodo vse ponudbe, ki bodo prispele v roku. Ponudba mora biti oddana na predpisanem obrazcu.

Ponudba mora obsegati in se nanašati na:

1. Ponudbeni predračun (PRILOGA 2),
2. Izjavo o udeležbi fizičnih in pravnih oseb v lastništvu ponudnika (PRILOGA 3).

Dodatne informacije v zvezi z naročilom dobite pri Brigiti Železnik (e - naslov: brigita.zeleznik@novomesto.si ali na telefonski številki 07/39 39 230).

Naročnik bo obvestilo o oddaji naročila posredoval po elektronski pošti vsem ponudnikom, ki bodo pravočasno oddali ponudbo, zato morajo ponudniki v svoji ponudbi obvezno navesti elektronski naslov ponudnika.

Brigita Železnik

vodja organa

**Priloga 1: ZAHTEVANE TEHNIČNE LASTNOSTI MERILNIKA HITROSTI IN PROGRAMSKE OPREME TER ZAHTEVE GLEDE USPOSABLJANJA UPORABNIKA**

1. **Zahtevane tehnične lastnosti merilnika hitrosti, ki deluje kot samodejni merilnik hitrosti:**

* Merjenje hitrosti vozil v območju: najmanj v območju od 10km/h do vključno 250 km/h
* Merjenje hitrosti vozil na razdalji: najmanj v območju od 15 m do vključno 200 m – na navedenih razdaljah mora merilnilk posneti video zapis in fotografijo merjenega vozila s takšno resolucijo, da je registrska številka vozila določljiva
* Največji dopustni pogrešek: +/- 3 km/h za hitrosti do vključno 100 km/h in +/- 3% za hitrosti nad 100 km/h
* Temperaturno področje delovanja: najmanj od -200C do + 600C
* Vsi sklopi merilnika morajo biti zavarovani pred mehanskimi udarci (pri predvidenih pogojih uporabe)
* Merilnik mora imeti vgrajeno funkcijo samopreverjanja, ki se izvede najmanj ob vsakem vklopu in ponovnem zagonu naprave
* Merilnik mora imeti vgrajeno funkcijo, ki onemogoči delovanje merilnika ob okvari, napačnem delovanju ali nepravilni uporabi ali pa le-te vsaj registrira
* Merilnik mora omogočati merjenje hitrosti prihajajočega in odhajajočega prometa
* Merilnik mora imeti možnost nastavitve omejitve hitrosti ločeno za osebna in tovorna vozila
* Merilnik mora imeti možnost nastavitve praga proženja meritve ločeno za osebna in tovorna vozila
* Merilnik mora omogočati upraljanje in nastavljanje osnovnih funkcij preko priročnega upravljalnika ali zaslona v slovenskem jeziku (nastavitev omejitev hitrosti, prijava operaterja, nastavitev datuma in ure, vpis imena/kode lokacije izvajanja meritev in nastavitev drugih parametrov, relevantnih za izvajanje meritev)
* Merilnik mora prikazati vsaj izmerjeno hitrost in razdaljo, pri kateri je bila hitrost izmerjena ter smer vožnje izmerjenega vozila
* Merilnik mora vsak prekrške dokumentirati s fotografijo in video zapisom
* Vozilo, kateremu je bila izmerjena hitrost, mora biti na fotografiji jasno enoumno označeneno (npr. z markerjem, kvadratom okrog vozila ali kako drugače)
* Merilnik mora omogočati merjenje in shranjevanje kršitev z digitalnim sistemom
* Merilnik mora imeti spominski modul (notranji ali zunnaju pomnilni medij) s kapaciteto zapisa za vsaj 1000 zapisov z meritvami
* Merilnik mora tako v dnevne kot tudi v nočnem načinu izvesti v 1 minuti vsaj 120 meritev vozil, ki so prekoračila prag proženja in v tem času tudi zapisati vse podatke o izvedenih meritvah na pomnilni medij
* Uporabniški vmesnik na merilniku mora biti v slovenskem jeziku
* Merilnik mora biti tehnično narejen tako, da ga je mogoče:
* Vgraditi in uporabljati v samostojem premičnem ohišju
* Vgraditi in uporabljati v samostojnem stacionarnem ohišju
* Uporabljati kot samostjni merilnik na trinožnem stojalu
* Vgraditi in uporabljati na na nosilcu v vozilu
* Merilnik mora biti tehnično narejen tako, da ga lahko uporabnik vzame iz ohišja oz. vozila in ga krajši čas (do 8 ur) uporablja na trinožnem stojalu, po uporabi pa ga vrne v ohišje oz. vozilo.

Izbrani ponudnik bo moral uporabniku poleg merilnikov, ki jih daje v najem, predložiti slikovna in tekstovna navodila o uporabi v slovenskem jeziku.

Komplet merilnika hitrosti mora vsebovati:

* Merilnik hitrosti z baterijo
* Rezervna baterija
* Polnilec baterije
* SD kartica in čitalec SD kartice
* Kovček za prenos opreme
* Nosilec za pritrditev merilnika na trinog
* Trinog z vrtljivo glavo.

Ponudnik mora zagotoviti tudi prvo overitev merilnika, kar mora biti upoštevano v ponudbenem predračunu.

1. **Zahtevane tehnične lastnosti programske opreme**

* Programska oprema mora omogočiti operaterju, ki izvaja merjenje hitrosti, na sami lokaciji merjenja hitrosti spremljanje posnetkov merilnika hitrosti na prenosnem ali tabličnem računalniku z WIN10 operacijskem sistemom
* Programska oprema mora omogočiti avtomatsko prepoznavo registrskih številk vozil in mora znati prepoznavati registrske oznake vozil s slovenskimi registrskimi oznakami in registrskimi oznakami držav EU. Za prepoznavo šteje prepoznava naslednjih parametrov, potrebnih za nadlajno avtomatsko obdelavo podatkov: registrska tablica (vsebina, zapis na registrski tablici) in država registracije (Slovenija/tujina)
* Obdelani podatki morajo biti zapisani v formatu, ki je združljiv z obstoječim zalednim informaicjskim sistemom podjetja Inpores d.o.o. za prenos in vodenje prekrškovnega postopka, ki ga uporabnik že uporablja
* Izmenjava podatkov med programsko opremo, ki se dobavi in obstoječim zalednim informacijakim sistemom za prenos in vodenje prekrškovnega postopka mora potekati samodejno, brez poseganja operaterja
* Uporabniški vmesnik programske opreme mora biti v slovenskem jeziku
* Programska oprema mora omogočiti upoorabniku prosto nastavljanje števila dni, po kateri se podatki o neobdelanih zapisih meritev samodejno brišejo
* Programska oprema mora omogočiti uporabniku prosto nastavljanje števila mesece, po katerih se podatki o obdelanih zapisnih meritev samodejno brišejo

Oprema mora vsebovati vse licence, ki so potrebne za njeno brezhibno delovanje

1. **Zahteve glede usposabljanja uporabnika**

* Zagotovi se usposabljanje in rokovanje z merilnikom hitrosti in vso ostalo opremo, ki je predmet najema
* Osebe, ki izvajajo usposabljanje morajo biti strokovno usposobljene z ustreznimi pisnimi dokazili, izdanimi s strani porizvajalca ponujene opreme
* Usposabljanje se zagotovi za največ 7 oseb
* Uposabljanje mora zajemati teoretične osnove delovanja ter praktični prikaz delovanja merilnika in ostale opreme, ki je predmet nakupa, vključno s postopkom za prestavljanje merilnikov po posameznih lokacijah in obdelave podatkov
* Usposabljanje se izvede v slovenskem jeziku
* Udeleženci usposabljanja s strani izbranega ponudnika prejmemo potrdilo oz. certifikate o opravljenem usposabljanju.

1. **Ostale zahteve naročnika**

* Testiranje opreme:

V času od odpiranja ponudb, do sprejetja odločitve o oddaji naročila, si naročnik pridržuje pravico, da izvede funkcionalni preizkus – testiranje ponujenih merilnikov.

* Ponudnik mora na poziv naročnika pred oddajo javnega naročila v roku 5 delovnih dni, za preizkus predložiti en (1) merilnik hitrosti iz oddane ponudbe, na lokacijo, navedeno v pozivu skupaj z uporabniškimi navodili. V kolikor ponudnik v roku ne dostavi zahtevane opreme, bo njegova ponudba izključena iz nadaljnje analize.
* Testiranje merilnika bo naročnik izvedel predvidoma v 3 delovnih dneh, po dostavi zahtevane opreme.

V primeru, da je bila ponujena oprema že testirana pri naročniku ali se istovrstna oprema že uporablja pri naročniku, si naročnik pridržuje pravico, da se odpove testiranju merilnika.

* Garancijski roki:

Ponudnik mora zagotavljati za dobavljeno opremo garancijski rok, in sicer je garancijski rok najmanj 12 mesecev in prične teči z dnem podpisa zapisnika o kakovostnem in količinskem prevzemu opreme.

**Priloga 2: PONUDBENI PREDRAČUN**

**PONUDBA ŠT. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

1. PREDMET NAROČILA

» Nakup merilnika hitrosti, ki deluje kot samodejni merilnik hitrosti, za izvedbo merjenja hitrosti s pripadajočo programsko opremo ter usposabljanje uporabnika za delo z merilnikom hitrosti«

2. PODATKI O PONUDNIKU

|  |  |
| --- | --- |
| naziv ponudnika |  |
| naslov |  |
| poštna številka in pošta |  |
| telefon |  |
| telefaks |  |
| elektronska pošta |  |
| matična številka |  |
| ID za DDV |  |
| številka transakcijskega računa |  |
| banka |  |
| odgovorna oseba za podpis ponudbe |  |
| kontaktna oseba |  |
| telefon kontaktne osebe |  |
| telefaks kontaktne osebe |  |
| e-naslov kontaktne osebe |  |

kraj: ­\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

datum: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ žig podpis odgovorne osebe

1. PREDRAČUN

V predračunu je potrebno izpolniti vse postavke.V primeru, da pri posamezni postavki znesek ni vnesen, se smatra, da je ponudbena cena 0,00 EUR.V primeru, da je pri posamezni postavki vnesen znesek 0,00 EUR, se smatra, da jo ponudnik ponuja brezplačno.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Poz. | Opis | Količina | Enota | Vrednost v EUR (brez DDV) |
| 1 | Komplet merilnika hitrosti-v skladu s tehnično specifikacijo iz priloge št. 1: | 1 | kom |  |
| 2 | Programska oprema-v skladu s tehnično specifikacijo iz priloge št. 1: | 1 | kpl |  |
| 3 | Uposabljanje uporabnikov - v skladu s tehnično specifikacijo iz priloge št. 1 | enkratno |  |  |
|  | | | | |
|  | SKUPNA VREDNOST | | |  |
|  | POPUST | | |  |
|  | SKUPNA VREDNOST S POPUSTOM | | |  |
|  | DDV (22%) | | |  |
|  | VSE SKUPAJ | | |  |

1. TEHNIČNA DOKUMENTACIJA

Ponudnik mora k ponudbeni dokumentaciji priložiti:

* tehnično dokumentacijo za ponujeno opremo (slikovno in tekstovno), iz katere morajo biti razvidne vse zahtevane karakteristike predmeta javnega naročila
* seznam kadra, ki bo izvajal usposabljanje in za vse osebe iz seznama ustrezna pisna dokazila (npr. certifikat), izdana s strani proizvajalca ponujene opreme
* certifikat o odobritvi tipa merilnika hitrosti, izdan s strani Urada Republike Slovenije za meroslovje.

Kraj in datum izdelave ponudbe

Žig in podpis ponudnika

**Priloga 3: IZJAVA O UDELEŽBI FIZIČNIH IN PRAVNIH OSEB V LASTNIŠTVU PONUDNIKA**

V skladu z določbo šestega odstavka 14. člena Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (Uradni list RS, št. 69/11-UPB2 in 158/20, v nadaljevanju ZIntPK) podajam naslednjo izjavo oziroma podatke o udeležbi fizičnih in pravnih oseb v lastništvu ponudnika, vključno z udeležbo tihih družbenikov, ter o gospodarskih subjektih, za katere se glede na določbe zakona, ki ureja gospodarske družbe, šteje, da so povezane družbe s ponudnikom:

Podatki o ponudniku *(pravna oseba, podjetnik, društvo…)*:

(ime in priimek oziroma firma)

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_­­­­­­\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(naslov prebivališča oz. sedež)

(matična številka oziroma davčna številka za druge fizične in pravne osebe-ponudnike, ki niso vpisani v poslovnem registru)

Ponudnik je nosilec tihe družbe (ustrezno označiti): **DA** **NE**

**V lastništvu ponudnika so udeležene naslednje fizične ali pravne osebe:**

1. fizične osebe, vključno z udeležbo tihih družbenikov:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Št | ime in priimek: | prebivališče  (stalno/začasno) | delež lastništva ponudnika v %: | tihi družbenik (DA/NE)  (če DA, navedite nosilca tihe družbe) |
| 1. |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |
| 3. |  |  |  |  |
| 4. |  |  |  |  |
| 5. |  |  |  |  |

1. pravne osebe, vključno z navedbo, ali je pravna oseba nosilec tihe družbe:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Št | Naziv pravne osebe | sedež: | matična/davčna št.: | delež lastništva ponudnika v %: | Pravna oseba je hkrati nosilec tihe družbe (DA/NE) |
| 1. |  |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 3. |  |  |  |  |  |
| 4. |  |  |  |  |  |
| 5. |  |  |  |  |  |

Pri čemer so pravne osebe pod b) v lasti naslednjih fizičnih oseb:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Pravna oseba | Ime in priimek fizične osebe | Prebivališče  (stalno/začasno) | Tihi družbenik (DA/NE) | Nosilec tihe družbe |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

1. so z zgoraj navedenim ponudnikom po določbah zakona, ki ureja gospodarske družbe, povezane družbe, naslednji gospodarski subjekti:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Št | Naziv pravne osebe | Sedež pravne osebe: | Matična/davčna št.: | način povezave: |
| 1. |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |
| 3. |  |  |  |  |
| 4. |  |  |  |  |
| 5. |  |  |  |  |

Izjavljam, da sem kot fizične osebe – udeležence v lastništvu ponudnika navedel:

* vsako fizično osebo, ki je posredno ali neposredno imetnik več kot 5 % delnic, oziroma je udeležena z več kot 5 % deležem pri ustanoviteljskih pravicah, upravljanju ali kapitalu pravne osebe, ali ima obvladujoč položaj pri upravljanju sredstev pravne osebe;
* vsako fizično osebo, ki pravni osebi posredno zagotovi ali zagotavlja sredstva in ima na teh podlagi možnost nadzorovati, usmerjati ali drugače bistveno vplivati na odločitve uprave ali drugega poslovodnega organa pravne osebe pri odločanju o financiranju in poslovanju.

V skladu s 5. odstavkom 35. člena ZIntPK-C, izjavljam, da poslovni subjekt ni / nisem povezan s funkcionarjem in po mojem vedenju ni / nisem povezan z družinskim članom funkcionarja na način, da funkcionar pri tem organu ali organizaciji opravlja funkcijo (ali njegov družinski član):

* udeležen kot poslovodja, član poslovodstva ali zakoniti zastopnik ali
* neposredno ali prek drugih pravnih oseb v več kot pet odstotnem deležu udeležen pri ustanoviteljskih pravicah, upravljanju ali kapitalu.

S podpisom te izjave jamčim, da v celotni lastniški strukturi ni udeleženih drugih fizičnih ter pravnih oseb in tihih družbenikov, ter gospodarskih subjektov, za katere se glede na določbe zakona, ki ureja gospodarske družbe šteje, da so povezane družbe.S podpisom te izjave jamčim za točnost in resničnost podatkov ter se zavedam, da je pogodba v primeru lažne izjave ali neresničnih podatkov o dejstvih v izjavi nična. Zavezujem se, da bom naročnika takoj obvestil o vsaki spremembi posredovanih podatkov.

Ime in priimek zakonitega zastopnika:

Kraj in datum: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ žig \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Podpis zakonitega zastopnika:

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_