## SKUPNA REKAPITULACIJA
SKUPNA REKAPITULACIJA
Št. projekta: | IZN-916/23
Projekt: | Ureditev površin za pešce v križišču Gubčeve ulice (LZ 299052) z JP 799028
| 02. | Vodilni načrt_Načrt ceste: | 0
|  | SKUPAJ: | 0
|  | DDV 22% | 0
|  | SKUPAJ z DDV: | 0

## 0.2_Vodilni načrt
REKAPITULACIJA
Projekt: |  | Ureditev površin za pešce v križišču Gubčeve ulice (LZ 299052) z JP 799028
Načrt: |  | 0.2_Vodilni načrt-Načrt ceste
Št. načrta: |  | IZN-916/23-0
|  | 1. PREDDELA |  |  |  |  | 0
0
|  | 2. ZEMELJSKA DELA |  |  |  |  | 0
0
|  | 3. VOZIŠČNE KONSTRUKCIJE |  |  |  |  | 0
0
|  | 4. ODVODNJAVANJE |  |  |  |  | /
0
|  | 5. GRADBENA DELA |  |  |  |  | 0
|  | 6. PROMETNA OPREMA |  |  |  |  | 0
|  | 7. TUJE STORITVE |  |  |  |  | 0
0
|  | Nepredvidena dela* |  |  |  |  | 0
|  |  | SKUPAJ: |  |  |  | 0
|  |  | DDV 22% |  |  |  | 0
|  |  | SKUPAJ z DDV: |  |  |  | 0
·Upoštevati je potrebno vso veljavno zakonodajo, tehnične specifikacije (izdane s strani Direkcije RS za ceste), splošne tehnične pogoje (izdane s strani skupnosti za ceste 1989 + dopolnitve od 1989 dalje - pripravili DARS, DDC, ZAG).
·Če ni s pogodbo ali tehničnimi pogoji določeno drugače, morajo biti v enotnih cenah vključeni vsi stroški za izvedbo posameznega dela (nabava materiala, stroški dela, preiskav, … ter vsi preostali stroški, ki niso posebej predvideni v posameznih postavkah ponudbenega oz. pogodbenega predračuna in so potrebni za izvedbo posameznih del)
*Nepredvidena dela, v kolikor so upravičena in z vpisom odgovornega nadzornika, v višini do 10% skupne vrednosti del.
oznaka |  | opis | opomba | količina | enota | CENA | količina x cena
postavke |  | postavke |  | postavke |  | na enoto
1. |  | PREDDELA
1.1 |  | GEODETSKA DELA
11 | 131 | Obnova in zavarovanje zakoličbe trase komunalnih vodov v ravninskem terenu | *vsi tangirani kom. vodi: plinovod, vodovod, elektrovod, TK vodi, kanalizacija | 0.08 | km |  | 0
11 | 321 | Določitev in preverjanje položajev, višin in smeri pri gradnji objekta s površino do 200 m2 | *zakoličbena situacija | 1 | kos |  | 0
1.2 |  | ČIŠČENJE TERENA
1.2.1 |  | Odstranitev grmovja, dreves, vej in panjev
12 | 112 | Odstranitev grmovja na redko porasli površini (do 50 % pokritega tlorisa) - strojno | *OCENA | 5 | m2 |  | 0
1.2.2 |  | Odstranitev prometne signalizacije in opreme
12 | 282 | Odstranitev prometnega znaka s stranico/premerom 600 mm | *P.Z.: šolska pot, ime ulice *vključno z odstranitvijo stebričkov, temeljev | 1 | kos |  | 0
1.2.3 |  | Porušitev in odstranitev voziščnih konstrukcij
12 | 322 | Porušitev in odstranitev asfaltne plasti v debelini 6 od 10cm |  | 45 | m2 |  | 0
12 | 382 | Rezanje asfaltne plasti s talno diamantno žago, debele 6 do 10 cm | *vključno s čiščenjem in emulzijskim premazom | 80 | m1 |  | 0
12 | 391 | Porušitev in odstranitev robnika iz cementnega betona |  | 30 | m1 |  | 0
1.3 |  | OSTALA PREDDELA
1.3.1 |  | Omejitev prometa
13 | 0001 | Postavitev, kontrola in odstranitev zapore tipa "N-5" v trajanju (ocena) 1 mesec, po revidiranem in potrjenem načrtu prometne ureditve vključno z vso potrebno začasno vertikalno in horizontalno prometno signalizacijo ter vsemi potrebnimi deli in materialom za vzpostavitev oz .odstranitev te zapore |  | 1 | kpl |  | 0
1. |  | PREDDELA |  |  |  | Skupaj: | 0
oznaka |  | opis | opomba | količina | enota | CENA | količina x cena
postavke |  | postavke |  | postavke |  | na enoto
2. |  | ZEMELJSKA DELA
2.1 |  | IZKOPI
21 | 112 | Površinski izkop plodne zemljine – 1. kategorije – strojno z odrivom do 50 m | *uporabiti za humuziranje brežin in izravnav | 1 | m3 |  | 0
21 | 114 | Površinski izkop plodne zemljine – 1. kategorije – strojno z nakladanjem |  | 5 | m3 |  | 0
21 | 224 | Široki izkop vezljive zemljine – 3. kategorije – strojno z nakladanjem |  | 22 | m3 |  | 0
21 | 234 | Široki izkop zrnate kamnine – 3. kategorije – strojno z nakladanjem |  | 25 | m3 |  | 0
21 | 993 | Doplačilo za ročni izkop vezljive zemljine – 3. kategorije | *ocena ročnega izkopa ob komunalnih vodih | 10 | m3 |  | 0
2.2 |  | PLANUM TEMELJNIH TAL
22 | 113 | Ureditev planuma temeljnih tal zrnate kamnine – 3. kategorije |  | 85 | m2 |  | 0
2.4 |  | NASIPI, ZASIPI, KLINI, POSTELJICA IN GLINASTI NABOJ
24 | 474 | Izdelava posteljice iz drobljenih kamnitih zrn v debelini 30 cm |  | 85 | m2 |  | 0
2.5 |  | BREŽINE IN ZELENICE
25 | 112 | Humuziranje brežine brez valjanja, v debelini do 15 cm - strojno | *material iz trase | 4 | m2 |  | 0
25 | 151 | Doplačilo za zatravitev s semenom |  | 4 | m2 |  | 0
2.9 |  | PREVOZI, RAZPROSTIRANJE IN UREDITEV DEPONIJ MATERIALA
29 | 121 | Prevoz materiala na razdaljo nad 10 do 15 km | *z vsemi pristojbinami, taksami in ureditvijo deponij | 99.45 | t |  | 0
29 | 131 | Razprostiranje odvečne plodne zemljine – 1. kategorije |  | 5 | m3 |  | 0
29 | 133 | Razprostiranje odvečne vezljive zemljine – 3. kategorije |  | 32 | m3 |  | 0
29 | 134 | Razprostiranje odvečne zrnate kamnine – 3. kategorije |  | 25 | m3 |  | 0
29 | 153 | Odlaganje odpadnega asfalta na komunalno deponijo |  | 7.2 | t |  | 0
2. |  | ZEMELJSKA DELA |  |  |  | Skupaj: | 0
oznaka |  | opis | opomba | količina | enota | CENA | količina x cena
postavke |  | postavke |  | postavke |  | na enoto
3. |  | VOZIŠČNE KONSTRUKCIJE
3.1 |  | NOSILNE PLASTI
3.1.1 |  | Nevezane nosilne plasti
31 | 131 | Izdelava nevezane nosilne plasti enakomerno zrnatega drobljenca iz kamnine v debelini do 20 cm |  | 17 | m3 |  | 0
31 | 181 | Izdelava izravnalne plasti iz drobljenca v povprečni debelini do 5 cm |  | 2.55 | m3 |  | 0
3.2 |  | OBRABNE PLASTI
32 | 254 | Izdelava obrabne in zaporne plasti bituminizirane zmesi AC 8 surf B 70/100 A5 v debelini 4 cm | *pločnik in asfaltiranje območje zarez | 65 | m2 |  | 0
3.4 |  | TLAKOVANJE OBRABNE PLASTI
34 | 151 | Izdelava obrabne plasti iz malih tlakovcev iz silikatne kamnine velikosti 10 cm/10 cm/10 cm, stiki zapolnjeni s peskom | *obliko in izgled izbrati po dogovoru z investitorjem | 15 | m2 |  | 0
34 | 911 | Izdelava podložne plasti za tlakovano obrabno plast iz nevezane zmesi zrn (peska) |  | 15 | m2 |  | 0
3.5 |  | ROBNI ELEMENTI VOZIŠČ
3.5.2 |  | Robniki
35 | 211 | Dobava in vgraditev predfabriciranega dvignjenega robnika iz cementnega betona s prerezom 5/20 cm | *vrtni-gredni robnik | 32 | m1 |  | 0
35 | 253 | Dobava in vgraditev dvignjenega robnika iz naravnega kamna s prerezom 15/25 cm | *rezani granitni robniki_glej detajl | 20 | m1 |  | 0
35 | 262 | Dobava in vgraditev pogreznjenega robnika iz naravnega kamna s prerezom 15/25 cm | *rezani granitni robniki_glej detajl *pogreznjen… 4m *zvrnjen… 36m | 40 | m1 |  | 0
3.6 |  | BANKINE
36 | 131 | Izdelava bankine iz drobljenca, široke do 0,50 m |  | 2 | m3 |  | 0
3. |  | VOZIŠČNE KONSTRUKCIJE |  |  |  | Skupaj: | 0
oznaka |  | opis | opomba | količina | enota | CENA | količina x cena
postavke |  | postavke |  | postavke |  | na enoto
5. |  | GRADBENA IN OBRTNIŠKA DELA
N50 | 0001 | Dobava in vgraditev opozorilnih taktilnih oznak, po detajlu | *plošče v betonski izvedbi | 3 | m2 |  | 0
N50 | 0002 | Dobava in vgraditev vodilnih taktilnih oznak, po detajlu | *plošče v betonski izvedbi | 3 | m2 |  | 0
5. |  | GRADBENA IN OBRTNIŠKA DELA |  |  |  | Skupaj: | 0
oznaka |  | opis | opomba | količina | enota | CENA | količina x cena
postavke |  | postavke |  | postavke |  | na enoto
6. |  | PROMETNA OPREMA
6.1 |  | POKONČNA OPREMA CESTE
61 | 451 | Dobava in pritrditev trikotnega prometnega znaka, podloga iz aluminijaste pločevine, znak s svetlobno odbojnimi lastnosti RA2, dolžina stranice a = 600 mm | PZ št. 1x 3502 | 1 | kos |  | 0
61 | 722a | Dobava in pritrditev prometnega znaka, podloga iz aluminijaste pločevine, znak z BELO barvo, znak s svetlobno odbojnimi lastnosti RA2, velikost od 0,11 do 0,20 m2 | PZ št. 1x 3211 | 1 | kos |  | 0
61 | 722b | Dobava in pritrditev prometnega znaka, podloga iz aluminijaste pločevine, znak z MODRO barvo, znak s svetlobno odbojnimi lastnosti RA3, velikost od 0,11 do 0,20 m2 | PZ št. 2x 2431 | 2 | kos |  | 0
61a | 722c | Dobava in pritrditev prometnega znaka, podloga iz aluminijaste pločevine,znak za nevarnost s svetlobno odbojnimi lastnosti RA2, dolžina stranice a=600 | PZ št. 1x 1115 | 1 | kos |  | 0
6.2 |  | OZNAČBE NA VOZIŠČU
62 | 122 | Izdelava tankoslojne vzdolžne označbe na vozišču z enokomponentno belo barvo, vključno 250 g/m2 posipa z drobci / kroglicami stekla, strojno, debelina plasti suhe snovi 250 µm, širina črte 12 cm | Talne označbe št.: 5121:13m 5111:7m 5122:20m Dvakratno barvanje | 80 | m1 |  | 0
62 | 162 | Izdelava tankoslojne prečne in ostalih označb na vozišču z enokomponentno belo barvo, vključno 250 g/m2 posipa z drobci / kroglicami stekla, strojno, debelina plasti suhe snovi 250 µm, širina črte 20 do 30 cm | Talne označbe št.: 5212 Dvakratno barvanje | 1 | m2 |  | 0
62 | 166 | Izdelava tankoslojne prečne in ostalih označb na vozišču z enokomponentno belo barvo, vključno 250 g/m2 posipa z drobci / kroglicami stekla, strojno, debelina plasti suhe snovi 250 µm, površina označbe 0,6 do 1,0 m2 | Talne označbe št.: 5610: 2x 1m2 Dvakratno barvanje | 4 | m2 |  | 0
62 | 168a | Izdelava tankoslojne prečne in ostalih označb na vozišču z enokomponentno BELO barvo, vključno 250 g/m2 posipa z drobci / kroglicami stekla, strojno, debelina plasti suhe snovi 250 µm, površina označbe nad 1,5 m2 | Talne označbe št.: 5231 Dvakratno barvanje | 21 | m2 |  | 0
62 | 168b | Izdelava tankoslojne prečne in ostalih označb na vozišču z enokomponentno MODRO barvo, vključno 250 g/m2 posipa z drobci / kroglicami stekla, strojno, debelina plasti suhe snovi 250 µm, površina označbe nad 1,5 m2 | Talne označbe št.: Dvakratno barvanje | 33 | m2 |  | 0
62 | 244 | Doplačilo za ročno izdelavo ostalih označb na vozišču, posamezna površina označbe nad 1,5 m2 |  | 4 | m2 |  | 0
62 | 252 | Doplačilo za izdelavo prekinjenih vzdolžnih označb na vozišču, širina črte 12 cm |  | 86 | m1 |  | 0
62 | 262 | Doplačilo za izdelavo označb na vozišču z MODRO barvo, debelina suhe snovi do 250 µm |  | 33 | m2 |  | 0
62 | 413 | Izdelava debeloslojne vzdolžne označbe na vozišču z večkomponentno hladno plastiko z vmešanimi drobci / kroglicami stekla, vključno 200 g/m2 dodatnega posipa z drobci stekla, strojno, debelina plasti 3 mm, širina črte 15 cm | *reliefna vodilna črta | 7 | m1 |  | 0
62 | 432 | Izdelava debeloslojne vzdolžne označbe na vozišču z vročo plastiko z vmešanimi drobci / kroglicami stekla, vključno 200 g/m2 dodatnega posipa z drobci stekla, strojno, debelina plasti 3 mm, širina črte 12 cm | *5122_izvedena kot črta z vibracijskim učinkom | 8 | m1 |  | 0
62 | 711 | Odstranitev neveljavnih označb na vozišču z rezkanjem, širina črte 10 do 15 cm |  | 55 | m1 |  | 0
62 | 724 | Odstranitev neveljavnih označb na vozišču z rezkanjem, posamezna površina označbe nad 1,5 m2 | *modra povšina, pas širine cca.1.2m | 20 | m1 |  | 0
6. |  | PROMETNA OPREMA |  |  |  | Skupaj: | 0
oznaka |  | opis | opomba | količina | enota | CENA | količina x cena
postavke |  | postavke |  | postavke |  | na enoto
7. |  | TUJE STORITVE
7.3 |  | TELEKOMUNIKACIJSKE NAPRAVE
N73 | 912 | Zaščita TK voda z gibko PVC cevjo premera 110mm vključno z izkopom globine 1,00m, zasutjem ter dobavo in polaganjem opozorilnega traku. | *upošteva se odklop in priklop v času del | 50 | m1 |  | 0
7.9 |  | PRESKUSI, NADZOR IN TEHNIČNA DOKUMENTACIJA
N79 | 0001 | Nadzor upravljalcev komunalnih vodov | Cena urne postavke po priporočilih IZS za pooblaščenega inženirja, vključen je potovalni čas, delo v pisarni in delo na terenu | 2 | ur |  | 0
79 | 311 | Projektantski nadzor |  | 2 | ur |  | 0
79 | 351 | Geotehnični nadzor |  | 2 | ur |  | 0
79 | 514 | Izdelava projektne dokumentacije za projekt izvedenih del - cesta |  | 1 | kos |  | 0
7. |  | TUJE STORITVE |  |  |  | Skupaj: | 0