## prva stran
investitor: | Mestna občina Novo mesto
Seidlova cesta 1, 8000 Novo mesto
objekt : | NARODNI DOM
NOVO MESTO
rekonstrukcija in prizidava
projekt : | Projektna dokumentacija za izvedbo gradnje (PZI)
POPIS DEL ZA OBRTNIŠKA DELA
projektant: | Zeloa d.o.o., Ptujska ulica 19,
1000 Ljubljana
vodja projekta: | Anže Zalaznik u.d.i.a.
popis izdelal: | Petra Ostanek u.d.i.a.
datum: | junij | 2024

## rekapitulacija
REKAPITULACIJA
NARODNI DOM NOVO MESTO
OBRTNIŠKA DELA
B. | O B R T N I Š K A D E L A
I. | FASADERSKA DELA - V SANACIJSKIH DELIH | 0
II. | KROVSKA DELA | 0
III. | KLEPARSKA DELA | 0
IV. | KLJUČAVNIČARSKA DELA | 0
V. | MAVČNOKARTONSKE STENE IN STROPNE OBLOGE | 0
VI. | LESENA KONSTRUKCIJA | 0
VII. | OKNA, VRATA, STEKLARSKA DELA IN SENČILA | 0
VIII. | TLAKARSKA DELA IN OBLOGE - KERAMIČARSKA DELA, PARKETARSKA DELA, TALNI PREMAZI | 0
IX. | SLIKOPLESKARSKA DELA | 0
X. | DVIGALO IN OSTALA OPREMA OBJEKTA | 0
| OBRTNIŠKA DELA SKUPAJ | 0

## obrt.dela
B. |  | OBRTNIŠKA DELA
B. | I. | FASADERSKA DELA
Način upoštevanja površin v skladu z gradbenimi normami:
a) odprtine velikosti do 3m2 se ne odbijajo in se špalete NE obračunavajo posebej
b) pri odprtinah velikosti preko 3m2 do 5m2 se odbijajo površine preko 3m2 in se njihove špalete posebej NE obračunavajo
c) pri odprtinah velikosti preko 5m2 se odbijajo površine preko 3m2 in SE špalete posebej zaračunajo
d) Če so špalete širše od 20 cm, se širina preko 20 cm obračunava posebej v m2 (ne glede na velikost odprtine)
Fasada je na vseh delih obračunana z odštevanjem vseh okenskih odprtin, ker so vse špalete obračunane ločeno!
FASADERSKA DELA SO OPISANA IN OBRAČUNANA V SANACIJSKIH DELIH V GRADBENIH DELIH!
|  | FASADERSKA DELA SKUPAJ: |  |  | 0
B. | II. | KROVSKA DELA - strehe in terase (pohodne strehe)
RAVNA STREHA PRIZIDKA
B.II. | 1. | Izvedba (dobava in montaža) kompletne ravne strehe v sestavi: 'Na izvedeno AB ploščo oz. naklonski sloj izvesti:
- parna zapora: hladen bitumenski premaz (npr. FRAGMAT IBITOL HS)
- polimer-bitumenski varilni trak, enoslojen (npr.FRAGMAT Bitalbit Al V4) 0,5cm
- toplotna izolacija iz EPS za ravne strehe (ustrezna tlačna trdnost), debelina 14,0cm, v enem ali dveh enako debelih slojih, položeno z zamikom med sloji, po možnosti plošče s pregibom (stopničast preklop), standard SIST 13163, odziv na ogenj E po EN 13501-1, toplotna prevodnost λ=0,034/0,0035W/mK ali boljša, tlačna trdnost min 200 kPa
- polimer-bitumenski varilni trak, dvoslojen, prvi sloj samolepilen, drugi polno varjen, preklopi 10cm (npr. FRAGMAT Izoself P3 in Izotekt P4/Izoelast P4 plus ) 1,0 cm
Izvedba z vsemi pomožnimi deli. Obračun po m2 površine.
|  | m2 |  | 19 | 0
VERTIKALNI DELI HIDROIZOLACIJE
B.II. | 2. | Izdelava zavihane parne zapore in HI na atiko v širini. 30-40cm. Obračun po m1.
Izvedba stika s horizontalno hidroziolacijo s kotno letvico .
|  | m1 |  | 18 | 0
FINALNI SLOJ - PRODEC ZA TLAK ST2
B.II. | 3. | Izvedba (dobava in montaža) finalnega zaščitnega sloja površine strehe . Na izvedeno streho izvesti:
| a.) | prodec granulacije 8-16mm, v debelini minimalno 5-21 cm (glede na naklon strehe).
Obračun po m3 materiala.
|  | m3 |  | 2 | 0
| b.) | ločilna plast za zaščito hidroizolacije - filc/geotekstil gostote min 300g/m2 in pod njim HDPE čepasta oz. gumbasta folija s tlačno trdnostjo 200KN/m2, čepi višine 0,8cm (npr. Isostud, ali Tefond plus)
Obračum po m2 površine, vključno z zavihi in preklopi min 10cm.
|  | m2 |  | 30 | 0
ELEMENTI PREBOJEV STREHE (meteorna in fekalna kanalizacija ter prezračevanje)
PREBOJI STREHE ZA STROJNE INŠTALACIJE SO OBDELANI V POPISU STROJNIH INŠTALACIJ
PREDELAVA STREHE ZA IZDELAVO STREŠNIH OKEN
B.II. | 4. | Predelava strehe za izdelavo novih strešnih oken - odstranitev kritine, izdelava nove podkonstrukcije za montažo oken, izdelava obrob in zaključkov oken.
|  |  | kpl | 10 | 0
STREHA IZ PREGIBANE PLOČEVINE - PREFA PREFALZ
B.II. | 5. | izdelava strehe nadstreška s "folcanim" sistemom Prefa Prefalz. Naklon strehe 7° (12%), vključno s spajanjem trakov pod različnimi koti na stikih strehe, vsemi zaključnimi obrobami, podlago iz OSB plošč in podložnega filca oz. po navodilih proizvajalca.
| a.) | streha stika dvigala in osnovne strehe
|  |  | m2 | 38 | 0
| b.) | streha nadstreška
|  |  | m2 | 151 | 0
OBLOGA STRANICE DVIGALNEGA JAŠKA
B.II. | 6. | Obloga stranice dvigalnega jaška z vertikalno postavljenimi strešniki wienerberger bobrovec v enaki barvi kot osnovna streha ( na treh stranicah - ena ortogonalna in dve trikotni). Vključno s podkonstrukcijo in folijo temne barve ter vsemi potrebnimi deli.
|  |  | m2 | 73 | 0
|  | KROVSKA DELA |  |  | 0
III. |  | KLEPARSKA DELA
ZAKLJUČEK ATIKE
B.III. | 1. | Izdelava, dobava in montaža kleparske pokrivne kape. Kapa atike v sestavi:
- podložna tipska podkonst. za pritrditev na AB venec, šir. 20cm na garaži in 45cm na stanovanjskem delu, izvedba v naklonu stran od fasade (npr. kovinska podk, OSB plošče, les,....)
- zaključna odkapna barvana Alu pločevina, deb. 1,5-2,0mm, prašno barvana v barvo fasade (črna), odkapno ukrivljena na obeh straneh razv. šir. cca 40cm na garaži in 70cm na stanovanjskem delz, vzdolžno vodotesno stikovana - lepljen stik izveden s SIKA SG20 ali podobno, montirana na Alu podlogi - ukrivljeni podkonstrukciji deb. 2mm,
Izdelava z vsemi pomožnimi deli. Obračun po m1 venca oz. zaključka atike.
Izdelava v skladu z detajlom - načrtom fasadnega pasu.
| a.) | pokrivna kapa atike prizidka
|  | m1 |  | 18 | 0
| b.) | pokrivna kapa atike dvigalnega jaška in podaljška strehe
|  | m1 |  | 60 | 0
PRELIVI STREHE ST1
B.III. | 2. | Izdelava, dobava in montaža strešnega preliva iz vroče cinkane pločevine deb. 3mm, prašno barvane v barvo fasade (svetla). Velikost preliva kvadratna cev 60/60mm ali fi80.
|  | kom |  | 2 | 0
OKENSKE POLICE
B.III. | 3. | Izdelava, dobava in montaža okenskih polic v sestavi:
- nosilni profil FE L 80/80/4mm (po celi dolžini police) z upoštevanjem pritrditve ali drug način podkonstrukcije v skladu s tehnologijo izvajalca.
- polica iz Alu pločevine, deb.1,5-2,0mm, z odkapom in stikom z oknom, razv. šir. cca 30cm, vodotesno vzdolžno stikovana na oknih daljših od 2m, prašno barvana oz. obdelava skladna s špaletami
Stranski zaljučki izvedeni s tipskim ALU odkapnim elementom s tesnilom (preprečeno odtekanje vode iz vogalnih stikov in mazanje fasade)
Izdelava z vsemi pomožnimi deli in vsem pritrdilnim in tesnilnim materialom.
Obračun po m1 police. Police se dobavijo skupaj z okni! Globina polic 20cm oz. glede na posamezno lokacijo.
Izdelava v skladu z detajlom - načrtom fasadnega pasu ter v skladu s specifikacijo izdelovalca oken.
Police se morajo vodotesno stikovati z oblogo špalet12.
Barva skladna s senčili - oz. v barvi fasade
| a.) | police dolžine 148cm (kletna okna) - posebna pozornost zaradi vodotesnosti
|  | kos |  | 3 | 0
| b.) | police dolžine 150cm, (kletno okno) - posebna pozornost zaradi vodotesnosti
|  | kos |  | 1 | 0
| c.) | police dolžine 90cm (ZAOKROŽENO OKNO)
|  | kos |  | 1 | 0
| d.) | police dolžine 41cm (mansarda)
|  | kos |  | 2 | 0
| e.) | police dolžine 100cm (mansarda)
|  | kos |  | 1 | 0
VERTIKALE METEORNE KANALIZACIJE
B.III. | 4. | Dobava in montaža odtočnih cevi fi 130-160cm. Nadomestitev obstoječih vidnih vertikal. Odtočne cevi priključene na izvedene horizontalne žlebove in peskolove. Vključno z objemkami, pritrjevanjem in ostalimi deli. Žlebovi iz pločevine v barvi fasade. obračun po m1
Odtočne cevi iz streh za meteorno kanalizacijo - 5 obstoječih in 1 nova vertikala, dolžine 12m, vključno s priključitvijo na horizontalne žlebove in na peskolove
|  | m1 |  | 72 | 0
B.III. | 5. | HORIZONTALNI ŽLEBOVI
Izdelava, dobava in montaža polkrožnega horizontalnega odtoka iz strehe. Vključno s pritrditvenimi kljukami in ostalimi potrebnimi deli. Nadomestitev obstoječih žlebov in izdelava novih naklonov. Vključno z obrobami, mrežico proti mrčesu in strešnim zaključkom
|  | m1 |  | 81 | 0
|  | KLEPARSKA DELA |  |  | 0
B. | IV. | KLJUČAVNIČARSKA DELA
JEKLENA NOSILNA KONSTRUKCIJA PRIZIDEK
B.IV. | 1. | Izdelava, dobava in montaža jeklene konstrukcije. Pritrditev in vsi ostali detajli izdelava v skladu z načrtom gradbenih konstrukcij.
Vključno z vsem pritrdilnim materialom in z vsemi pomožnimi deli, vključno s požarno zaščito 30min. Obračun po kg jeklene konstrukcije vključno z vsem sidranjem in pritrjevanjem, transportom.
|  | kovinski steber - škatlast profil 200/120/6, dolžina 4x 4,15m, 4x 3,74, 4x 3,16m | kg | 1239.37 | 0
|  | kovinski nosilec - profil HEA 240, dolžina 1x 5,45m, 2x 8,75m | kg | 1383.89 | 0
|  | kovinski nosilec - profil HEA 220, dolžina 1x 5,45m | kg | 275.23 | 0
|  | kovinski nosilec - profil HEA 200, dolžina 2x 5,45m, 1x 8,75m | kg | 831.2 | 0
|  | kovinski nosilec - profil HEA 180, dolžina 2x 1,73m, 4x 3,66m | kg | 638.93 | 0
|  | kovinski nosilec - profil HEA 160, dolžina 2x 1,73m, 4x 3,65m | kg | 549.02 | 0
JEKLENA NOSILNA KONSTRUKCIJA NADSTREŠEK
B.IV. | 1. | Izdelava, dobava in montaža jeklene konstrukcije. Pritrditev in vsi ostali detajli izdelava v skladu z načrtom gradbenih konstrukcij.
Vključno z vsem pritrdilnim materialom in z vsemi pomožnimi deli, vključno s požarno zaščito 30min. Obračun po kg jeklene konstrukcije vključno z vsem sidranjem in pritrjevanjem, transportom.
|  | kovinski steber - škatlast profil 100/100/4, dolžina 20x 4,07m, 19x 4,3m | kg | 1913.16 | 0
|  | kovinski nosilec - profil UNP 120, dolžina 1x 5,45m, 2x 8,75m | kg | 1630.71 | 0
|  | kovinski nosilec - profil UNP 100, dolžina 17X1,61m, 19x1,73m, različne dolžine | kg | 1569.33 | 0
OKVIR PREDPRAŽNIKA
B.IV. | 5. | Izdelava, dobava in montaža okvirja predpražnika v vetrolovu v pritličju RF okvirja L 16/16mm. Predpražnik/tepih prosto položen v RF okvir. (Vgradnja okvirja zajeta v zidarskih delih). Obračun po kom.
| a.) | okvir za predpražnik na vhodu, dimenzija 3,00x1,00m
|  | kom |  | 1 | 0
|  | KLJUČAVNIČARSKA DELA |  |  | 0
B. | V. | MAVČNO KARTONSKE STENE IN STROPNE IN STENSKE OBLOGE
MAVČNOKARTONSKE STENSKE KONSTRUKCIJE: nosilna konstrukcija izdelana iz pocinkanih profilov, vmes toplotna izolacija. Stena obojestranska obloga z mavčnokartonskimi ploščami. Obloga enostranska obloga z mavčnokartonskimi ploščami.
Skupna debelina sten po posameznih postavkah. Vse stike bandažirati: (stik gips plošč, stik gips plošče in bet. stropne plošča, stik gips plošče in bet. stene itd….)
V ceni m2 stene upoštevati kompletno izvedbo stene: z izvedbo kotov, vogalov, T-stiki, dilatacijski stiki, reducirani stiki itd….
V ceni m2 upoštevati tudi podkonstrukcijo za vratne podboje. Vsa vsata razen dveh v vsakem stanovanju, so do stropa.
Stene izvesti po navodilih in specifikaciji proizvajalca mavčno kartonskih sten.
Na mestih kuhinj stene izdelane z ojačitvami za obešeno pohištvo po celotni dolžini kuhinj.
Na mestih montaže sanitarnih elementov v stene in obloge vgrajeni tipski sistemski nosilni elementi proizvajalca sten.
POPIS MAVČNOKARTONSKIH DEL JE V LOČENEM DOKUMENTU.
|  | MAVČNOKARTONSKE STENE IN STROPNE OBLOGE |  |  | 0
VI. |  | LESENA KONSTRUKCIJA
POPIS TEH DEL JE V LOČENEM DOKUMENTU.
|  | LESENA KONSTRUKCIJA SKUPAJ |  |  | 0
VII. |  | OKNA, VRATA, STEKLARSKA DELA, SENČILA
POPIS TEH DEL JE V LOČENEM DOKUMENTU.
|  | OKNA, VRATA, STEKLARSKA DELA, SENČILA SKUPAJ: |  |  | 0
VIII. |  | TLAKARSKA DELA IN OBLOGE
OBLOGE IZ KERAMIČNIH - GRANITOGRES PLOŠČIC
TLAK V SERVISNIH PROSTORIH IN SANITARIJAH
B.VIII. | 1. | Dobava in oblaganje tal z velikoformatno granitogres keramiko I. kvalitete, deb. pl. 1,0 cm. Ploščice lepiti z cement-akrilatnim lepilom deb. 0.5cm, vgrajeno tankolepilno. Izdelava na izveden bet. estrih. Izdelava vključno s stičenjem/fugiranjem v tonu ploščic. Vrsta ploščic, format ploščic in tekstura po izboru arhitekta.
Obračun oblaganja podan po m2 neto tlaka, BREZ količine za razrez. Polaganje s čim manj rezanja plošč - slediti shemi. Material podan z 10% rezerve. Količina za razrez je odvisna od tipa in velikosti ploščic - uskladiti pred finalizacijo naročila!
Polaganje ob robovih čim bližje steni, stenske obrobe niso predvidene!
| a.) | klet sanitarije
Dimenzija keramike kvadrat 120/120 ali 100/100, betonski videz, sivkasto beige svetla barva. Enak tip kot v shrambi, samo večje dimenzije, uskladitev stika med dvema dimenzijama! IMOLA CERAMICA, tip tube, barva white https://www.imolaceramica.com/en/collections/tube
|  | polaganje m2 |  | 66 | 0
|  | material m2 |  | 72 | 0
| b.) | shramba, skladišče, prostor za čistilko pritličje
Dimenzija keramike kvadrat 60/60 ali 80/80, betonski videz, sivkasto beige svetla barva. Enak tip, samo manjše dimenzije. IMOLA CERAMICA, tip tube, barva white, https://www.imolaceramica.com/en/collections/tube
|  | polaganje m2 |  | 24.5 | 0
|  | material m2 |  | 27 | 0
| c.) | strojnica pritličje
Dimenzija keramike kvadrat 30/30 ali 60/60, betonski videz, sivkasto beige svetla barva. Enak tip, samo manjše dimenzije. IMOLA CERAMICA, tip tube, barva white, https://www.imolaceramica.com/en/collections/tube
|  | polaganje m2 |  | 24 | 0
|  | material m2 |  | 26 | 0
| d.) | podstrešje sanitarije
Dimenzija keramike kvadrat 120/120 ali 100/100, betonski videz, sivkasto beige svetla barva. Enak tip kot v shrambi, samo večje dimenzije, uskladitev stika med dvema dimenzijama! IMOLA CERAMICA, tip tube, barva white https://www.imolaceramica.com/en/collections/tube
|  | polaganje m2 |  | 26 | 0
|  | material m2 |  | 29 | 0
| e.) | klet stopnice
Dimenzija keramike kvadrat 120/120 ali 100/100, betonski videz, sivkasto beige svetla barva. Enak tip kot v shrambi, samo večje dimenzije, uskladitev stika med dvema dimenzijama! IMOLA CERAMICA, tip tube, barva white https://www.imolaceramica.com/en/collections/tube
20 stopnic, dolžine 1,6m, višine 17cm, globine 28cm
|  | polaganje m2 |  | 15 | 0
|  | material m2 |  | 16.5 | 0
STENE V KOPALNICAH
B.VIII. | 2. | Dobava in oblaganje sten z velikoformatno in granitogres keramiko posebnih formatov I. kvalitete, deb. pl. 1,0 cm. Ploščice lepiti z cement-akrilatnim lepilom deb. 0.5cm, vgrajeno tankolepilno. Izdelava na hidroizolacijski akrilatni premaz. Izdelava vključno z vodonepropustnim stičenjem/fugiranjem v tonu ploščic. Vrsta ploščic, format ploščic in tekstura po izboru arhitekta.
Obračun oblaganja podan po m2 neto sten, BREZ količine za razrez. Polaganje s čim manj rezanja plošč - slediti shemi. Material podan z 10% rezerve. Količina za razrez je odvisna od tipa in velikosti ploščic - uskladiti pred finalizacijo naročila! Stene višine 2,5m v nadstropju in 2,3m v pritličju.
| a.) | sanitarije klet
Dimenzija keramike veliki format 120/240, terazzo videz, sivkasto beige svetla barva s temnejše sivimi kamenčki. MAT OBDELAVA https://www.atlasconcorde.com/en/collections/ac/marvel-gems/gres/terrazzo-white/polished/
|  | polaganje stena umivalnik/wc m2 |  | 45.5 | 0
|  | material stena umivalnik/wc m2 |  | 55 | 0
| b.) | sanitarije pritličje
Dimenzija keramike veliki format 120/240, terazzo videz, sivkasto beige svetla barva s temnejše sivimi kamenčki. MAT OBDELAVA https://www.atlasconcorde.com/en/collections/ac/marvel-gems/gres/terrazzo-white/polished/
|  | polaganje stena umivalnik/wc m2 |  | 34 | 0
|  | material stena umivalnik/wc m2 |  | 37 | 0
| c.) | sanitarije 1N in 2N
Dimenzija keramike veliki format 120/240, terazzo videz, sivkasto beige svetla barva s temnejše sivimi kamenčki. MAT OBDELAVA https://www.atlasconcorde.com/en/collections/ac/marvel-gems/gres/terrazzo-white/polished/
|  | polaganje stena umivalnik/wc m2 |  | 44 | 0
|  | material stena umivalnik/wc m2 |  | 49 | 0
| d.) | sanitarije podstrešje
Dimenzija keramike veliki format 120/240, terazzo videz, sivkasto beige svetla barva s temnejše sivimi kamenčki. MAT OBDELAVA https://www.atlasconcorde.com/en/collections/ac/marvel-gems/gres/terrazzo-white/polished/
|  | polaganje stena umivalnik/wc m2 |  | 78 | 0
|  | material stena umivalnik/wc m2 |  | 86 | 0
LOČILNI PROFIL MED RAZLIČNIMI TLAKI
B.VIII. | 3. | Dobava in montaža ločilnega L profila 10/15mm (ALU kotnika) na stiku med keramiko in parketom v pragu vrat oz. med keramiko in terazzom
kosovi 0,80-0,90m
|  | m1 |  | 10 | 0
HIDROIZOLACIJA KOPALNICA
B.VIII. | 4. | Izdelava talne horizontalne hidroizolacije in stenske hidroizolacije v sestavi: na izvedeni betonski estrih izvesti:
- hidroizolacija: tankoslojna akrilna disperzija 0.5mm
premaz na bazi hidravličnih veziv in elastomernih dod.
(npr. ARDULAN 8+9, Mapelastik ali enakovredno)
Nanos izven cca 15cm na stene. **
** na prehodu iz horiz. v vert. površino (tla/stena) se Adrulan izvede preko posebnega bandažnega flexibilnega traku Ardex šir. 75mm. Trak je obojestransko premazan z premazom Ardulan 8+9! Izvedba v primeru, da se izvaja horizontalni premaz na celotni talni površini kopalnic
| c.) | tla prostora, kjer je nameščen pralni stroj - dim 2,2m/1,15m
|  | m2 |  | 5 | 0
PARKETNI TLAK PODSTREŠJE/MANSARDA
B.VIII. | 5. | Dobava in polaganje gotovega troslojnega parketa maksimalne debeline 15mm (s predhodno izravnavo podlage z izravnalno maso 0.3cm, če je potrebno). Širina desk do 20cm, dolžina do 2,5m. Vrsta lesa hrast rustik.
Skupna debelina tlaka je 15-20 mm. V ceni m2 upoštevati: dobava in polaganje parketa vključno z dobavo in polaganjem lesenih obstenskih talnih letev s finalno površinsko obdelavo parketa in letev in vsem pritrdilnim materialom ter izravavo, če je potrebna. Parket (vrsta, velikost deščic in tekstura) in obstenske letve po izboru arhitekta. Obračun po m2 tlaka.
Gotovi parket Kahrs, Oak, debelina desk 15mm, širina 187mm, dolžina 2266mm, brez grč, ultra mat lakirana obdelava ali oljena obdelava, svetlo - sivo toniranje, krtačena površina, vsestransko posneti robovi
| a.) | priprava podlage - krpanje neravnin, brušenje estriha, disperzijski predpremaz, izravnalna masa do 3,0mm, izvedba glede na stanje po izdelavi podlog tlakov, obračun po dejansko izvedenih delih
|  | m2 |  | 258 | 0
| b.) | dobava materiala v deskah cca 2266/187mm, 10% rezerve
|  | m2 |  | 284 | 0
| c.) | polaganje/lepljenje desk na klik sistem, natančno opasovanje v nišah omar (sobe in spalnica) in v območju vrat na stiku različnih tlakov oz. na mestih kjer obstenske letvice niso predvidene!
|  | m2 |  | 258 | 0
| d.) | dobava ravnih stenskih masivnih ali furniranih letev barvanih v barvi stene, debelina do 15mm, višina 40 do 60mm, 5% rezerve
|  | m1 |  | 100 | 0
| e.) | polaganje stenskih letev, polaganje ob vseh stenah, razen na pozicijah niš omar ipd. - koordinacija z arhitektom oz. polaganje v skladu z načrtom
|  | m1 |  | 100 | 0
| f.) | prva nega parketa (če je potrebna glede na vrsto materiala - če se izbere oljen parket!)
|  | m2 |  | 258 | 0
PARKETNI TLAK 1N in 2N - dvorane
B.VIII. | 6. | Dobava in polaganje deščičnega masivnega parketa debeline 15-20mm (s predhodno izravnavo podlage z izravnalno maso 0.3cm, če je potrebno). Dimenzije 350/70/21 ali 350/50/14 Vrsta lesa hrast.
Skupna debelina tlaka je 15-20 mm. V ceni m2 upoštevati: dobava in polaganje parketa vključno z dobavo in polaganjem lesenih obstenskih talnih letev s finalno površinsko obdelavo parketa in letev in vsem pritrdilnim materialom ter izravavo, če je potrebna. Parket (vrsta, velikost deščic in tekstura) in obstenske letve po izboru arhitekta. Obračun po m2 tlaka.
Dobava materiala v deščicah, 10% rezerve, polaganje, lakiranje in vsa ostala dela POLAGANJE V RIBJO KOST!!!
| a.) | 1.NADSTROPJE
|  | m2 |  | 303 | 0
| b.) | 2.NADSTROPJE
|  | m2 |  | 178 | 0
STOPNICE IZ TERAZZO TLAKA
B.VIII. | 7. | Izdelava, dobava in polaganje prefabriciranih terazzo stopnic, sestavljenih iz nastopne ploskve globine cca 25-26cm, dolžine cca 180cm in stranske ploskve višine cca 17cm, dolžine cca 180cm. Debelina 4-5cm po specifikaciji proizvajalca. Terazzo svetle osnove s sivimi do črnimi kamenčki in črnim robom širine 10cm. Detajle uskladiti z arhitektom.
Izdelava v delavnici z nevidnim vogalnim stikom med vertikalo in horizontalo pod kotom 45°, vključno z opasovanjem med dve steni oz. uskladitvijo z ostalimi elementi ob stopnicah.
Vključno s prefabriciranimi podesti, sestavljenimi iz 4 kosov, skupna dimenzija cca 180cm/220cm
| a.) | stopnice iz terazzo tlaka - dolžina 180cm, globina 25-26cm, višina 16-17cm (iz P-1N in iz 1N-2N)
|  | kos |  | 46 | 0
| b.) | podesti dim 180/220 - 2 podesta/etažo
|  | kpl |  | 4 | 0
PODLOGA ZA STOPNICE
B.VIII. | 8. | Izdelava podloge za stopnice - na očiščene oboke izvedba lahkega betona (npr. perlit,….) z opaženjem in oblikovanjem za naleganje prefabrikatov, vključno s sidranjem v obstoječe oboke.
Izdelava za stopnišče iz P v 1N in iz 1N v P, 46 stopnic širine 1,8m in 4 podesti dim 1,8/2,1m
|  | kpl |  | 1 | 0
TERAZZO TLAK
B.VIII. | 9. | Na mestu izdelan terazzo tlak, sestavljen iz podložnega sloja (armiranega betonskega estriha) debeline 6cm in finalnega sloja debeline 3cm (izdelava mokro na mokro). erazzo svetle osnove s sivimi do črnimi kamenčki in črnim robom širine 10cm. Detajle uskladiti z arhitektom.
Izdelava v celotnem pritličju, na hodnikih in v sanitarijah v etažah 1N in 2N.
|  | m2 |  | 472 | 0
TLAK SERVISNIH POVRŠIN V MANSARDI
B.VIII. | 10. | Izdelava premaza betonskih tlakov z abrazivno odpornim premazom na bazi epoxidne smole - epoksi, deb. Do 0,8cm (premaz: npr. Mapefloor System 34, gladka glazura). Barva premaza po izboru projektanta arhitekture - svetlo siva. Izvedba po navodilih proizvajalca.
|  | m2 |  | 80 | 0
PREMAZ KOT PODLAGA PREDPRAŽNIKA
B.VIII. | 11. | Izvedba premaza betonskih tlakov v sestavi, na izveden estrih izvesti:
- vodoodporen cementni premaz
Izvedba premaza po navodilih proizvajalca. Obračun po m2 površine.
|  | m2 |  | 5 | 0
|  | TLAKI IN OBLOGE SKUPAJ |  |  | 0
IX. |  | SLIKOPLESKARSKA DELA
Slikopleskarska dela obsegajo samo pleskanje sten in stropov, vsi mizarski, kleparski, ključavničarski in ostali izdelki morajo biti finalno zaščiteni in barvani v sklopu postavk v teh delih!
Slikopleskarska dela so upoštevana z odštevanjem odprtin!
PLESKANJE OBSTOJEČIH OPEČNIH SANIRANIH STEN
B.IX. | 1. | Dobava materiala in pleskanje saniranih sten s paropropustno silikatno barvo (npr. Roefix PE225 Reno 1K ali Mapei Silexcolor) v dveh slojih na suh in predhodno prašno utrjen omet.
Izvedba v skladu z navodili proizvajalca Roefix ali primerljiv sistem.
Vrsta barve in ton v skladu s konservatorskim načrtom oz. po potrditvi ZVKD.
PRIPOROČENA IZVEDBA Roefix CalceClima apneni belež na Roefix 380 naslednji dan, ko je še nekoliko svež v t.i fresko tehniki in obvezno s čopiči (!!!), da omet vpije apneni belež in s tem podaljša njegovo obstojnost.
| a.) | notranje stene v vseh etažah
|  | m2 |  | 2251.91 | 0
| b.) | zunanje stene - fasada
|  | m2 |  | 1132 | 0
PLESKANJE NOVIH IN OBNOVLJENIH STROPOV
B.IX. | 2. | Dobava materiala in pleskanje obešenih stropov z Roefix RENOPLUS 1 roka in v roku 24 Ur fini apneni omet R380. Nato pa v roku 24 ur v fresco tehniki površine prebarvati z apneno bravo (predpripravljeno, lahko Roefix CalceClima ali (npr. Roefix PE225 Reno 1K ali Mapei Silexcolor)) .
Izvedba v skladu z navodili proizvajalca Roefix ali primerljiv sistem.
Vrsta barve in ton v skladu s konservatorskim načrtom oz. po potrditvi ZVKD.
| a.) | novi obešeni stropovi
|  | m2 |  | 494 | 0
| b.) | obstoječi sanirani stropovi - pisarna 2N in garderoba 1N, prostori v stopnišču
|  | m2 |  | 31 | 0
| c.) | izdelava zaokrožnice na novih spuščenih stropovih (EPS prefabrikat)
|  | m1 |  | 156 | 0
PLESKANJE MK STEN - NOVE STENE MANSARDA
B.IX. | 3. | Dobava materiala in dvakratno pleskanje mavčnih sten s poldisperzijsko svetlo barvo za notranje površine v tonu po izbiri projektanta. Celo površino 2x kitati, obrusiti, očistiti in impregnirati z razredčeno barvo in slikati s poldisperzijsko barvo za notranje mavčne površine. Obračun po m2 pleskane površine - odprtine so odštete.
Vrsta barve in ton po izboru arhitekta.
|  | m2 |  | 515 | 0
PLESKANJE OBLOG
B.IX. | 4. | Dobava materiala in dvakratno pleskanje mavčnih oblog s poldisperzijsko svetlo barvo za notranje površine v tonu po izbiri projektanta. Celo površino 2x kitati, obrusiti, očistiti in impregnirati z razredčeno barvo in slikati s poldisperzijsko barvo za notranje mavčne površine.
Vrsta barve in ton po izboru arhitekta.
|  | m2 |  | 194 | 0
PLESKANJE MK STROPOV
B.IX. | 5. | Dobava materiala in dvakratno pleskanje mavčnih stropov s poldisperzijsko svetlo barvo za notranje površine v tonu po izbiri projektanta. Celo površino 2x kitati, obrusiti, očistiti in impregnirati z razredčeno barvo in slikati s poldisperzijsko barvo za notranje mavčne površine.
Vrsta barve in ton po izboru arhitekta.
|  | m2 |  | 655 | 0
|  | SLIKOPLESKARSKA DELA SKUPAJ |  |  | 0
X. |  | DVIGALO IN OSTALA OPREMA OBJEKTA
PREDPRAŽNIKI
B.X. | 1. | dobava in montaža »mehega mrežastega predpražnika iz navitih vinilnih vlaken - tepih« (npr. 3M Nomad Terra 8100/8150)
Izrez po meri posameznega predpražnika. Obračun po m2 oz. kosu.
| a.) | predpražnik v vetrolovu dimenzija 0,9x3,00m
|  | m2 |  | 3 | 0
GASILNI APARATI
B.X. | 2. | Dobava in montaža ročnih gasilnih aparatov. Namestitev po zasnovi požarne varnosti.
S6 kg - ABC prah (ali voda) - 6kg
|  | kom |  | 10 | 0
B.X. | 3. | DVIGALO
|  | električno osebno dvigalo brez strojnice, uveljavljene blagovne znamke s sistemskim certifikatom, kot npr. KONE MonoSpace 300DX, PW13/10-19 ali enakovredna kvaliteta |  | 1 | 0
13 oseb ali 1000 kg
1,00 m/s
13400 mm
5, na isti strani - neprehodna kabina
v samostojnem betonskem/jeklenem jašku (ni predmet dvigala)
širina: 1650 mm; globina: 2510 mm
3500 mm
1130 mm
frekvenčno in napetostno krmiljeni regenerativni pogon s trifaznim tokom s sinhronskim motorjem - npr. EcoDisc - z izvedbo brez reduktorja in samodejnonastavljivim zavornim sistemom za varno, udobno in tiho obratovanje. (hrupnost delovanja dvigala ne sme presegati 55 dB)
sinhronski motor brez reduktorja z integriranim pogonskim diskom je pritrjen v glavi jaška na jeklenih vodilih kabine. Brez strojnice.
5,7 kW, učinkovita razred »A« po standardu VDI 4707, dobavitelj poda podatek o moči in verificirana dokazila o energetski učinkovitosti dvigala
do 180
3 x 400 V, 50 Hz
širina: 1100 mm; globina: 2100 mm; višina: 2200 mm
stene iz brušene nerjaveče pločevine, tla po izboru arhitekta kot na hodniku - kamen položi naročnik, strop CL96 iz brušene nerjaveče pločevine in varčno LED osvetlitev za zagotavljanje min. 200 Luxov merjeno na tleh v kabini, inox okroglo oprijemalo na stranski in zadnji steni, ogledalo na zadnji steni nad višino oprijemala, zasilna avtomatska razsvetljava, avtomatski programirljiv ventilator, prostoročna telefonska naprava za povezavo med kabino in klicnim centrom za primer reševanja ujetih oseb iz kabine dvigala (omogoča klic na 4 predhodno programirane številke)
avtomatska dvodelna centralna vrata s krili in okvirji iz brušene nerjaveče pločevine, širina: 900 mm; višina: 2100 mm, frekvenčno regulirani pogon, varovanje z infrardečo svetlobno zaveso in omejilnikom zaporne sile
avtomatska dvodelna centralna vrata s krili in okvirji iz brušene nerjaveče pločevine, širina: 900 mm; višina: 2100 mm, požarne odpornosti EI30
zbirno krmiljenje simplex gor in dol, požarno krmiljenje oz. požarna vožnja v glavno postajo ob alarmu za požar po SIST EN 81-73, električno in mehansko reševanje ujetih oseb v kabini, avtomatsko natančno pristajanje in niveliranje kabine, predčasno odpiranje vrat pri vožnji v postajo, filter proti radijskim motnjam, servisni panel za vzdrževalca v predzadnji postaji nameščen v vratnem okvirju, regenerativni sistem, napredne funkcije ko dvigalo ni v uporabi (stand-by, avtomatski izklop razsvetljave, avtomatski izklop ventilatorja, sporočilni pokazatelji se zatemnijo), digitalni vmesnik za povezavo dvigala za storitve v oblaku API (application programming interface)
Signalizacija primerna predpisom invalidnih oseb z SIST EN 81-70
v kabini: vertikalno kabinsko tipkalo KSC266 v iz brušene nerjaveče Asturias Satin, tipke za vsako postajo, braillova reliefna pisava, tipka za odpiranje vrat, tipka za zapiranje vrat, tipka za alarm, digitalni LCD kazalnik preobremenitve, položaja kabine in puščice smeri vožnje v tipski barvi na črnem ozadju, stikalo na ključ za prednostno vožnjo in rezervacijo kabine, blokada na ključ za najvišjo postajo
v glavni postaji: inox pozivna tipka KSL286 kvadratne oblike prilagojena za enostavno uporabo gibalno oviranih oseb, digitalni LCD kazalnik položaja kabine in puščice smeri vožnje v tipski barvi na črnem ozadnju ter gong
v ostalih postajah: inox pozivna tipka KSL286 kvadratne oblike prilagojena za enostavno uporabo gibalno oviranih oseb, digitalni LCD kazalnik položaja kabine in puščice smeri vožnje v tipski barvi na črnem ozadju ter gong
razsvetljava jaška, lestev za dostop v jamo jaška, vtičnica na strehi kabine in elektrifikacija jaška, dobava testiranih obešal za v strop jaška, montaža brez delovnega odra v jašku
SIST EN 81-20, SIST EN 81-50, SIST EN81-73, SIST EN81-28
|  | SKUPAJ DVIGALO IN OSTALA OPREMA |  |  | 0