## okna vrata zasteklitve
NARODNI DOM NOVO MESTO
B. |  | OBRTNIŠKA DELA
VI. |  | NOTRANJE IN ZUNANJE STAVBNO POHIŠTVO - VRATA
Dobava in montaža lesenih vhodnih vrat in lesenih notranjih vrat z vsemi pomožnimi deli in vgradnjo glede na vrsto vrat.
Zahtevane toplotno izolacijske lastnosti: Največja vrednost toplotne prehodnosti za vrata v stanovanjU U= 3,5W/m2K, za vhodna vrata v prehodih med toplimi in hladnimi prostori 2,1W/m2K, za zunanja vrata 1,4W7m2K.
Zahtevane zvočno izolacijske vrednosti: Vhodna vrata morajo z listino o skladnosti zagotoviti v laboratoriju izmerjenih vsaj 37dB izolativnosti. (za obstoječa vrata ne velja)
Podboji: po specifikaciji v posamezni postavki
Krila: po specifikaciji v posamezni postavki
Okovje: po specifikaciji v posamezni postavki
Ključavnice: navadna, cilindrična, cilinder/protivlom-protivlomna oprema vhodnih vrat, opisano pri posameznih vratih
Zapiranje: krilno, samozapiralo - na strani pripire, drsno (opisano pri posameznih vratih)
Prezračevanje: namesto prezračevalne rešetke za dovod zraka v prostore s prisilnim prezračevanjem vrata spodrezna za 2cm - čisti presek odprtine 160cm2
požarna odpornost: EI30 (opisano pri posameznih vratih), samozapiralo po specifikaciji pri posameznih vratih
Izdelava vseh vrat po shemah projektanta - sheme so sestavni del popisa!
pOV1
B.VI. | 1. | RESTAVRIRANJE dvokrilnih lesnih masivnih vhodnih vrat. Vrata so profilirana z lazurnim rjavim premazom z nadsvetlobo z vstavljenim krogom. Vratini krili sta delnjeni na tri polja. V sredinskem polju je okrogel relief z rastlinskim vzorcem in bronasto levjo glavo s tolkalom.
- mesto vgradnje: vhodna vrata v pritličju - Sokolska ulica
- novo / obstoječe: obstoječa vrata se restavrirajo
- zid. mera: 239 /355 cm
- svetla mera: po shemi
- stena: po shemi
- izdela se dokumentacija stanja - je del postavke vrat !
- mehanska in kemična odstranitev nečistoč ter mehanska in kemična odstranitev stare lazure
- kitanje poškodb ter insekticidna in fungicidna zaščita lesa (po potrebi)
- brušenje ter luženje oz. izenačevanje (po potrebi)
- končni premaz za les na osnovi naravnih olj z vgrajeno UV zaščito, pigmentirano
- podboj: lesen, obstoječ. Podboj se restavrira na mestu, barvni premaz na osnovi naravnih olj z vgrajeno UV zaščito – rjave barve, barvo potrdi pooblaščeni arhitekt in ZVKDS Novo mesto.
- krilo: leseno, obstoječe. Demontaža vatnih kril ter transport v restavratorski atelje (po potrebi)
- nadsvetloba: nadsvetloba z vtavljenim lesenim krogom, stekleni del nad vrati se po potrebi zamenja z enojnim (ne termopan !) jedkanim steklom, ki je po izgledu enako kot obstoječa zasteklitev
- pripira: po shemi
- prag: cca 2cm
- toplotna izolativnost: /
- zvočna izolativnost: /
- požar: /
- okovje: sanacija okovja ali ustrezno nadomestno okovje (po potrebi), notranji - nevidni del okovja se nadomesti z varnostno ključavnico na sistemski kjuč - za vse zunanje dostope stavbe
|  | kpl | 1 | 0
kNV1
B.VI. | 2. | notranja leva enokrilna lesena vrata z lesenim podbojem in ločnim polnilom na vrhu
- mesto vgradnje: notranja vrata v kleti
- novo / obstoječe: nova vrata, sodobnega izgleda
- zid. mera: 127/270 cm (zgoraj lok)
- svetla mera: 116/210 cm + ločno polnilo na vrhu
- stena: po shemi
- podboj: podboj iste debeline kot krila, v vseh pripirah gumijasta tesnila, podkonstrukcija je del postavke
- krilo: leseno, barvano, spodrezano za 1,5 cm od končnega tlaka (prezračevanje - skladno s projektom strojnih inštalacij), vratno krilo in fiksno polnilo je leseno, kompozitno, poravnano z ravnino stene, d=4cm, minimalno posneti robovi (2-3 mm), barvano s pokrivno gladko popolnoma mat barvo, ton po izboru pooblaščenega arhitekta ter ZVKD Novo mesto
- krilo in podboj poravnana na obeh straneh, celota v isti ravnini kot stene
- nadsvetloba: fiksno polnilo, izvedeno kot vratno krilo
- pripira: po shemi
- prag: po shemi
- toplotna izolativnost: /
- zvočna izolativnost: /
- požar: /
- kljuka: kljuka INTERSTEEL 35267 ali enakovredno
- ključavnica: /
- okovje: s tremi inox nasadili, skrito okovje, Simonswerk Tectus 3D
- odpiranje: levo, enokrilno, samozapiralo
- samozapiralo: skrito samozapiralo tip Geze Boxer ali enakovredno
- vključen talni stoper tip INTERSTEEL 35895 ali enakovredno
|  | kom | 1 | 0
pNV1
B.VI. | 3. | Notranja steklena vrata - glej poglavje ZASTEKLITVE
|  | kom | 3 | 0
pOV2
B.VI. | 4. | RESTAVRIRANJE notranjih lesenih nihajnih vrat z zastekljeno nadsvetlobo. Spodnje polje vrat je razdeljeno na dve profilirani polji, zgornji vratni križ je zastekljen.
- mesto vgradnje: pritličje, vetrolov pri historičnem vhodu v stavbo
- novo / obstoječe: obstoječa vrata se restavrirajo
- zid. mera: 280/377 cm
- svetla mera: po shemi
- stena: po shemi
- izdela se dokumentacija stanja - je del postavke vrat !
- mehanska in kemična odstranitev nečistoč ter mehanska in kemična odstranitev stare lazure
- kitanje poškodb ter insekticidna in fungicidna zaščita lesa (po potrebi)
- brušenje ter luženje oz. izenačevanje (po potrebi)
- končni premaz za les na osnovi naravnih olj z vgrajeno UV zaščito
- podboj: lesen, obstoječ. Podboj se restavrira na mestu, barvni premaz na osnovi naravnih olj z vgrajeno UV zaščito – barvo določi in potrdi pooblaščeni arhitekt in ZVKDS Novo mesto.
- krilo: leseno, obstoječe. Demontaža vatnih kril ter transport v restavratorski atelje (po potrebi)
- nadsvetloba: da, po shemi, se restavrira
- steklo v vratih se po potrebi zamenja z enojnim (ne termopan !) jedkanim steklom, ki je po izgledu enako kot obstoječa zasteklitev, tip in končno obdelavo zasteklitve določi in potrdi pooblaščeni arhitekt in ZVKDS Novo mesto, steklo je kaljeno razen v nadsvetlobi
- pripira: po shemi
- prag: po shemi
- toplotna izolativnost: /
- zvočna izolativnost: /
- požar: /
- okovje: sanacija okovja ali ustrezno nadomestno okovje (po potrebi), kemično čiščenje okovja
|  | kom | 1 | 0
pNV2
B.VI. | 5. | Požarna notranja steklena/alu dvokrilna vrata z ločno nadsvetlobo
- mesto vgradnje: notranja vrata v pritličju, hodnik
- novo / obstoječe: nova vrata, sodobnega izgleda
- zid. mera: 251/340 cm (zgoraj lok)
- mera prehoda: 90/210 cm + ločno polnilo nad vrati ter desno in levo od vrat
- stena: po shemi
- podboj: - Alu, eloksiran iste debeline kot krila, v vseh pripirah so gumijasta tesnila, podkonstrukcija je del postavke
- krilo: Alu okvir z zasteklitvijo, Alu obdelava in barvanje kot podboj
- krilo in podboj poravnana na obeh straneh, celota v isti ravnini kot stene
- nadsvetloba: fiksno polnilo, izvedeno kot vratno krilo
- zasteklitev: enoslojna, požarno 30 min + kaljeno (ESG) npr. Guardian Extraclear ali enakovredno
- pripira: po shemi
- prag: po shemi
- toplotna izolativnost: /
- zvočna izolativnost: /
- požar: požarna vrata s samozapiralom 30 min
- ročaj: zunaj in znotraj Ø35mm po celotni višini vrat, Alu, eloksiran
- ključavnica: ne
- okovje: s tremi nasadili, skrito okovje
- odpiranje: dvokrilno, samozapiralo
- samozapiralo: 2 x skrito samozapiralo tip Geze Boxer ali enakovredno
- sitotisk / nalepka višine 5cm, cela dolžina zasteklitve - je del postavke, po grafični predlogi arhitekta
- vključen talni stoper tip INTERSTEEL 35895 ali enakovredno
- kitaje s trajnim UV odpornim kitom, barva po izboru pooblaščenega arhitekta in ZVKDS Novo mesto - je del postavke!
|  | kom | 1 | 0
pNV2.2
B.VI. | 6. | Požarna notranja steklena/alu leva enokrilna vrata z ločno nadsvetlobo
- mesto vgradnje: notranja vrata v pritličju, vhod v garderobo
- novo / obstoječe: nova vrata, sodobnega izgleda
- zid. mera: 185/299 cm (zgoraj lok)
- mera prehoda: 90/210 cm + ločno polnilo nad vrati ter desno od vrat
- stena: po shemi
- podboj: - Alu, eloksiran iste debeline kot krila, v vseh pripirah so gumijasta tesnila, podkonstrukcija je del postavke
- krilo: Alu okvir z zasteklitvijo, Alu obdelava in barvanje kot podboj
- krilo in podboj poravnana na obeh straneh, celota v isti ravnini kot stene
- nadsvetloba: fiksno polnilo, izvedeno kot vratno krilo
- zasteklitev: enoslojna, požarno 30 min + kaljeno (ESG) npr. Guardian Extraclear ali enakovredno
- pripira: po shemi
- prag: po shemi
- toplotna izolativnost: /
- zvočna izolativnost: /
- požar: požarna vrata s samozapiralom 30 min
- ročaj: zunaj in znotraj Ø35mm po celotni višini vrat, Alu, eloksiran
- ključavnica: da, Alu, eloksiran, tip potrdi pooblaščeni arhitekt
- okovje: s tremi nasadili, skrito okovje
- odpiranje: enokrilno, levo, samozapiralo
- samozapiralo: skrito samozapiralo tip Geze Boxer ali enakovredno
- sitotisk / nalepka višine 5cm, cela dolžina zasteklitve - je del postavke, po grafični predlogi arhitekta
- vključen talni stoper tip INTERSTEEL 35895 ali enakovredno
- kitaje s trajnim UV odpornim kitom, barva po izboru pooblaščenega arhitekta in ZVKDS Novo mesto - je del postavke!
|  | kom | 1 | 0
pNV2.3
B.VI. | 7. | Požarna notranja steklena/alu leva enokrilna vrata (z nadsvetlobo)
- mesto vgradnje: notranja vrata v pritličju, hodnik
- novo / obstoječe: nova vrata, sodobnega izgleda
- zid. mera: 237/254 cm
- mera prehoda: 90/210 cm + ravno polnilo nad vrati ter desno od vrat
- stena: po shemi
- podboj: - Alu, eloksiran iste debeline kot krila, v vseh pripirah so gumijasta tesnila, podkonstrukcija je del postavke
- krilo: Alu okvir z zasteklitvijo, Alu obdelava in barvanje kot podboj
- krilo in podboj poravnana na obeh straneh, celota v isti ravnini kot stene
- nadsvetloba: fiksno polnilo, izvedeno kot vratno krilo
- zasteklitev: enoslojna, požarno 30 min + kaljeno (ESG) npr. Guardian Extraclear ali enakovredno
- pripira: po shemi
- prag: po shemi
- toplotna izolativnost: /
- zvočna izolativnost: /
- požar: požarna vrata s samozapiralom 30 min
- ročaj: zunaj in znotraj Ø35mm po celotni višini vrat, Alu, eloksiran
- ključavnica: da, Alu, eloksiran, tip potrdi pooblaščeni arhitekt
- okovje: s tremi nasadili, skrito okovje
- odpiranje: enokrilno, levo, samozapiralo
- samozapiralo: skrito samozapiralo tip Geze Boxer ali enakovredno
- sitotisk / nalepka višine 5cm, cela dolžina zasteklitve - je del postavke, po grafični predlogi arhitekta
- vključen talni stoper tip INTERSTEEL 35895 ali enakovredno
- kitaje s trajnim UV odpornim kitom, barva po izboru pooblaščenega arhitekta in ZVKDS Novo mesto - je del postavke!
|  | kom | 1 | 0
pOV3
B.VI. | 8. | RESTAVRIRANJE lesena požarna dvokrilna nihajna vrata s posbenim podbojem in leseno nadsvetlobo. Vratna krila z geometrijskim vzorcem in srčastima okencema in dodatnimi neizvormini kovinskimi zapahi.
- mesto vgradnje: pritličje, vhod na kletno stopnišče
- novo / obstoječe: obstoječa vrata se restavrirajo
- zid. mera: 169/270 cm
- svetla mera: po shemi
- stena: po shemi
- izdela se dokumentacija stanja - je del postavke vrat !
- mehanska in kemična odstranitev nečistoč ter mehanska in kemična odstranitev stare lazure
- kitanje poškodb ter insekticidna in fungicidna zaščita lesa (po potrebi)
- brušenje ter luženje oz. izenačevanje (po potrebi)
- končni premaz za les na osnovi naravnih olj z vgrajeno UV zaščito
- podboj: lesen, obstoječ. Podboj se restavrira na mestu, barvni premaz na osnovi naravnih olj z vgrajeno UV zaščito – barvo določi in potrdi pooblaščeni arhitekt in ZVKDS Novo mesto.
- krilo: leseno, obstoječe. Demontaža vatnih kril ter transport v restavratorski atelje (po potrebi)
- nadsvetloba: lese fiksni del, po shemi, se restavrira na mestu
- steklo v vratih se po potrebi zamenja s požarnim steklom, ki je po izgledu enako kot obstoječa zasteklitev, tip in končno obdelavo zasteklitve določi in potrdi pooblaščeni arhitekt in ZVKDS Novo mesto
- pripira: po shemi
- prag: po shemi
- toplotna izolativnost: /
- zvočna izolativnost: /
- požar: požarna vrata s samozapiralom 30 min
- vključena vsa tesnila in vse potrebno za zagotavljanje predpisane požarne odpornosti
- na vratno vratno krilo (stik z okvirjem) se doda požarno odporen ekspanzijski trak
- samozapiralo: 2 x skrito samozapiralo tip Geze Boxer ali enakovredno
- najmanša debelina lesenega dela vratnega krila ne sme biti manjša od 2 cm - skladno z požarnovarnostnimi zahtevami
- okovje: sanacija okovja ali ustrezno nadomestno okovje (po potrebi), kemično čiščenje okovja (po potrebi), tip in obdelavo okovja določi in potrdi pooblaščeni arhitekt in ZVKDS Novo mesto
|  | kom | 1 | 0
pNV3
B.VI. | 9. | notranja leva enokrilna lesena požarna vrata z lesenim podbojem ter ločnim polnilom nad vrati in desno od vrat
- mesto vgradnje: notranja vrata v pritličju, shramba / depo
- novo / obstoječe: nova vrata, sodobnega izgleda
- zid. mera: 186.5/242 cm (zgoraj lok)
- svetla mera: 95/210 cm + ločno polnilo nad vrati in desno od vrat
- stena: po shemi
- podboj: podboj iste debeline kot krila, v vseh pripirah gumijasta tesnila, podkonstrukcija je del postavke
- krilo: leseno, barvano, vratno krilo, kompozitno, poravnano z ravnino stene, d=4cm, minimalno posneti robovi (2-3 mm), barvano s pokrivno gladko popolnoma mat barvo, ton po izboru pooblaščenega arhitekta ter ZVKD Novo mesto
- krilo in podboj poravnana na obeh straneh, celota v isti ravnini kot stene
- nadsvetloba: fiksno polnilo, izvedeno kot vratno krilo
- pripira: po shemi
- prag: po shemi
- toplotna izolativnost: /
- zvočna izolativnost: /
- požar: požarna vrata s samozapiralom 30 min
- kljuka: kljuka INTERSTEEL 35267 ali enakovredno
- ključavnica: da, okrogla rozeta npr. INTERSTEEL 35182
- okovje: s tremi inox nasadili, skrito okovje, Simonswerk Tectus 3D
- odpiranje: levo, enokrilno, samozapiralo
- samozapiralo: skrito samozapiralo tip Geze Boxer ali enakovredno
- vključen talni stoper tip INTERSTEEL 35895 ali enakovredno
|  | kom | 1 | 0
pNV4
B.VI. | 10. | notranja leva enokrilna lesena požarna vrata z lesenim podbojem
- mesto vgradnje: notranja vrata v pritličju, vhod v strojnico
- novo / obstoječe: nova vrata, sodobnega izgleda
- zid. mera: 120/215 cm
- svetla mera: 110/210 cm
- stena: po shemi
- podboj: podboj iste debeline kot krila, v vseh pripirah gumijasta tesnila, podkonstrukcija je del postavke
- krilo: leseno, barvano, vratno krilo, kompozitno, poravnano z ravnino stene, d=4cm, minimalno posneti robovi (2-3 mm), barvano s pokrivno gladko popolnoma mat barvo, ton po izboru pooblaščenega arhitekta ter ZVKD Novo mesto
- krilo in podboj poravnana na obeh straneh, celota v isti ravnini kot stene
- nadsvetloba: /
- pripira: po shemi
- prag: po shemi
- toplotna izolativnost: /
- zvočna izolativnost: /
- požar: požarna vrata s samozapiralom 30 min
- kljuka: kljuka INTERSTEEL 35267 ali enakovredno
- ključavnica: da, okrogla rozeta npr. INTERSTEEL 35182
- okovje: s tremi inox nasadili, skrito okovje, Simonswerk Tectus 3D
- odpiranje: levo, enokrilno, samozapiralo
- samozapiralo: skrito samozapiralo tip Geze Boxer ali enakovredno
- vključen talni stoper tip INTERSTEEL 35895 ali enakovredno
|  | kom | 1 | 0
pNV5
B.VI. | 11. | notranja leva enokrilna lesena vrata z lesenim podbojem
- mesto vgradnje: notranja vrata v pritličju, vhod v wc
- novo / obstoječe: nova vrata, sodobnega izgleda
- zid. mera: 95/215 cm
- svetla mera: 84/210 cm
- stena: po shemi
- podboj: podboj iste debeline kot krila, v vseh pripirah gumijasta tesnila, podkonstrukcija je del postavke
- krilo: leseno, barvano, spodrezano za 1,5 cm od končnega tlaka (prezračevanje - skladno s projektom strojnih inštalacij), vratno krilo je leseno, kompozitno, poravnano z ravnino stene, d=4cm, minimalno posneti robovi (2-3 mm), barvano s pokrivno gladko popolnoma mat barvo, ton po izboru pooblaščenega arhitekta ter ZVKD Novo mesto
- krilo in podboj poravnana na obeh straneh, celota v isti ravnini kot stene
- nadsvetloba: /
- pripira: po shemi
- prag: po shemi
- toplotna izolativnost: /
- zvočna izolativnost: /
- požar: /
- kljuka: kljuka INTERSTEEL 35267 ali enakovredno
- ključavnica: da, okrogla rozeta npr. INTERSTEEL 35182
- okovje: s tremi inox nasadili, skrito okovje, Simonswerk Tectus 3D
- odpiranje: levo, enokrilno, samozapiralo
- samozapiralo: skrito samozapiralo tip Geze Boxer ali enakovredno
- vključen talni stoper tip INTERSTEEL 35895 ali enakovredno
|  | kom | 2 | 0
pNV6
B.VI. | 12. | Notranja steklena vrata - glej poglavje ZASTEKLITVE
|  | kom | 1 | 0
pNV7
B.VI. | 13. | Požarna notranja steklena/alu leva enokrilna vrata z ločno nadsvetlobo
- mesto vgradnje: notranja vrata v pritličju, med prizidkom in južnim salonom
- novo / obstoječe: nova vrata, sodobnega izgleda
- zid. mera: 100/256 cm (lok zgoraj)
- mera prehoda: 90/210 cm + ločno polnilo nad vrati
- stena: po shemi
- podboj: - Alu, eloksiran iste debeline kot krila, v vseh pripirah so gumijasta tesnila, podkonstrukcija je del postavke
- krilo: Alu okvir z zasteklitvijo, Alu obdelava in barvanje kot podboj
- krilo in podboj poravnana na obeh straneh, celota v isti ravnini kot stene
- nadsvetloba: fiksno polnilo, izvedeno kot vratno krilo
- zasteklitev: enoslojna, požarno 30 min + kaljeno (ESG) npr. Guardian Extraclear ali enakovredno
- pripira: po shemi
- prag: po shemi
- toplotna izolativnost: /
- zvočna izolativnost: /
- požar: požarna vrata s samozapiralom 30 min
- ročaj: zunaj in znotraj Ø35mm po celotni višini vrat, Alu, eloksiran
- ključavnica: da, Alu, eloksiran, tip potrdi pooblaščeni arhitekt
- okovje: s tremi nasadili, skrito okovje
- odpiranje: enokrilno, levo, samozapiralo
- samozapiralo: skrito samozapiralo tip Geze Boxer ali enakovredno
- sitotisk / nalepka višine 5cm, cela dolžina zasteklitve - je del postavke, po grafični predlogi arhitekta
- vključen talni stoper tip INTERSTEEL 35895 ali enakovredno
- kitaje s trajnim UV odpornim kitom, barva po izboru pooblaščenega arhitekta in ZVKDS Novo mesto - je del postavke!
|  | kom | 1 | 0
pNV8
B.VI. | 14. | Zunanja enokrilna steklena/Alu vrata
- mesto vgradnje: sekundarna vhodna vrata v pritličju
- novo / obstoječe: nova vrata, sodobnega izgleda
- zid. mera: 170/290 cm
- svetla mera: 90 (odprtina odpirajočega dela) + fiksni del x 283 cm
- stena: po shemi
- podboj: - Alu iste debeline kot krila, tovarniško barvan z mat barvo, ton po izboru pooblaščenega arhitekta ter ZVKD Novo mesto, v vseh pripirah so gumijasta tesnila, podkonstrukcija je del postavke
- krilo: Alu okvir z zasteklitvijo, Alu obdelava in barvanje kot podboj
- fiksni del: Alu okvir z zasteklitvijo, Alu obdelava in barvanje kot podboj
- krilo in podboj poravnana na obeh straneh, celota v isti ravnini kot stene
- zasteklitev: dvoslojna termopan, varnostno steklo
- zunanje steklo: ESG npr. Guardian Extraclear ali enakovredno
- notranje steklo: VSG npr. Guardian Extraclear ali enakovredno
- varnostni razred stekla RC2 po EN1627
- nadsvetloba: /
- pripira: po shemi
- prag: Alu d=5mm na celotni širini, podkonstrukcija je del postavke
- toplotna izolativnost skupaj (okvir + steklo): Uw<=1,00 W/m2K
- zvočna izolativnost: R'w = 36 dB vgrajena, 38dB laboratorijsko
- požar: /
- ročaj: zunaj in znotraj Ø35mm po celotni višini vrat, inox, satiniran
- ključavnica: da, varnostna ključavnica na sistemski ključ, ovalna rozeta za ključavnico JANSEN 555.581
- okovje: ojačano okovje s tremi nasadili
- odpiranje: desno, enokrilno, samozapiralo
- skrito samozapiralo tip Geze Boxer (SIST EN 179)
- vključen talni stoper tip INTERSTEEL 35895 ali enakovredno
- dodatni profili pod pragom je del postavke - glej shemo!
- kitaje s trajnim UV odpornim kitom, barva po izboru pooblaščenega arhitekta in ZVKDS Novo mesto - je del postavke!
- sitotisk / nalepka višine 5cm, cela dolžina zasteklitve - je del postavke, po grafični predlogi arhitekta
- inox L zaključek praga se izvede po naklonu zunanjega terena in kita z UV odpornim trajnim kitom
|  | kom | 1 | 0
pNV9
B.VI. | 15. | Avtomatska zunanja enokrilna steklena vrata
- kot npr. Doorson 300
- mesto vgradnje: vhodna vrata v pritličju, novi vhod
- novo / obstoječe: nova vrata, sodobnega izgleda
- zid. mera: 175/300 cm
- svetla mera: po shemi
- Vse mere preveriti na objektu.
- stena: po shemi, vgrajeno v panoramsko fasado
- podboj: po shemi
- krilo: enokrilno, drsno, stekleno
- zasteklitev: IZO 2-slojno varnostno steklo, Ug=1,0 W/m2K (distančnik TGI črni). Debeline posameznih stekel v sestavi, določiti glede na dimenzije!
- pogon: nad vrati, h=10 cm, minimalistično oblikovan vgrajen varnostni senzor
- pripira: po shemi
- prag: po shemi in skladno s tehnologijo proizvajalca
- toplotna izolativnost skupaj (okvir + steklo): Uw<=1,00 W/m2K
- zvočna izolativnost: R'w = 36 dB vgrajena, 38dB laboratorijsko oz. po specifikaciji proizvajalca
- požar: avtomatsko odpiranje vrat preko signala iz centrale AJP
- ročaj: /
- ključavnica: sistemska varnostna ključavnica, skladno s tehnologijo proizvajalca
- okovje: po shemi, skladno s tehnologijo proizvajalca, vključena vsa tesnila
- odpiranje: avtomatsko drsno, enokrilno, smer odpiranja po shemi
- dodatni profili so vključeni
- barvo vseh profilov, pogona ter preostalih elementov vrat potrdi pooblaščeni arhitekt in ZVKDS Novo mesto
- kitaje s trajnim UV odpornim kitom, barva po izboru pooblaščenega arhitekta in ZVKDS Novo mesto - je del postavke!
- po standardu EN 16005, EN 16361 in DIN 18650
- sitotisk / nalepka višine 5cm, cela dolžina zasteklitve - je del postavke, po grafični predlogi arhitekta
|  | kom | 1 | 0
pNV10
B.VI. | 16. | Zunanja enokrilna steklena/Alu vrata
- mesto vgradnje: sekundarna vhodna vrata v pritličju
- novo / obstoječe: nova vrata, sodobnega izgleda
- zid. mera: 182/290 cm
- svetla mera: 90 (odprtina odpirajočega dela) + fiksni del x 283 cm
- stena: po shemi
- podboj: - Alu iste debeline kot krila, tovarniško barvan z mat barvo, ton po izboru pooblaščenega arhitekta ter ZVKD Novo mesto, v vseh pripirah so gumijasta tesnila, podkonstrukcija je del postavke
- krilo: Alu okvir z zasteklitvijo, Alu obdelava in barvanje kot podboj
- fiksni del: Alu okvir z zasteklitvijo, Alu obdelava in barvanje kot podboj
- krilo in podboj poravnana na obeh straneh, celota v isti ravnini kot stene
- zasteklitev: dvoslojna termopan, varnostno steklo
- zunanje steklo: ESG npr. Guardian Extraclear ali enakovredno
- notranje steklo: VSG npr. Guardian Extraclear ali enakovredno
- varnostni razred stekla RC2 po EN1627
- nadsvetloba: /
- pripira: po shemi
- prag: Alu d=5mm na celotni širini, podkonstrukcija je del postavke
- toplotna izolativnost skupaj (okvir + steklo): Uw<=1,00 W/m2K
- zvočna izolativnost: R'w = 36 dB vgrajena, 38dB laboratorijsko
- požar: /
- ročaj: zunaj in znotraj Ø35mm po celotni višini vrat, inox, satiniran
- ključavnica: da, varnostna ključavnica na sistemski ključ, ovalna rozeta za ključavnico JANSEN 555.581
- okovje: ojačano okovje s tremi nasadili
- odpiranje: desno, enokrilno, samozapiralo
- skrito samozapiralo tip Geze Boxer (SIST EN 179)
- vključen talni stoper tip INTERSTEEL 35895 ali enakovredno
- dodatni profili pod pragom je del postavke - glej shemo!
- kitaje s trajnim UV odpornim kitom, barva po izboru pooblaščenega arhitekta in ZVKDS Novo mesto - je del postavke!
- sitotisk / nalepka višine 5cm, cela dolžina zasteklitve - je del postavke, po grafični predlogi arhitekta
|  | kom | 1 | 0
pNV11
B.VI. | 17. | notranja desna enokrilna lesena vrata z lesenim podbojem ter polnilom levo od vrat
- mesto vgradnje: notranja vrata v pritličju, vhod v prostor za čis.
- novo / obstoječe: nova vrata, sodobnega izgleda
- zid. mera: 156/215 cm
- svetla mera: 84 x 210 cm + polnilo na levi strani vrat
- stena: po shemi
- podboj: podboj iste debeline kot krila, v vseh pripirah gumijasta tesnila, podkonstrukcija je del postavke
- krilo: leseno, barvano, vratno krilo, kompozitno, poravnano z ravnino stene, d=4cm, minimalno posneti robovi (2-3 mm), barvano s pokrivno gladko popolnoma mat barvo, ton po izboru pooblaščenega arhitekta ter ZVKD Novo mesto
- krilo in podboj poravnana na obeh straneh, celota v isti ravnini kot stene
- zasteklitev dvoslojna termopan, varnostno steklo
- zunanje steklo: ESG npr. Guardian Extraclear ali enakovredno
- Notranje steklo: VSG npr. Guardian Extraclear ali enakovredno
- varnostni razred stekla RC2 po EN1627
- skupna toplotna prevodnost (steklo+ okvir): Uw<=1,00 W/m2K
- nadsvetloba: /
- pripira: po shemi
- prag: po shemi
- toplotna izolativnost: /
- zvočna izolativnost: /
- požar: /
- kljuka: kljuka INTERSTEEL 35267 ali enakovredno
- ključavnica: da, okrogla rozeta npr. INTERSTEEL 35182
- okovje: ojačano okovje s tremi nasadili
- odpiranje: desno, enokrilno
- vključen talni stoper tip INTERSTEEL 35895 ali enakovredno
|  | kom | 1 | 0
pNV12
B.VI. | 18. | notranja desna enokrilna lesena vrata z lesenim podbojem
- mesto vgradnje: notranja vrata v pritličju, vhod v nišo pri stopnišču
- novo / obstoječe: nova vrata, sodobnega izgleda
- zid. mera: 91/215 cm
- svetla mera: 84/210 cm
- stena: po shemi
- podboj: podboj iste debeline kot krila, v vseh pripirah gumijasta tesnila, podkonstrukcija je del postavke
- krilo: vratno krilo je leseno, kompozitno, poravnano z ravnino stene, d=4cm, minimalno posneti robovi (2-3 mm), barvano s pokrivno gladko popolnoma mat barvo, ton po izboru pooblaščenega arhitekta ter ZVKD Novo mesto
- krilo in podboj poravnana na obeh straneh, celota v isti ravnini kot stene
- nadsvetloba: /
- pripira: po shemi
- prag: po shemi
- toplotna izolativnost: /
- zvočna izolativnost: /
- požar: /
- kljuka: kljuka INTERSTEEL 35267 ali enakovredno
- ključavnica: da, okrogla rozeta npr. INTERSTEEL 35182
- okovje: s tremi inox nasadili, skrito okovje, Simonswerk Tectus 3D
- odpiranje: desno, enokrilno, samozapiralo
- vključen talni stoper tip INTERSTEEL 35895 ali enakovredno
|  | kom | 1 | 0
1nOV1
B.VI. | 19. | RESTAVRIRANJE Notranja dokrilna vrata s kasetiranimi polnili ter leseno kasetirano oblogo podboja ter zaključnimi letvami na stenah
- mesto vgradnje: notranja vrata v 1. nadstropju
- novo / obstoječe: obstoječa vrata se restavrirajo, lahko se spremeni pozicija vrat ali smer odpiranja. Vrata in / ali podboj se po potrebi v celoti demontirajo in montirajo po končanih obnovitvenih posegih na vratih - glej tlorise in zasnovo požarne varnosti !
- zid. mera: 133/286 cm
- svetla mera: 124/280 cm
- stena: 69-74 cm
- izdela se dokumentacija stanja - je del postavke vrat !
- mehanska in kemična odstranitev nečistoč ter mehanska in kemična odstranitev stare lazure
- kitanje poškodb ter insekticidna in fungicidna zaščita lesa (po potrebi)
- brušenje ter luženje oz. izenačevanje (po potrebi)
- končni premaz za les na osnovi naravnih olj z vgrajeno UV zaščito – barvo določi in potrdi pooblaščeni arhitekt in ZVKDS Novo mesto
- podboj: lesen, kasetirana obloga po celotni globini stenske odprtine + zaključne letve na obeh stenah stene po shemi
- krilo: leseno, s kasetiranimi lesenimi polnili
- nadsvetloba: /
- pripira: po shemi
- prag: po shemi
- toplotna izolativnost: /
- zvočna izolativnost: /
- mankajoče letve, deli podbaja ter vrat se nadomestijo po vzoru obstoječih, prepovedana je uporaba lepljenega lesa
- kljuka: obstoječa, ali po potrebi nova, tip in obdelavo določi in potrdi pooblaščeni arhitekt in ZVKDS Novo mesto
- ključavnica: na sistemski ključ, obstoječa ali nadomestna po potrebi, tip in obdelavo določi in potrdi pooblaščeni arhitekt in ZVKDS Novo mesto
- okovje: sanacija okovja ali ustrezno nadomestno okovje (po potrebi), kemično čiščenje okovja (po potrebi), tip in obdelavo okovja določi in potrdi pooblaščeni arhitekt in ZVKDS Novo mesto
| a.) | niso požarna vrata
- požar: /
|  | kom | 1 | 0
| b.) | požarna vrata
- požar: požarna vrata s samozapiralom 30 min
- vključena vsa tesnila in vse potrebno za zagotavljanje predpisane požarne odpornosti
- na vratno vratno krilo (stik z okvirjem) se doda požarno odporen ekspanzijski trak
- samozapiralo: 2 x skrito samozapiralo tip Geze Boxer ali enakovredno
- najmanša debelina lesenega dela vratnega krila ne sme biti manjša od 2 cm - skladno z požarnovarnostnimi zahtevami
|  | kom | 4 | 0
1nOV1.1
B.VI. | 20. | RESTAVRIRANJE Notranja dokrilna požarna vrata s kasetiranimi polnili ter leseno kasetirano oblogo podboja ter zaključnimi letvami na stenah
- mesto vgradnje: notranja vrata v 1. nadstropju
- novo / obstoječe: obstoječa vrata se restavrirajo, lahko se spremeni pozicija vrat ali smer odpiranja. Vrata in / ali podboj se po potrebi v celoti demontirajo in montirajo po končanih obnovitvenih posegih na vratih - glej tlorise in zasnovo požarne varnosti !
- zid. mera: 135/286 cm
- svetla mera: po shemi
- stena: 20 cm
- izdela se dokumentacija stanja - je del postavke vrat !
- mehanska in kemična odstranitev nečistoč ter mehanska in kemična odstranitev stare lazure
- kitanje poškodb ter insekticidna in fungicidna zaščita lesa (po potrebi)
- brušenje ter luženje oz. izenačevanje (po potrebi)
- končni premaz za les na osnovi naravnih olj z vgrajeno UV zaščito – barvo določi in potrdi pooblaščeni arhitekt in ZVKDS Novo mesto
- podboj: lesen, kasetirana obloga po celotni globini stenske odprtine + zaključne letve na obeh stenah stene po shemi
- krilo: leseno, s kasetiranimi lesenimi polnili
- nadsvetloba: /
- pripira: po shemi
- prag: po shemi
- toplotna izolativnost: /
- zvočna izolativnost: /
- požar: požarna vrata s samozapiralom 30 min
- vključena vsa tesnila in vse potrebno za zagotavljanje predpisane požarne odpornosti
- na vratno vratno krilo (stik z okvirjem) se doda požarno odporen ekspanzijski trak
- samozapiralo: 2 x skrito samozapiralo tip Geze Boxer ali enakovredno
- najmanša debelina lesenega dela vratnega krila ne sme biti manjša od 2 cm - skladno z požarnovarnostnimi zahtevami
- mankajoče letve, deli podbaja ter vrat se nadomestijo po vzoru obstoječih, prepovedana je uporaba lepljenega lesa
- kljuka: obstoječa, ali po potrebi nova, tip in obdelavo določi in potrdi pooblaščeni arhitekt in ZVKDS Novo mesto
- ključavnica: na sistemski ključ, obstoječa ali nadomestna po potrebi, tip in obdelavo določi in potrdi pooblaščeni arhitekt in ZVKDS Novo mesto
- okovje: sanacija okovja ali ustrezno nadomestno okovje (po potrebi), kemično čiščenje okovja (po potrebi), tip in obdelavo okovja določi in potrdi pooblaščeni arhitekt in ZVKDS Novo mesto
|  | kom | 1 | 0
1nOV1.2
B.VI. | 21. | RESTAVRIRANJE Notranja dokrilna omara (izvedena kot vrata) s kasetiranimi polnili ter leseno kasetirano oblogo podboja ter zaključnimi letvami na stenah
- mesto vgradnje: notranja omara (izvedena kot vrata) v 1. nadstropju
- novo / obstoječe: obstoječa omara se restavrira
- zid. mera: 137/286 cm
- svetla mera: po shemi
- stena: 57 cm
- izdela se dokumentacija stanja - je del postavke omare !
- mehanska in kemična odstranitev nečistoč ter mehanska in kemična odstranitev stare lazure
- kitanje poškodb ter insekticidna in fungicidna zaščita lesa (po potrebi)
- brušenje ter luženje oz. izenačevanje (po potrebi)
- končni premaz za les na osnovi naravnih olj z vgrajeno UV zaščito – barvo določi in potrdi pooblaščeni arhitekt in ZVKDS Novo mesto
- podboj: lesen, kasetirana obloga po celotni globini stenske odprtine + zaključne letve na obeh stenah stene po shemi
- krilo: leseno, s kasetiranimi lesenimi polnili
- nadsvetloba: /
- pripira: po shemi
- prag: po shemi
- toplotna izolativnost: /
- zvočna izolativnost: /
- požar: /
- mankajoče letve, deli podbaja ter vrat se nadomestijo po vzoru obstoječih, prepovedana je uporaba lepljenega lesa
- kljuka: obstoječa, ali po potrebi nova, tip in obdelavo določi in potrdi pooblaščeni arhitekt in ZVKDS Novo mesto
- ključavnica: na sistemski ključ, obstoječa ali nadomestna po potrebi, tip in obdelavo določi in potrdi pooblaščeni arhitekt in ZVKDS Novo mesto
- okovje: sanacija okovja ali ustrezno nadomestno okovje (po potrebi), kemično čiščenje okovja (po potrebi), tip in obdelavo okovja določi in potrdi pooblaščeni arhitekt in ZVKDS Novo mesto
- namestije se notranje police po shemi
|  | kom | 1 | 0
1nNV1
B.VI. | 22. | notranja desna enokrilna lesena vrata z lesenim podbojem ter polnilom levo od vrat
- mesto vgradnje: notranja vrata v 1. nadstropju, vhod v nišo pri stopnišču
- novo / obstoječe: nova vrata, sodobnega izgleda
- zid. mera: 130/215 cm
- svetla mera: 84 x 210 cm + polnilo na levi strani vrat
- stena: po shemi
- podboj: podboj iste debeline kot krila, v vseh pripirah gumijasta tesnila, podkonstrukcija je del postavke
- krilo: leseno, kompozitno, poravnano z ravnino stene, d=4cm, minimalno posneti robovi (2-3 mm), barvano s pokrivno gladko popolnoma mat barvo, ton po izboru pooblaščenega arhitekta ter ZVKD Novo mesto
- krilo in podboj poravnana na obeh straneh, celota v isti ravnini kot stene
- nadsvetloba: /
- pripira: po shemi
- prag: po shemi
- toplotna izolativnost: /
- zvočna izolativnost: /
- požar: /
- kljuka: kljuka INTERSTEEL 35267 ali enakovredno
- ključavnica: da, okrogla rozeta npr. INTERSTEEL 35182
- okovje: s tremi inox nasadili, skrito okovje, Simonswerk Tectus 3D
- odpiranje: desno, enokrilno
- vključen talni stoper tip INTERSTEEL 35895 ali enakovredno
|  | kom | 1 | 0
1nOV2
B.VI. | 23. | RESTAVRIRANJE Notranja dokrilna vrata s kasetiranimi polnili ter leseno kasetirano oblogo podboja ter zaključnimi letvami na stenah
- mesto vgradnje: notranja vrata v 1. nadstropju
- novo / obstoječe: obstoječa vrata se restavrirajo, lahko se spremeni pozicija vrat ali smer odpiranja. Vrata in / ali podboj se po potrebi v celoti demontirajo in montirajo po končanih obnovitvenih posegih na vratih - glej tlorise in zasnovo požarne varnosti !
- zid. mera: 150/286 cm
- svetla mera: po shemi
- stena: 75 cm
- izdela se dokumentacija stanja - je del postavke vrat !
- mehanska in kemična odstranitev nečistoč ter mehanska in kemična odstranitev stare lazure
- kitanje poškodb ter insekticidna in fungicidna zaščita lesa (po potrebi)
- brušenje ter luženje oz. izenačevanje (po potrebi)
- končni premaz za les na osnovi naravnih olj z vgrajeno UV zaščito – barvo določi in potrdi pooblaščeni arhitekt in ZVKDS Novo mesto
- podboj: lesen, kasetirana obloga po celotni globini stenske odprtine + zaključne letve na obeh stenah stene po shemi
- krilo: leseno, s kasetiranimi lesenimi polnili
- nadsvetloba: /
- pripira: po shemi
- prag: po shemi
- toplotna izolativnost: /
- zvočna izolativnost: /
- požar: /
- mankajoče letve, deli podbaja ter vrat se nadomestijo po vzoru obstoječih, prepovedana je uporaba lepljenega lesa
- kljuka: obstoječa, ali po potrebi nova, tip in obdelavo določi in potrdi pooblaščeni arhitekt in ZVKDS Novo mesto
- ključavnica: na sistemski ključ, obstoječa ali nadomestna po potrebi, tip in obdelavo določi in potrdi pooblaščeni arhitekt in ZVKDS Novo mesto
- okovje: sanacija okovja ali ustrezno nadomestno okovje (po potrebi), kemično čiščenje okovja (po potrebi), tip in obdelavo okovja določi in potrdi pooblaščeni arhitekt in ZVKDS Novo mesto
|  | kom | 1 | 0
1nNV2
B.VI. | 24. | notranja desna enokrilna lesena vrata z lesenim podbojem
- mesto vgradnje: notranja vrata v 1. nadstropju, vhod v wc
- novo / obstoječe: nova vrata, sodobnega izgleda
- zid. mera: 95/215 cm
- svetla mera: 84/210 cm
- stena: po shemi
- podboj: podboj iste debeline kot krila, v vseh pripirah gumijasta tesnila, podkonstrukcija je del postavke
- krilo: leseno, barvano, spodrezano za 1,5 cm od končnega tlaka (prezračevanje - skladno s projektom strojnih inštalacij), vratno krilo je leseno, kompozitno, poravnano z ravnino stene, d=4cm, minimalno posneti robovi (2-3 mm), barvano s pokrivno gladko popolnoma mat barvo, ton po izboru pooblaščenega arhitekta ter ZVKD Novo mesto
- krilo in podboj poravnana na obeh straneh, celota v isti ravnini kot stene
- nadsvetloba: /
- pripira: po shemi
- prag: po shemi
- toplotna izolativnost: /
- zvočna izolativnost: /
- požar: /
- kljuka: kljuka INTERSTEEL 35267 ali enakovredno
- ključavnica: da, okrogla rozeta npr. INTERSTEEL 35182
- okovje: s tremi inox nasadili, skrito okovje, Simonswerk Tectus 3D
- odpiranje: desno, enokrilno, samozapiralo
- samozapiralo: skrito samozapiralo tip Geze Boxer ali enakovredno
- vključen talni stoper tip INTERSTEEL 35895 ali enakovredno
|  | kom | 1 | 0
1nOV3
B.VI. | 25. | RESTAVRIRANJE Notranja leva enokrilna vrata s kasetiranimi polnili ter leseno kasetirano oblogo podboja ter zaključnimi letvami na stenah
- mesto vgradnje: notranja vrata v 1. nadstropju, garderoba
- novo / obstoječe: obstoječa vrata se restavrirajo
- zid. mera: 80/286 cm
- svetla mera: po shemi
- stena: 70 cm
- izdela se dokumentacija stanja - je del postavke vrat !
- mehanska in kemična odstranitev nečistoč ter mehanska in kemična odstranitev stare lazure
- kitanje poškodb ter insekticidna in fungicidna zaščita lesa (po potrebi)
- brušenje ter luženje oz. izenačevanje (po potrebi)
- končni premaz za les na osnovi naravnih olj z vgrajeno UV zaščito – barvo določi in potrdi pooblaščeni arhitekt in ZVKDS Novo mesto
- podboj: lesen, kasetirana obloga po celotni globini stenske odprtine + zaključne letve na obeh stenah stene po shemi
- krilo: leseno, s kasetiranimi lesenimi polnili
- nadsvetloba: /
- pripira: po shemi
- prag: po shemi
- toplotna izolativnost: /
- zvočna izolativnost: /
- požar: /
- mankajoče letve, deli podbaja ter vrat se nadomestijo po vzoru obstoječih, prepovedana je uporaba lepljenega lesa
- kljuka: obstoječa, ali po potrebi nova, tip in obdelavo določi in potrdi pooblaščeni arhitekt in ZVKDS Novo mesto
- ključavnica: na sistemski ključ, obstoječa ali nadomestna po potrebi, tip in obdelavo določi in potrdi pooblaščeni arhitekt in ZVKDS Novo mesto
- okovje: sanacija okovja ali ustrezno nadomestno okovje (po potrebi), kemično čiščenje okovja (po potrebi), tip in obdelavo okovja določi in potrdi pooblaščeni arhitekt in ZVKDS Novo mesto
|  | kom | 1 | 0
2nOV1 / 2nNV1
B.VI. | 26. | RESTAVRIRANJE Notranja dokrilna vrata s kasetiranimi polnili ter leseno kasetirano oblogo podboja ter zaključnimi letvami na stenah
- mesto vgradnje: notranja vrata v 2. nadstropju
- novo / obstoječe: obstoječa vrata se restavrirajo, lahko se spremeni pozicija vrat ali smer odpiranja. Vrata in / ali podboj se po potrebi v celoti demontirajo in montirajo po končanih obnovitvenih posegih na vratih - glej tlorise in zasnovo požarne varnosti !
- zid. mera: 136-138/239 cm
- svetla mera: po shemi
- stena: 45-54 cm
- izdela se dokumentacija stanja - je del postavke vrat !
- mehanska in kemična odstranitev nečistoč ter mehanska in kemična odstranitev stare lazure
- kitanje poškodb ter insekticidna in fungicidna zaščita lesa (po potrebi)
- brušenje ter luženje oz. izenačevanje (po potrebi)
- končni premaz za les na osnovi naravnih olj z vgrajeno UV zaščito – barvo določi in potrdi pooblaščeni arhitekt in ZVKDS Novo mesto
- podboj: lesen, kasetirana obloga po celotni globini stenske odprtine + zaključne letve na obeh stenah stene po shemi
- krilo: leseno, s kasetiranimi lesenimi polnili
- nadsvetloba: /
- pripira: po shemi
- prag: po shemi
- toplotna izolativnost: /
- zvočna izolativnost: /
- mankajoče letve, deli podbaja ter vrat se nadomestijo po vzoru obstoječih, prepovedana je uporaba lepljenega lesa
- kljuka: obstoječa, ali po potrebi nova, tip in obdelavo določi in potrdi pooblaščeni arhitekt in ZVKDS Novo mesto
- ključavnica: na sistemski ključ, obstoječa ali nadomestna po potrebi, tip in obdelavo določi in potrdi pooblaščeni arhitekt in ZVKDS Novo mesto
- okovje: sanacija okovja ali ustrezno nadomestno okovje (po potrebi), kemično čiščenje okovja (po potrebi), tip in obdelavo okovja določi in potrdi pooblaščeni arhitekt in ZVKDS Novo mesto
| a.) | niso požarna vrata
- požar: /
|  | kom | 1 | 0
| b.) | požarna vrata
- požar: požarna vrata s samozapiralom 30 min
- vključena vsa tesnila in vse potrebno za zagotavljanje predpisane požarne odpornosti
- na vratno vratno krilo (stik z okvirjem) se doda požarno odporen ekspanzijski trak
- samozapiralo: 2 x skrito samozapiralo tip Geze Boxer ali enakovredno
- najmanša debelina lesenega dela vratnega krila ne sme biti manjša od 2 cm - skladno z požarnovarnostnimi zahtevami
|  | kom | 2 | 0
2nOV1.1
B.VI. | 27. | RESTAVRIRANJE Notranja dokrilna vrata s kasetiranimi polnili ter leseno kasetirano oblogo podboja ter zaključnimi letvami na stenah
- mesto vgradnje: notranja vrata v 2. nadstropju
- novo / obstoječe: obstoječa vrata se restavrirajo, lahko se spremeni pozicija vrat ali smer odpiranja. Vrata in / ali podboj se po potrebi v celoti demontirajo in montirajo po končanih obnovitvenih posegih na vratih - glej tlorise in zasnovo požarne varnosti !
- zid. mera: 138/239 cm
- svetla mera: po shemi
- stena: 20 cm
- izdela se dokumentacija stanja - je del postavke vrat !
- mehanska in kemična odstranitev nečistoč ter mehanska in kemična odstranitev stare lazure
- kitanje poškodb ter insekticidna in fungicidna zaščita lesa (po potrebi)
- brušenje ter luženje oz. izenačevanje (po potrebi)
- končni premaz za les na osnovi naravnih olj z vgrajeno UV zaščito – barvo določi in potrdi pooblaščeni arhitekt in ZVKDS Novo mesto
- podboj: lesen, kasetirana obloga po celotni globini stenske odprtine + zaključne letve na obeh stenah stene po shemi
- krilo: leseno, s kasetiranimi lesenimi polnili
- nadsvetloba: /
- pripira: po shemi
- prag: po shemi
- toplotna izolativnost: /
- zvočna izolativnost: /
- požar: /
- mankajoče letve, deli podbaja ter vrat se nadomestijo po vzoru obstoječih, prepovedana je uporaba lepljenega lesa
- kljuka: obstoječa, ali po potrebi nova, tip in obdelavo določi in potrdi pooblaščeni arhitekt in ZVKDS Novo mesto
- ključavnica: na sistemski ključ, obstoječa ali nadomestna po potrebi, tip in obdelavo določi in potrdi pooblaščeni arhitekt in ZVKDS Novo mesto
- okovje: sanacija okovja ali ustrezno nadomestno okovje (po potrebi), kemično čiščenje okovja (po potrebi), tip in obdelavo okovja določi in potrdi pooblaščeni arhitekt in ZVKDS Novo mesto
|  | kom | 1 | 0
2nOV2
B.VI. | 28. | RESTAVRIRANJE Notranja dokrilna požarna vrata s kasetiranimi polnili ter leseno kasetirano oblogo podboja ter zaključnimi letvami na stenah
- mesto vgradnje: notranja vrata v 2. nadstropju, vhod na stopnišče mansarde
- novo / obstoječe: obstoječa vrata se restavrirajo
- zid. mera: 197/260 cm
- svetla mera: po shemi
- stena: 2po shemi
- izdela se dokumentacija stanja - je del postavke vrat !
- mehanska in kemična odstranitev nečistoč ter mehanska in kemična odstranitev stare lazure
- kitanje poškodb ter insekticidna in fungicidna zaščita lesa (po potrebi)
- brušenje ter luženje oz. izenačevanje (po potrebi)
- končni premaz za les na osnovi naravnih olj z vgrajeno UV zaščito – barvo določi in potrdi pooblaščeni arhitekt in ZVKDS Novo mesto
- podboj: lesen, kasetirana obloga po celotni globini stenske odprtine + zaključne letve na obeh stenah stene po shemi
- krilo: leseno, s kasetiranimi lesenimi polnili
- nadsvetloba: /
- pripira: po shemi
- prag: po shemi
- toplotna izolativnost: /
- zvočna izolativnost: /
- požar: požarna vrata s samozapiralom 30 min
- vključena vsa tesnila in vse potrebno za zagotavljanje predpisane požarne odpornosti
- na vratno vratno krilo (stik z okvirjem) se doda požarno odporen ekspanzijski trak
- samozapiralo: 2 x skrito samozapiralo tip Geze Boxer ali enakovredno
- najmanša debelina lesenega dela vratnega krila ne sme biti manjša od 2 cm - skladno z požarnovarnostnimi zahtevami
- mankajoče letve, deli podbaja ter vrat se nadomestijo po vzoru obstoječih, prepovedana je uporaba lepljenega lesa
- kljuka: obstoječa, ali po potrebi nova, tip in obdelavo določi in potrdi pooblaščeni arhitekt in ZVKDS Novo mesto
- ključavnica: na sistemski ključ, obstoječa ali nadomestna po potrebi, tip in obdelavo določi in potrdi pooblaščeni arhitekt in ZVKDS Novo mesto
- okovje: sanacija okovja ali ustrezno nadomestno okovje (po potrebi), kemično čiščenje okovja (po potrebi), tip in obdelavo okovja določi in potrdi pooblaščeni arhitekt in ZVKDS Novo mesto
|  | kom | 1 | 0
2nNV2
B.VI. | 29. | notranja desna enokrilna lesena vrata z lesenim podbojem
- mesto vgradnje: notranja vrata v 2. nadstropju, vhod v wc
- novo / obstoječe: nova vrata, sodobnega izgleda
- zid. mera: 95/215 cm
- svetla mera: 84/210 cm
- stena: po shemi
- podboj: podboj iste debeline kot krila, v vseh pripirah gumijasta tesnila, podkonstrukcija je del postavke
- krilo: leseno, barvano, spodrezano za 1,5 cm od končnega tlaka (prezračevanje - skladno s projektom strojnih inštalacij), vratno krilo je leseno, kompozitno, poravnano z ravnino stene, d=4cm, minimalno posneti robovi (2-3 mm), barvano s pokrivno gladko popolnoma mat barvo, ton po izboru pooblaščenega arhitekta ter ZVKD Novo mesto
- krilo in podboj poravnana na obeh straneh, celota v isti ravnini kot stene
- nadsvetloba: /
- pripira: po shemi
- prag: po shemi
- toplotna izolativnost: /
- zvočna izolativnost: /
- požar: /
- mankajoče letve, deli podbaja ter vrat se nadomestijo po vzoru obstoječih, prepovedana je uporaba lepljenega lesa
- kljuka: kljuka INTERSTEEL 35267 ali enakovredno
- ključavnica: da, okrogla rozeta npr. INTERSTEEL 35182
- okovje: s tremi inox nasadili, skrito okovje, Simonswerk Tectus 3D
- odpiranje: desno, enokrilno, samozapiralo
- samozapiralo: skrito samozapiralo tip Geze Boxer ali enakovredno
- vključen talni stoper tip INTERSTEEL 35895 ali enakovredno
|  | kom | 1 | 0
2nNV3
B.VI. | 30. | notranja desna enokrilna lesena vrata z lesenim podbojem ter polnilom levo od vrat
- mesto vgradnje: notranja vrata v 2. nadstropju, vhod v nišo pri stopnišču
- novo / obstoječe: nova vrata, sodobnega izgleda
- zid. mera: 160/215 cm
- svetla mera: 84 x 210 cm + polnilo na levi strani vrat
- stena: po shemi
- podboj: podboj iste debeline kot krila, v vseh pripirah gumijasta tesnila, podkonstrukcija je del postavke
- krilo: leseno, kompozitno, poravnano z ravnino stene, d=4cm, minimalno posneti robovi (2-3 mm), barvano s pokrivno gladko popolnoma mat barvo, ton po izboru pooblaščenega arhitekta ter ZVKD Novo mesto
- krilo in podboj poravnana na obeh straneh, celota v isti ravnini kot stene
- nadsvetloba: /
- pripira: po shemi
- prag: po shemi
- toplotna izolativnost: /
- zvočna izolativnost: /
- požar: /
- kljuka: kljuka INTERSTEEL 35267 ali enakovredno
- ključavnica: da, okrogla rozeta npr. INTERSTEEL 35182
- okovje: s tremi inox nasadili, skrito okovje, Simonswerk Tectus 3D
- odpiranje: desno, enokrilno
- vključen talni stoper tip INTERSTEEL 35895 ali enakovredno
|  | kom | 1 | 0
mNV1
B.VI. | 31. | notranja leva enokrilna lesena požarna vrata z lesenim podbojem
- mesto vgradnje: notranja vrata v mansardi, vhod v strojnico
- novo / obstoječe: nova vrata, sodobnega izgleda
- zid. mera: 120/215 cm
- svetla mera: 110/210 cm
- stena: po shemi
- podboj: podboj iste debeline kot krila, v vseh pripirah gumijasta tesnila, podkonstrukcija je del postavke
- krilo: leseno, barvano, vratno krilo, kompozitno, poravnano z ravnino stene, d=4cm, minimalno posneti robovi (2-3 mm), barvano s pokrivno gladko popolnoma mat barvo, ton po izboru pooblaščenega arhitekta ter ZVKD Novo mesto
- krilo in podboj poravnana na obeh straneh, celota v isti ravnini kot stene
- nadsvetloba: /
- pripira: po shemi
- prag: po shemi
- toplotna izolativnost: /
- zvočna izolativnost: /
- požar: požarna vrata s samozapiralom 30 min
- kljuka: kljuka INTERSTEEL 35267 ali enakovredno
- ključavnica: da, okrogla rozeta npr. INTERSTEEL 35182
- okovje: s tremi inox nasadili, skrito okovje, Simonswerk Tectus 3D
- odpiranje: levo, enokrilno, samozapiralo
- samozapiralo: skrito samozapiralo tip Geze Boxer ali enakovredno
- vključen talni stoper tip INTERSTEEL 35895 ali enakovredno
|  | kom | 2 | 0
mNV2
B.VI. | 32. | notranja desna enokrilna lesena vrata z lesenim podbojem ter steklenim polnilom levo od vrat
- mesto vgradnje: notranja vrata v mansardi, vhodi v ateljeje
- novo / obstoječe: nova vrata, sodobnega izgleda
- zid. mera: 180/215 cm
- svetla mera: 90 / 210 cm + polnilo na levi strani vrat
- stena: po shemi
- podboj: podboj iste debeline kot krila, v vseh pripirah gumijasta tesnila, podkonstrukcija je del postavke
- krilo: leseno, barvano, vratno krilo, kompozitno, poravnano z ravnino stene, d=4cm, minimalno posneti robovi (2-3 mm), barvano s pokrivno gladko popolnoma mat barvo, ton po izboru pooblaščenega arhitekta ter ZVKD Novo mesto
- krilo in podboj poravnana na obeh straneh, celota v isti ravnini kot stene
- polnilo: da, kaljeno steklo dvoslojno termopan, v lesenem okvirju, kot podboj
- nadsvetloba: /
- senčilo: notranji screen - ni del postavke vrat
- pripira: po shemi
- prag: po shemi
- toplotna izolativnost: /
- zvočna izolativnost: R'w = 36 dB vgrajena, 38dB laboratorijsko
- požar: /
- kljuka: kljuka INTERSTEEL 35267 ali enakovredno
- ključavnica: da, okrogla rozeta npr. INTERSTEEL 35182
- okovje: s tremi inox nasadili, skrito okovje, Simonswerk Tectus 3D
- odpiranje: desno, enokrilno
- vključen talni stoper tip INTERSTEEL 35895 ali enakovredno
- sitotisk / nalepka višine 5cm, cela dolžina zasteklitve - je del postavke, po grafični predlogi arhitekta
|  | kom | 3 | 0
mNV3
B.VI. | 33. | notranja enokrilna lesena vrata z lesenim podbojem
- mesto vgradnje: notranja vrata v mansardi, vhod v wc
- novo / obstoječe: nova vrata, sodobnega izgleda
- zid. mera: 95/215 cm
- svetla mera: 84/210 cm
- stena: po shemi
- podboj: podboj iste debeline kot krila, v vseh pripirah gumijasta tesnila, podkonstrukcija je del postavke
- krilo: leseno, barvano, spodrezano za 1,5 cm od končnega tlaka (prezračevanje - skladno s projektom strojnih inštalacij), vratno krilo je leseno, kompozitno, poravnano z ravnino stene, d=4cm, minimalno posneti robovi (2-3 mm), barvano s pokrivno gladko popolnoma mat barvo, ton po izboru pooblaščenega arhitekta ter ZVKD Novo mesto
- krilo in podboj poravnana na obeh straneh, celota v isti ravnini kot stene
- nadsvetloba: /
- pripira: po shemi
- prag: po shemi
- toplotna izolativnost: /
- zvočna izolativnost: /
- požar: /
- kljuka: kljuka INTERSTEEL 35267 ali enakovredno
- ključavnica: da, okrogla rozeta npr. INTERSTEEL 35182
- okovje: s tremi inox nasadili, skrito okovje, Simonswerk Tectus 3D
- odpiranje: enokrilno, samozapiralo
- samozapiralo: skrito samozapiralo tip Geze Boxer ali enakovredno
- vključen talni stoper tip INTERSTEEL 35895 ali enakovredno
| a.) | - odpiranje: desno
|  | kom | 2 | 0
| b.) | - odpiranje: levo
|  | kom | 2 | 0
mNV4
B.VI. | 34. | notranja leva enokrilna lesena požarna vrata z lesenim podbojem, nadsvetlobo ter avtomatskim zapiranjem
- mesto vgradnje: notranja vrata v mansardi, vhod v predprostor dvigala
- novo / obstoječe: nova vrata, sodobnega izgleda
- zid. mera: 140/280 cm
- svetla mera: 130/210 cm + nadsvetloba
- stena: po shemi
- podboj: podboj iste debeline kot krila, v vseh pripirah gumijasta tesnila, podkonstrukcija je del postavke
- krilo: leseno, barvano, vratno krilo, kompozitno, poravnano z ravnino stene, d=4cm, minimalno posneti robovi (2-3 mm), barvano s pokrivno gladko popolnoma mat barvo, ton po izboru pooblaščenega arhitekta ter ZVKD Novo mesto
- krilo in podboj poravnana na obeh straneh, celota v isti ravnini kot stene
- nadsvetloba: da, požarno steklo, v lesenem okvirju, kot podboj
- pripira: po shemi
- prag: po shemi
- toplotna izolativnost: /
- zvočna izolativnost: /
- požar: požarna vrata s samozapiralom 30 min, avtomatsko zapiranje vrat preko signala iz centrale AJP
- kljuka: kljuka INTERSTEEL 35267 ali enakovredno
- ključavnica: da, okrogla rozeta npr. INTERSTEEL 35182
- okovje: s tremi inox nasadili, skrito okovje, Simonswerk Tectus 3D
- odpiranje: levo, enokrilno, stalno odprta, avtomatsko zapiranje vrat preko signala iz centrale AJP
- samozapiralo: da, skladno z zasnovo požarne varnosti
|  | kom | 1 | 0
|  | VRATA SKUPAJ |  | 0
VII. |  | OKNA, PANORAMSKA FASADA, SENČILA
Dobava in montaža oken. Izvedejo se nova okna po vzoru obstoječih, pri izdelavi je potrebno upoštevati tudi obstoječe profile okenskih letvic in druge detajle. Lesena škatlasta dvojna dvokrilna okna z ločnim/ravnim zaključkom, zunanja krila se odpirajo navzven (razen v kleti in mansardi), notranja navznoter. Na steklo ni dovoljeno lepiti prečnih letvic. Zunanja krila oken enoslojna zastelitev, notranja krila z dvoslojno termopansko zasteklitvijo. Okenski okvirji LES (toplotna prehodnost mora biti v zahtevanem standardu) - material leseni del - macesen, ne smejo biti izdelana iz lepljenega lesa, končni premaz za les na osnovi naravnih olj z vgrajeno UV zaščito, barvo pisno ptrditi pooblaščeni arhitekt in ZVKDS Novo mesto
Toplotna izolativnost oken je za celotni izdelek in sicer mora v skupnem (profili in steklo) dosegati vrednost toplotne prehodnosti Uw=1,2 W/m2K) ali boljše. vgradnja oken v stene: po specifikaciji proizvajalca oken (določiti v ponudbi - slepi okvirji, toplotna izolacija ...),
Zvočna izolacijska vrednost mora z listino zagotoviti izmerjenih vsaj 33dB izolativnosti., število tesnil standardno (3)
Stavbno pohištvo na fasadi mora glede vodotesnosti ustrezati zahtevah po standardu SIST EN 12208:
- okna, v pritličju in 1. nadst. mora ustrezati razredu 4A.
- okna, v 2. nadst. in 3. nadst. mora ustrezati razredu 7A.
Vodotesnost mora biti izmerjena po standardu SIST EN 1027.
Okovje oken: masivno patiniranio medeninasto okovje, po vzoru obstoječega
Zunanje police oken: niso del postavke in se izvedejo kot fasadna štukatura, razen pri oknih v kleti ter mansardi
Izdelava vseh oken/vrat po shemah projektanta - sheme so sestavni del popisa! Fasade (razporeditev oken po fasadah in etažah) so sestavni del popisa!
IZVAJALEC IZDELA ZA OKNO DELAVNIŠKO DOKUMENTACIJO, KI JO POTRDI ODGOVORNI PROJEKTANT ARHITEKTURE IN ZVKDS NOVO MESTO, VSE MERE PREVERITI NA MESTU!
VSAKA POSAMEZNA POZICIJA OKNA MORA BITI, PO ZAKLJUČENIH GRADBENIH DELIH, POSEBAJ MIZARSKO IZMERJENA, SAJ SO MED POSAMEZNIMI ZIDARSKIMI ODPRTINAMI MOGOČA ODSTOPNJA!
VSA HISTORIČNA OKNA V 1. IN 2. NADSTROPJU TER MANSARDI, KI IMAJO PARAPET NIŽJI OD 90 cm, IMAJO V MEDPROSTORU MED KRILI BARVANO KOVINSKO VAROVALO NA VIŠINI 90 cm OD GOTOVEGA TLAKA - GLEJ SHEMO! Barvo določi pooblaščeni arhitekt in ZVKDS Novo mesto.
OKNA - po vzoru obstoječih
B.VII. | 1. | kOO1 - Lesena škatlasta dvojna dvokrilna okna z ravnim zaključkom, zunanja krila se odpirajo navznoter, notranja navznoter.
- mesto vgradnje: klet
- zidarska mera: 148/153 cm
- svetla mera: po shemi
- stena: po shemi
- odpiranje: dvojno, dvokrilno, zunanja krila se odpirajo navznoter, notranja navznoter
- zuanje krilo zasteklitev: ESG6
- notranje krilo zasteklitev: 4/16WE/4 Ug=1,1 W/m2K
- senčilo: /
- zunanja polica: da, Alu po shemi - ni del postavke
- notranja polica: /
- parapet: 130 cm
- naložni profil: /
- lesena preklada/profil nad oknom: /
- zunanja krila iz kaljenega stekla
- izvedejo se nova okna po vzoru obstoječih
|  | kom | 3 | 0
B.VII. | 2. | kOO2 - Lesena škatlasta dvojna dvokrilna okna z ravnim zaključkom, zunanja krila se odpirajo navznoter, notranja navznoter.
- mesto vgradnje: klet
- zidarska mera: 151/153 cm
- svetla mera: po shemi
- stena: po shemi
- odpiranje: dvojno, dvokrilno, zunanja krila se odpirajo navznoter, notranja navznoter
- zuanje krilo zasteklitev: ESG6
- notranje krilo zasteklitev: 4/16WE/4 Ug=1,1 W/m2K
- senčilo: /
- zunanja polica: da, Alu po shemi - ni del postavke
- notranja polica: /
- parapet: 130 cm
- naložni profil: /
- lesena preklada/profil nad oknom: /
- zunanja krila iz kaljenega stekla
- izvede se novo okno po vzoru obstoječega
|  | kom | 1 | 0
B.VII. | 3. | pOV1 - Lesena škatlasta dvojna dvokrilna okna z ločnim zaključkom, zunanja krila se odpirajo navzven, notranja navznoter.
- mesto vgradnje: pritličje
- zidarska mera: 119x196-206cm
- svetla mera: po shemi
- stena: po shemi
- odpiranje: dvojno, dvokrilno, zunanja krila se odpirajo navzven, notranja navznoter
- zuanje krilo zasteklitev: ESG6
- notranje krilo zasteklitev: 4/16WE/4 Ug=1,1 W/m2K
- senčilo: notranji screen - ni del postavke
- zunanja polica: ne, je del fasaderskih del, izvedena kot štukatura
- notranja polica: da, lesena, globina cca 14cm, oz. po shemi, macesen obdelava in barva kot okno
- parapet: 82 cm
- naložni profil: /
- lesena preklada/profil nad oknom: /
- zunanja krila iz kaljenega stekla
- med okenski krili je vstavljena kovinska mreža (glej detajl), prašno barvano, barvo potrdi pooblaščeni arhitekt in ZVKDS Novo mesto
- izvedejo se nova okna po vzoru obstoječih
|  | kom | 14 | 0
B.VII. | 4. | 1nOO1 / 1nNO1 - Lesena škatlasta dvojna dvokrilna okna z ravnim zaključkom, zunanja krila se odpirajo navzven, notranja navznoter.
- mesto vgradnje: 1. nadstropje
- zidarska mera: 118-119/195-197cm
- svetla mera: po shemi
- stena: po shemi
- odpiranje: dvojno, dvokrilno, zunanja krila se odpirajo navzven, notranja navznoter
- zuanje krilo zasteklitev: 6 float
- notranje krilo zasteklitev: 4/16WE/4 Ug=1,1 W/m2K
- senčilo: notranji screen - ni del postavke
- zunanja polica: ne, je del fasaderskih del, izvedena kot štukatura
- notranja polica: da, lesena, globina cca 13cm, oz. po shemi, macesen obdelava in barva kot okno
- parapet: 75, 77, 82, 86 cm - glej načrt 1. nadstropja
- naložni profil: /
- lesena preklada/profil nad oknom: /
- izvedejo se nova okna po vzoru obstoječih
|  | kom | 23 | 0
B.VII. | 5. | 1nNO2 - Lesena škatlasta dvojna dvokrilna okna z ravnim zaključkom, zunanja krila se odpirajo navzven, notranja navznoter.
- mesto vgradnje: 1. nadstropje, na podestu stopnišča
- zidarska mera: 118/175cm
- svetla mera: po shemi
- stena: po shemi
- odpiranje: dvojno, dvokrilno, zunanja krila se odpirajo navzven, notranja navznoter
- zuanje krilo zasteklitev: 6 float
- notranje krilo zasteklitev: 4/14WE/33.1 Ug=1,1 W/m2K
- senčilo: /
- zunanja polica: ne, je del fasaderskih del, izvedena kot štukatura
- notranja polica: da, lesena, globina cca 13cm, oz. po shemi, macesen obdelava in barva kot okno
- parapet: 44 cm
- naložni profil: /
- lesena preklada/profil nad oknom: /
- na notranjih krilih je kaljeno in lepljeno varnostno steklo ter vgrajena ključavnica na sistemski ključ
- izvedejo se novo okno po vzoru obstoječega
|  | kom | 1 | 0
B.VII. | 6. | 2nOO1 / 2nNO1 - Lesena škatlasta dvojna dvokrilna okna z ravnim zaključkom, zunanja krila se odpirajo navzven, notranja navznoter.
- mesto vgradnje: 2. nadstropje
- zidarska mera: 116/190 cm
- svetla mera: po shemi
- stena: po shemi
- odpiranje: dvojno, dvokrilno, zunanja krila se odpirajo navzven, notranja navznoter
- zuanje krilo zasteklitev: 6 float
- notranje krilo zasteklitev: 4/16WE/4 Ug=1,1 W/m2K
- senčilo: 23 x notranji screen, okno na stopnišču brez senčila - ni del postavke
- zunanja polica: ne, je del fasaderskih del, izvedena kot štukatura
- notranja polica: da, lesena, globina cca 13cm, oz. po shemi, macesen obdelava in barva kot okno
- parapet: 76-89 cm (okno na stopnišču 170 cm)
- naložni profil: /
- lesena preklada/profil nad oknom: /
- izvede se novo okno po vzoru obstoječega
|  | kom | 24 | 0
B.VII. | 7. | 2nOO2 - Lesena škatlasta dvojna dvokrilna okna z ravnim zaključkom, zunanja krila se odpirajo navzven, notranja navznoter.
- mesto vgradnje: 2. nadstropje, na podestu stopnišča
- zidarska mera: 137/111 cm
- svetla mera: po shemi
- stena: po shemi
- odpiranje: dvojno, dvokrilno, zunanja krila se odpirajo navzven, notranja navznoter
- zuanje krilo zasteklitev: 6 float
- notranje krilo zasteklitev: 4/14WE/33.1 Ug=1,1 W/m2K
- senčilo: /
- zunanja polica: ne, je del fasaderskih del, izvedena kot štukatura
- notranja polica: ne
- parapet: 0 cm
- naložni profil: /
- lesena preklada/profil nad oknom: /
- na notranjih krilih je kaljeno in lepljeno varnostno steklo ter vgrajena ključavnica na sistemski ključ
- izvede se novo okno po vzoru obstoječega
|  | kom | 1 | 0
B.VII. | 8. | mOO1 - Lesena enokrilna okna z ločnim zaključkom, krila se odpirajo navznoter.
- mesto vgradnje: mansarda
- zidarska mera: 41/180 cm
- svetla mera: po shemi
- stena: po shemi
- odpiranje: enokrilno, krila se odpirajo navznoter
- zasteklitev: zasteklitev 4/16we/4, Ug=1,1 W/m2K
- senčilo: /
- zunanja polica: da, Alu, z odkapom po kotom 45°, prašno barvano v barvi fasade, barvo potrdi pooblaščeni arhitekt in ZVKDS Novo mesto - ni del postavke
- notranja polica: ne
- parapet: 134 in 102 cm
- naložni profil: /
- lesena preklada/profil nad oknom: /
- izvede se novo okno po vzoru obstoječega
|  | kom | 4 | 0
B.VII. | 9. | mOO2 - Lesena dvokrilna okna z ravnim zaključkom, krila se odpirajo navznoter.
- mesto vgradnje: mansarda
- zidarska mera: 100/115 cm
- svetla mera: po shemi
- stena: po shemi
- odpiranje: dvokrilno, krila se odpirajo navznoter
- zasteklitev: zasteklitev 4/16we/4, Ug=1,1 W/m2K
- senčilo: /
- zunanja polica: da, Alu, z odkapom po kotom 45°, prašno barvano v barvi fasade, barvo potrdi pooblaščeni arhitekt in ZVKDS Novo mesto - ni del postavke
- notranja polica: ne
- parapet: 134 cm
- naložni profil: /
- lesena preklada/profil nad oknom: /
- izvede se novo okno po vzoru obstoječega
|  | kom | 1 | 0
B.VII. | 10. | mOO3 - Lesena fiksna okrogla okna
- mesto vgradnje: mansarda
- zidarska mera: fi 65,5 cm
- svetla mera: po shemi
- stena: po shemi
- odpiranje: fiksna zasteklitev
- zasteklitev: zasteklitev 4/16we/4, Ug=1,1 W/m2K
- senčilo: /
- zunanja polica: da, Alu, z odkapom po kotom 45°, prašno barvano v barvi fasade, barvo potrdi pooblaščeni arhitekt in ZVKDS Novo mesto - ni del postavke
- notranja polica: ne
- parapet: po načrtu
- naložni profil: /
- lesena preklada/profil nad oknom: /
- izvede se novo okno po vzoru obstoječega
|  | kom | 3 | 0
OKNA - nova okna, sodobnega videza
B.VII. | 11. | mNO1 - Krilno okno, znotraj leseno / zunaj Alu z ravnim zaključkom, krilo se odpira navznoter.
- zasteklitev je dvoslojna, termopan, kaljeno in lepljeno varnostno steklo ter vgrajena ključavnica na sistemski ključ
- mesto vgradnje: mansarda
- zidarska mera: 140/220 cm
- svetla mera: po shemi
- stena: po shemi
- odpiranje: krilno, krilo se odpira navznoter
- senčilo: /
- tip okvirja LES masivni macesen, minimalno posneti robovi lesenih profilov (2-3 mm), mat lak brezbarven (natur izgled), z UV zaščito
- Alu zunanja obloga okna, prašno barvano v barvi strešne kritine, barvo potrdi pooblaščeni arhitekt in ZVKDS Novo mesto
- zunanja polica: da, Alu, z odkapom po kotom 45°, prašno barvano v barvi strešne kritine, barvo potrdi pooblaščeni arhitekt in ZVKDS Novo mesto
- notranja polica: les, macesen, dim. 40 x 140 cm, d= 3 cm
- parapet: 60 cm
- naložni profil: po shemi
- lesena preklada/profil nad oknom: po shemi
|  | kom | 1 | 0
B.VII. | 12. | sNO1 - enokrilno strešno okno - VELUX MK10 GGL Energy Star - tip okna: klasično leseno okno GGL - Energy Star, 94 x 160 cm, sredinsko vpetje, odpiranje zgoraj, notranja stran lakirana z brezbarvnim lakom (natur izgled),
- mesto vgradnje: streha
- dim: 94/160cm
- tip okvirja: LES
- barva okvirja: natur (brezbarven lak)
- tip okna: Energy Star (troslojno)
- Ug = 0,7 W/m2K
- Uokno = 1,1 W/m2K
- odpiranje: kljuka zgoraj, vpetje v sredini
- senčilo: znotraj siesta; zunanje mrežasto senčilo
- okovje: okno opremljeno z vsem potrebnim okovjem (RF)
- oprema: vsa potrebna oprema in tipske obrobe
- Alu zunanja obloga okna, sistemsko barvano v barvi strešne kritine, barvo potrdi pooblaščeni arhitekt in ZVKDS Novo mesto
OPOMBA: V ceni upoštevati komplet okno, senčila (znotraj in zunaj) in vse strešne tipske obrobe, dobavo, vgradnjo
|  | kom | 10 | 0
PANORAMSKA FASADA
B.VII. | 13. | Dobava in montaža panoramske fasade. Okvirji panoramske fasade Alu (toplotna prehodnost mora biti v zahtevanem standardu) Alu okvirji in obloge fasade so prašno barvane v mat barvo po izboru pooblaščenega arhitekta in ZVKDS Novo mesto
Označene zasteklitve navedene v nadaljevanju, se ponudijo in izdelajo skladno z splošnimi navodili.
Vključno z: obdelavo vseh špalet, z vgradnjo vseh talnih sistemskih profilov z drenažnimi odprtinami, vgradnja vseh horizontalnih in vertikalnih profilov ter vseh ostalih del potrebnih za dokončno izdelavo fasadne obloge! Vključno s podkonstrukcijo - razen kjer je navedeno drugače!. Navedene so neto količine! Upoštevati vsa dela za dokončanje fasade.
Vse kljuke, potezala in panična okovja, po izboru arhitekta, skladno z navodili po detajlu ali shemi.
Na objektu je potrebno uporabiti poenoten sistem zasteklitve, ki mora ustrezati splošnemu opisu zasteklitev, navedenemu v nadaljevanju:
Za izdelavo, dobavo in montažo zasteklitev je potrebno upoštevati spodaj naštete zakone, pravilnike, standarde in smernice o steklu: SIST: EN356, EN410, EN673, EN1063, EN1279, EN1363, ENV1627, DIN V 11 535, EN ISO 12 543, DIN 18 095
Obveznost izvajalca je tudi prilklučitev celotne tehnološke in ostale opreme po navodilih in nadzoru dobavitelja opreme, prav tako je potrebno v ceno zajeti in zagotoviti usklajevanja med izvedbenimi detajli ključavničarskih in fasaderskih del!
Standardi, ki se nanašajo na okovja, stavbno pohištvo, stekla:
Okna in vrata – Standard za proizvod, zahtevane lastnosti – 1. del: Okna in vrata brez določenih lastnosti požarne odpornosti in dimotesnosti, vendarz vključeno odpornostjo strešnih oken proti požaru z zunanje strani SIST EN 14351-1:2006+A1:2010
Stavbno okovje – Naprave za zasilne izhode z vzvodno ročico ali pritisnim pedalom za evakuacijske poti – Zahteve in preskusne metode SIST EN 179:2008
Požarna vrata okovje Ključavnice in stavbno okovje – Zapore z vodoravnim potisnim drogom za izhod ob paniki – Zahteve in preskusne metode SIST EN 1125:2008 Stavbno okovje – Naprave za samodejno zapiranje vrat – Zahteve in preskusne metode SIST EN 1154:2000 SIST EN 1154:2000/ A1:2003 SIST EN 1154:2000/ A1:2003/AC:2006 Stavbno okovje – Električne naprave za nadzor zapiranja vrat –Zahteve in preskusne metode SIST EN 1155:2000 SIST EN 1155:2000/ A1:2003 SIST EN 1155:2000/ A1:2003/AC:2006 Stavbno okovje – Naprave za usklajeno zapiranje vrat –Zahteve in preskusne metode SIST EN 1158:2000 SIST EN 1158:2000/ A1:2003 SIST EN 1158:2000/ A1:2003/AC:2006
Okovje Stavbno okovje – Ključavnice in zapahi – Mehanske ključavnice,zapahi in prijemniki – Zahteve in preskusne metode SIST EN 12209:2004 SIST EN 12209:2004/ AC:2006 Stavbno okovje – Enoosni tečaji – Zahteve in klasifikacija SIST EN 1935:2002 SIST EN 1935:2002/ AC:2004 Stavbno okovje-ključavnice in zapahi-Elektromehanske ključavnice in zaporne plošče-Zahteve in preskusne metode SIST EN 14846:2009
Industrijska vrata Vrata v industrijske in javne prostore ter garažna vrata – Standard za proizvod – 1. del: Proizvodi brez določenih lastnosti požarne odpornosti in dimotesnosti SIST EN 13241-1:2003+A1:2011
Stekla Steklo v stavbah – Posebni osnovni izdelki – Boro silikatno steklo – 1-2. del: Ovrednotenje skladnosti/standard za izdelke SIST EN 1748-1-2:2005 Steklo v stavbah – Posebni osnovni izdelki – 2-2.del: Steklena keramika – Ovrednotenje skladnosti/standard za izdelek SIST EN 1748-2-:2005 Steklo v stavbah – Toplotno utrjeno natrij-kalcijevo silikatno steklo –2.del: ovrednotenje skladnosti/standard za izdelek SIST EN 1863-2:2005 Steklo v stavbah – Toplotno kaljeno boro silikatno varnostno steklo – 2.del: Ovrednotenje skladnosti/standard za izdelek SIST EN 13024-2:2005 Steklo v stavbah – Steklo z nanosi – 4. del: Ovrednotenje skladnosti/standard za izdelek SIST EN 1096-4:2005 Steklo v stavbah – Toplotno kaljeno natrij-kalcijevo silikatno varnostno steklo – 2. del: Ovrednotenje skladnosti/standard za izdelek SIST EN 12150-2:2005
Steklo v gradbeništvu – Toplotno kaljeno natrij-kalcijevo silikatno utorjeno varnostno steklo – 2. del: Ovrednotenje skladnosti/standard za izdelek SIST EN 15683-2:2014 Steklo v stavbah Kemično utrjeno natrij-kalcijevo silikatno steklo – 2. del: Ovrednotenje skladnosti/standard za izdelek SIST EN 12337-2:2005 Steklo v stavbah – Osnovni izdelki iz zemljo alkalijskega silikatnega stekla – 2. del: Ovrednotenje skladnosti/standard za izdelek SIST EN 14178-2:2005 Steklo v stavbah – Osnovni izdelki iz natrij-kalcijevega silikatnega stekla – 9. del: Ovrednotenje skladnosti/standard za izdelek SIST EN 572-9:2005 Steklo v gradbeništvu – HS-preskus kaljenega natrijevega kalcijevegasilikatnega varnostnega stekla – 2. del:Ovrednotenje skladnosti/standard za izdelek SIST EN 14179-2:2005 Steklo v gradbeništvu – Kaljeno zemljo alkalijsko silikatno varnostno steklo – 2. del: Ocena skladnosti/standard za izdelek SIST EN 14321-2:2006
Steklo v gradbeništvu -HS – preskus kaljenega zemljo alkalijsko silikatnega varnostnega stekla – 2. del: Vrednotenje skladnosti/standard za izdelek SIST EN 15682-2:2013 Steklo v gradbeništvu – Lepljeno steklo in lepljeno varnostno steklo – Ovrednotenje skladnosti/standard za izdelek SIST EN 14449:2005 SIST EN 14449:2005 /AC:2006 Steklo v gradbeništvu – Izolacijsko steklo – 5. del: Ovrednotenje skladnosti SIST EN 1279-5:2005+A2:2010 Tesnilne mase za nekonstrukcijske stike v stavbah in na sprehajalnih površinah – 2.del: Tesnilne mase za zasteklitev SIST EN 15651-2:2013
Izdelki iz stekla Steklo v gradbeništvu- Ogledala iz stekla s srebrno prevleko za uporabo v notranjosti stavb -2.del: Ovrednotenje skladnosti/standard za izdelek SIST EN 1036-2:2008 Steklo v gradbeništvu-Stekleni zidaki in stekleni tlakovci-2.del: Ovrednostenje skladnosti, standard za izdelek SIST EN 1051-2:2008
Tesnost stavbnega pohištva Stavbno pohištvo, ki je izpostavljeno atmosferskim padavinam, mora biti ob upoštevanju lokalnih podnebnih razmer grajeno tako, da stavbo v skladu s 3. členom Pravilnika o zaščiti stavb pred vlago, ščiti pred atmosferskimi padavinami.
Stavbno pohištvo iz prejšnjega odstavka mora po standardu SIST EN 12208 izpolnjevati naslednje zahteve glede vodotesnosti: okna ter vhodna in balkonska vrata, vgrajena v pritličje ali prvo nadstropje stavbe, morajo ustrezati razredu 4A, okna ter vhodna in balkonska vrata, vgrajena v drugo ali tretje nadstropje stavbe, morajo ustrezati razredu 7A, okna ter vhodna in balkonska vrata, vgrajena v četrto ali višje nadstropje stavbe, morajo ustrezati razredu 9A. Vodotesnost stavbnega pohištva iz prejšnjega odstavka mora biti izmerjena po standardu SIST EN 1027
Toplotna izolativnost panoramske fasade je za celostni izdelek in sicer mora v skupnem (profili in steklo) dosegati vrednost toplotne prehodnosti Uw=1,0 W/m2K) ali boljše. vgradnja fasade v stene: po specifikaciji proizvajalca oken (določiti v ponudbi - slepi okvirji, toplotna izolacija ...), VKLJUČENI SO VSE DETAJLI STIKOV, PROFILI IZOLACIJA PANORAMSKE FASADE S FASADO STAREGA OBJETA!
Dvo slojna zasteklitev sončno zaščitnega (Guardian Glass) izolacijsko termopan steklo 6-16-4 - dimenzije stekel izbrane glede na velikost okna Ug=0,6-0,7 W/m2k
Svetlobno odbojni premaz je na notranji stranici zunanjega stekla koeficient senčenja (sc) [g/0,87] 0.34
ZASTEKLITEV zunanje steklo - Guardian ExtraClear s premazom SunGuard SNX 60 medprostor - 10% zrak, 90% argon notranje steklo - Guardian ExtraClear po standardu EN 410:2011 / EN 673:2011
prepustnost svetlobe stekla 59.6%
solarni faktor 29.4%
Zvočna izolacijska vrednost mora z listino zagotoviti izmerjenih vsaj 33dB izolativnosti., število tesnil standardno (3)
Stavbno pohištvo na fasadi mora glede vodotesnosti ustrezati zahtevah po standardu SIST EN 12208:
Vodotesnost mora biti izmerjena po standardu SIST EN 1027.
Izdelava celotne panoramske fasade po shemah projektanta - sheme so sestavni del popisa! Risbe fasad (razporeditev oken po fasadah in etažah, raster horizontalnih in vertikalnih profilov panoramske fasade) so sestavni del popisa!
IZVAJALEC IZDELA ZA OKNO DELAVNIŠKO DOKUMENTACIJO, KI JO POTRDI ODGOVORNI PROJEKTANT ARHITEKTURE IN ZVKDS NOVO MESTO, VSE MERE PREVERITI NA MESTU!
POZICIJA IN DIMENZIJE NA MESTU PANORAMSKE FASADE MORAJO BITI PO ZAKLJUČENIH GRADBENIH DELIH, PONOVNO IZMERJENA.
| a.) | Poz. pS1 Zunanja fasadna zasteklitev sistem Fasadni sistem Schüco FWS 50 dimenzija 875/402 cm PRITLIČJE (cca 35m2) barva Prašno barvano po RAL lestvici - barvo določi pooblaščeni arhitekt in ZVKDS Novo mesto odpiranje Fiksno, (Avtomatsko enokrilna drsno, vrata pNV9 , kot npr. Doorson 300 - niso del postavke) steklo IZO 2-slojno varnostno steklo, Ug=1,0 W/m2K (distančnik TGI črni), sončnozaščitno steklo SUNGUARD SNX60 on Guardian Extraclear g=29.4 OPOMBA: Vse mere preveriti na objektu.
|  | kom | 1 | 0
| b.) | Poz. nS1 Zunanja fasadna zasteklitev sistem Fasadni sistem Schüco FWS 50 dimenzija 875/753 cm 1N in 2N (cca 66 m2) barva Prašno barvano po RAL lestvici - barvo določi pooblaščeni arhitekt in ZVKDS Novo mesto odpiranje Fiksno steklo IZO 2-slojno varnostno steklo, Ug=1,0 W/m2K (distančnik TGI črni), sončnozaščitno steklo SUNGUARD SNX60 on Guardian Extraclear g=29.4 OPOMBA: Vse mere preveriti na objektu.
|  | kom | 1 | 0
| c.) | Atika na prizidku Alu izolativni fasadni paneli, tovarniško barvani po RAL lestvici - barvo določi pooblaščeni arhitekt in ZVKDS Novo mesto debelina izolacije 16cm kamena volna dimenzija 875/72 cm za vertikalne delitve glej sheme, načrt fasade
|  | kom | 1 | 0
| d.) | Vertikalni zaključek med novo panoramsko stavbo in staro stavbo Alu izolativni profil, tovarniško barvani po RAL lestvici - barvo določi pooblaščeni arhitekt in ZVKDS Novo mesto debelina izolacije 6-10cm XPS dimenzija 6-10/1250 cm za horizontalne delitve glej sheme, načrt fasade
|  | kom | 2 | 0
SENČILA
B.VII. | 14. | Dobava in montaža notranjih screen senčil, nadometna izvedba, brez omaric.
Senčila prekrivajo celotno površino okenske odprtine in parapeta do tal. Montirani so nad okensko odprtino po shemi. Brez vodil, brez omaric, platno ter vsi elementi v beli mat barvi, barvo potrdi pooblaščeni arhitekt in ZVKDS Novo mesto.
Izgled sodoben, minimalnih dimenzij in ravnih linij
Uravnavanje na elektro pogon, stikalno (daljinsko kot opcija). Omogočiti možnost priključitve na centralni sistem "pametne inštalacije" oz. krmiljenje z mobilno aplikacijo. Regulacija vsakega posameznega senčila ločeno ter sistemsko po prostorih.
| a.) | Senčila za okna pOV1, 1nOO1 / 1nNO1, 2nOO1 / 2nNO1 (razen okno na stopnišču), pozicija pritličje, 1. nadstroje, 2. nadstropje, svetla dim (Š/V)140/305cm
|  | kom | 60 | 0
| a.) | Senčila za stekleno polnilo vrat mNV2, pozicija mansarda, svetla dim (Š/V)90/210cm
|  | kom | 3 | 0
|  | OKNA, PANORAMSKA FASADA, SENČILA SKUPAJ |  | 0
VIII. |  | STEKLARSKA DELA
NOTRANJE fiksne zasteklitve
Izdelava, dobava in montaža notranjih zasteklitev. Zasteklitev je iz varnostnega kaljenega in lepljenega stekla ESG+VSG 6+6mm (8+8MM) oz. po specifikaciji proizvajalca. Vpetje - nosilni del oz. ležišče - talni profil ali talni stranski profil (vpetje v steno od strani). Pritrditveni del FE profili (vroče cinkani, barvani, barvo potrdi pooblaščeni arhitekt in ZVKDS Novo mesto) + tesnilo, lahko tudi točkovna pritrditev na steno od strani. Čim bolj nevidna/minimalistična pritrditev, uskladitev detajla s projektantom. V ceni zasteklitve zajeta kompletna izvedba: steklo in pritrjevanje oz. eventuelna podkonstrukcija. Obračun po kom zasteklitve, vključno s ključavničarskimi deli, vsemi pritrdili in ostalimi pomožnimi deli.
B.VIII. | 1. | pZ1 - Notranja fiksna zasteklitev
- mesto vgradnje: pritličje
- zidarska mera: 118/150 cm
- OPOMBA: Vse mere preveriti na objektu.
|  | kom | 1 | 0
B.VIII. | 2. | pZ2 - Notranja fiksna zasteklitev
- mesto vgradnje: pritličje
- zidarska mera: 111/195 cm
-OPOMBA: Vse mere preveriti na objektu.
|  | kom | 1 | 0
B.VIII. | 3. | 1nZ1 - Notranja fiksna zasteklitev
- mesto vgradnje: 1. nadstropje
- zidarska mera: 118/175 cm
-OPOMBA: Vse mere preveriti na objektu.
|  | kom | 1 | 0
B.VIII. | 4. | 2nZ1 - Notranja fiksna zasteklitev
- mesto vgradnje: 2. nadstropje
- zidarska mera: 137/111 cm
-OPOMBA: Vse mere preveriti na objektu.
|  | kom | 1 | 0
NOTRANJE STEKLENE OGRAJE
Izdelava, dobava in montaža steklenih ograj. Ograja je iz varnostnega kaljenega in lepljenega stekla ESG+VSG 6+6mm (8+8MM) oz. po specifikaciji proizvajalca. Konzolno vpetje - nosilni del oz. ležišče - talni profil ali talni stranski profil (vpetje v AB ploščo od strani). Pritrditveni del FE profili (vroče cinkani, barvani) + tesnilo, lahko tudi točkovna pritrditev na AB ploščo od strani. Čim bolj nevidna/minimalistična pritrditev, uskladitev detajla s projektantom. V ceni ograje zajeta kompletna izvedba: steklo in pritrjevanje oz. eventuelna podkonstrukcija. Obračun po kom ograje, vključno s ključavničarskimi deli, vsemi pritrdili in ostalimi pomožnimi deli.
B.VIII. | 5. | 2nOG1 - ograja na balkonu novega prizidka, dolžina 545cm. Višina 100cm nad tlakom, višina AB plošče s tlakom cca 30 cm (možna maksimalna višina pritrditvenega profila).
|  | kom | 1 | 0
NOTRANJA STEKLENA VRATA
Večdelne zasteklitve vrat. Prosojno, brezbarvno kaljeno steklo (ESG) debeline 8 ali 10mm (glede na specifikacijo proizvajalca). Steklo nameščeno v okvirjih max vidne dimenzije 20mm, eloksiran Alu. Okovje in eloksiran Alu.
- ročaj: zunaj in znotraj Ø35mm po celotni višini odpirajočega krila vrat, Alu, eloksiran
- vključen talni stoper tip INTERSTEEL 35895 ali enakovredno
- sitotisk / nalepka višine 5cm, cela dolžina zasteklitve - je del postavke, po grafični predlogi arhitekta
Detajl načina vpenjanja se dogovori med gradnjo. Vsa dela, dodatni material, profili, kitanje zajeti v enotni ponudbeni ceni!
Vključno z vsem materialom ter montažo.
Vse elemente izdelati v skladu s shemami in v koordinaciji z pooblaščenim arhitektom ter ZVKDS Novo mesto!
B.VIII. | 6. | pNV1
Notranja steklena vrata, dim širina 91-96cm, višina 210cm, enokrilna vrata
- ključavnica: da, Alu, eloksiran, tip potrdi pooblaščeni arehitekt
|  | kom | 3 | 0
B.VIII. | 7. | pNV6
Notranja steklena nihajna vrata, dim širina zidarsko 266cm, višina zidarsko 352cm - ločno (2 x krilo, vrat mera prehoda krila: 90/210cm, brez sredinskega profila med krili + stekleno polnilo levo in desno ter steklena ločna nadsvetloba)
- ključavnica: ne
|  | kom | 1 | 0
|  | STEKLARSKA DELA SKUPAJ: |  | 0
|  | VRATA, OKNA IN STEKLARSKA DELA SKUPAJ |  | 0